## Sheet1
150101ビルメンテナンス業における死亡災害事例（2023年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 小起因物 | 事故型 | 労働者規模
2023 | 1 | 12～14 | 地下連絡通路の警備業務（立哨や巡回で通路内走行自転車や喫煙者に注意）を行っていた。地下通路に接続するビル内の上りエスカレーター（公衆用）で上昇中、８段目付近で後ろ向きに倒れ約１．２ｍ下の床面まで落ちた際に後頭部を打ち、外傷性頭蓋内損傷により死亡。 | 229 | 1 | 100～299
2023 | 1 | 6～8 | 小売店舗内において、荷の搬入口のシャッターを開閉するチェーンが建物天井付近にて絡まっていたのを直すため、被災者が閉じた状態の脚立をはしごとして使用し、小売店の労働者が脚立の支持を行った。直し終えた被災者が、はしごから降りる途中で足を踏み外して転落し、床に頭部を強打した。その後療養中だった被災者は死亡した。転落した際、被災者の足元ははしごの下から４段目（高さ１．２７ｍ）であった。 | 371 | 1 | 100～299
2023 | 2 | 12～14 | 工場に常駐の清掃受託事業場の汚泥吸引車のタンク扉（ダンプアップで内容物を滑り落とせるよう、後端の鏡板部分（直径１０５ｃｍ）が頂点ヒンジで油圧開閉）開放状態で、被災者が高圧洗浄機でタンク内を洗っていた。別の清掃作業員がキャビン左後方の扉開閉レバーで扉を閉めたが完了音がせず見に行くと、被災者がタンクの縁と扉に胸部をはさまれていた。搬送先病院で胸部圧迫による死亡が確認された。 | 221 | 7 | 1～9
2023 | 3 | 12～14 | 予備校の学生寮のエレベーターホールの床のカーペットの清掃作業を始めるため、ポリッシャー（カーペット等を洗浄する機械）を立てた状態で同僚の労働者に電源プラグをコンセントに差してもらったところ、ポリッシャーの電源スイッチがＯＮ（入）になっており、ポリッシャーが不意に激しく回転し、コードが被災者の首や胴体に巻き付いたもの。 | 169 | 7 | 300～499
2023 | 5 | 12～14 | 災害発生場所において建物の窓ガラス清掃作業をロープ高所作業により行なっていた被災者が、地上約１５ｍの高さから地上まで墜落したもの。その後、病院に搬送されたが同日死亡したもの。 | 379 | 1 | 1～9
2023 | 7 | 10～12 | 被災者は、単独で、高さ１．３７ｍの位置に設置された施設空調の冷却水管理装置に薬液を補充する作業をしていたところ、墜落したものと推定される。被災者の戻りが遅かったため、様子を見に来た同僚が、口や耳から血を流して当該装置の下方に腰かけていた被災者を発見した。発見当時、意識はあったものの、うまく会話ができない状況であった。救急搬送されたが、亡くなった。 | 418 | 1 | 10～29
2023 | 10 | 14～16 | 地上１８階建て事務所ビルにおいて、常駐警備業務に従事していた被災者が、１７Ｆ避難バルコニーから墜落した。 | 371 | 1 | 1,000～9,999
2023 | 10 | 8～10 | マンションの床・窓清掃の最終日、被災者と個人事業主の２人組で窓清掃に出張。９階建ての屋上（手すりなし）で、各自別の窓列のロープ高所作業を準備中、個人事業主がドンドンという音をきき、被災者が見えず探すと地上（窓列の隣のベランダの下）にワイパー、当て布と共に倒れていた（死因脳挫傷ほか）。被災者ハーネスは未接続で作動痕跡や破損はなく、ブランコは７階ベランダに引っかかっていた。 | 418 | 1 | 300～499
2023 | 10 | 2～4 | 幅約６ｍの緩やかな下り坂の市道において、ゴミ収集車が道路沿いの建物外壁に衝突し、被災者は運転席ドアと車体に体を挟まれ窒息死したもの。 | 221 | 17 | 1～9
2023 | 11 | 8～10 | 被災者は民家の庭先で木の剪定作業中に立ち木に登り木の葉を落としていたところ、２．９メートルの高さから墜落し、翌日死亡したもの。 | 712 | 1 | 1～9
2023 | 11 | 14～16 | 館内の階段を掃除機で清掃する業務に従事していた労働者が、階段から転落し、後頭部を強く打ち、頭部外傷により死亡した。 | 413 | 1 | 100～299
2022 | 2 | 10～12 | 当該施設の保守点検業務を行う被災者が、建物２階の床面の開口部から約５メートル下の建物１階の床面へ墜落し、頭部を負傷した。その後、医療機関に搬送されたが、数日後に死亡した。 災害発生時、当該施設の改修工事に伴い、足場の解体作業を行っていた工事業者が、解体した足場部材の搬出を行うために開口部の蓋を取り外していた。 | 414 | 1 | 10～29
2022 | 2 | 10～12 | ３階建て公共建築物の３階窓の掃除作業において、被災者は外開き窓（内付けサッシ）の室外にあるステップ（奥行約５１ｃｍ×幅約８９ｃｍ）上で窓ガラス及び窓枠周辺の掃除作業中、室内の脚立上にいたもう一人の労働者が脚立上でバランスを崩し、被災者が清掃している外開き窓を誤って押し開けてしまったため、被災者はその反動で押し出されるように８．１ｍ下へ墜落し死亡したもの。 | 418 | 1 | 100～299
2022 | 3 | 12～14 | 地上５階地下１階マンションの清掃兼管理を行う被災者が、地下１階の床、地上から下りる階段の下で、頭から血を流し倒れている姿を巡回管理者に発見された。意識不明で搬送後、同日中に死亡。階段は地上入口から１２段、踏面２７、蹴上２０、幅９３（単位ｃｍ）、コンクリ製で手すりはなかった。水道メーターの検針のため階段を下りる途中で転落し頭を打ったと推測。 | 413 | 1 | 500～999
2022 | 5 | 8～10 | 災害発生地である商業施設には、段ボール回収のための段ボール庫が設けられており、１日２回、ごみ収集車による段ボール回収が行われていた。被災者は商業施設の外周清掃を行っていたが、ごみ収集車の後進中に段ボール庫の前に立ち入り、後進してきたごみ収集車に押された段ボール庫の扉と外壁との間に挟まれた。 | 221 | 7 | 10～29
2022 | 6 | 14～16 | 研究所内のごみの収集運搬の受託業者の労働者である被災者は、朝から研究所内の１０か所のごみ集積場をトラックでまわり、ごみを回収し、同敷地内の最終集積場まで運搬する業務（１人作業）に従事していた。３回目の回収を終えた昼過ぎに、被災者の運転するトラックが詰所近くの避難階段、駐輪場に激突し、車内で動けなくなっている被災者が発見された。その後まもなく救急搬送されるも、搬送先で死亡した。 | 715 | 11 | 30～49
2022 | 7 | 16～18 | １７時からの施設内の定期巡視の際、幅約３ｍの土手において、午前中に刈った草の後処理を行っていたところ、誤って川に転落したもの。 被災者は２日後に数キロ離れた河川内で水死体となって発見された。 | 711 | 10 | 30～49
2022 | 7 | 8～10 | 日常清掃を委託されたマンションにて植栽剪定作業を行っていた被災者が、脚立の横で頭部に剪定ばさみが刺さった状態で倒れているところを近所の者が発見した。被災者は意識不明の状態であり、救急車で病院に搬送され治療が行われたが、後日、死亡したもの。 | 371 | 1 | 300～499
2022 | 7 | 14～16 | 民営葬祭場（事業場Aから被災者ほか１名配置）で被災者は巡回清掃と祭壇飾り付け補助を行う。巡回で１・２階間の階段を下りる際、中間の踊り場付近から、１階床に頭から転落した。直後に１階で作業中の民営葬祭場職員に発見されて救急搬送後、当日中に死亡（階段転落での頭部打撲傷からの頭蓋内損傷による低酸素脳症）。階段は蹴上げ１８ｃｍで踊り場高さは８段分・１４４ｃｍ（手すりあり）。 | 413 | 1 | 30～49
2022 | 8 | 16～18 | 中学校の廊下及び内部階段箇所のワックスをかける作業を３名の労働者で行っていた。 ２日目の作業が終了し、被災者ともう１名の労働者が車で休憩していたところ、被災者が車から降りて徒歩で移動した。その後、正面玄関箇所で倒れている被災者が発見された。病院に搬送され、治療を受けていたが、死亡した。 | 715 | 11 | 500～999
2022 | 8 | 8～10 | 清掃作業を行う労働者が、就業先のマンションにおいて、清掃用具を携行してエレベーターに１０Ｆまで乗車後、高層階から墜落し地上で発見されたもの。 | 413 | 1 | 10～29
2022 | 8 | 10～12 | 被災者は、事業場Aに派遣され同社の指示のもと、クリーンセンター内で一般廃棄物をピット内へ投棄する作業を行っていた。被災者は投棄作業のためピット開口部付近でパッカー車の監視業務を行っていたが、何らかの原因でパッカー車のテール部に挟まれ、挟まれたことに気が付いた運転手がテールを再び上昇させたところ、支えを失った被災者が８メートル下のピットへ転落したもの。 | 221 | 7 | 30～49
2022 | 10 | 18～20 | 被災者は業務のため事務所入り口を出て、駐車場に向かおうとしたところ、敷地北側の境目にあった岩（径約１３０センチメートル）に躓き、約１メートル下がった地面に頭部を強打したもの。災害発生時刻は夕刻ごろであり、周囲には照明がなく、足元は見えにくい状況であった。 | 417 | 2 | 1～9
2021 | 4 | 12～14 | 被災者は警備員で、同僚と引継をしたり、警備業務で不特定多数の人間と接触していた。同僚が新型コロナウイルスに感染していることが判明し、被災者は医療機関を受診した。その後、発熱等の症状が現れ、ＰＣＲ検査で陽性となり、新型コロナウイルス感染症と診断された。以降、自宅療養していたが、自宅で新型コロナウイルスによる肺炎で死亡した。 | 911 | 90 | 50～99
2021 | 4 | 8～10 | 墜落防止措置の講じられていないビル３階テラス部端で排水口（高さ約９．７メートル）の清掃作業を行っていた被災者が地面まで墜落したもの。 | 418 | 1 | 100～299
2021 | 4 | 6～8 | 新型コロナウイルス感染症による。被災者は医療機関においてマスク及び手袋を着用して清掃業務に従事していたが、入院患者に新型コロナウイルスの感染者が認められたため、当病院においてＰＣＲ検査を受けた。ＰＣＲ検査の結果が陽性であったことが判明し、翌日入院したが、当日に容態が急変したため、転院し、後日死亡した。 | 911 | 90 | 100～299
2021 | 5 | 0～2 | 新型コロナウイルス感染症による。被災者が清掃業務を行っている病院内で新型コロナウイルス感染者が発生した。被災者は体調不良のため医療機関Ａを受診、翌日別の医療機関Ｂで受けたＰＣＲ検査の結果が陽性判定となったため、同日医療機関Ｃに入院したが数日後死亡した。 | 911 | 90 | 100～299
2021 | 5 | 16～18 | ビルにて警備を行っている労働者が、警備時間中に墜落したもの。 | 415 | 1 | 300～499
2021 | 6 | 20～22 | 湖沿いの道において、停電復旧工事の交通誘導員として入場していた被災者が、作業途中に行方不明となったもの。翌日に湖底で被災者が発見されたもの。災害発生当日、暴風雨であり、停電復旧作業の都合上明りを全て消されている状態であった。 | 713 | 10 | 300～499
2021 | 7 | 10～12 | 職員用階段で、８階から下階に向かってモップを使用した壁面の埃取りとウエスを使用した手すりの拭き掃除を行っていた被災者が、２階踊り場で右側頭部を打って亡くなっていたもの。階段踏み面２８ｃｍ、蹴上１９ｃｍ、幅１２０ｃｍ、勾配３５度。死因は脳挫傷とのこと。 | 413 | 1 | 300～499
2021 | 7 | 12～14 | マンションの管理人である被災者は、担当しているマンション敷地内の巡回業務で、屋上の点検業務をしていたところ、屋上の端から約２５メートル下のコンクリート地面に墜落したもの。 | 416 | 1 | 500～999
2021 | 7 | 8～10 | 被災者は窓の清掃作業のため、建物の地上５階上部（高さ約３９ｍ）にある鉄骨にメインロープ（長さ約５０ｍ）を二つ折りにして緊結後、メインロープに取り付けたブランコに乗り降下した。その後、ドスンと音がしたため、同僚が地上を見たところ、ブランコとともに被災者が落下していた。 | 379 | 1 | 1～9
2021 | 8 | 16～18 | オフィスビルの清掃業務を行っていた被災者が、５階と６階の間の踊り場で３か所の嘔吐物とともに倒れているところを管理人に発見され、救急搬送されたが３日後に死亡したもの。 | 416 | 2 | 50～99
2021 | 8 | 8～10 | 学校の４階の窓ふき作業を行っていた被災者が、４階付近から墜落したもの。 足場等の設置はなく、ヘルメットや安全帯の着用もしていなかった。 | 415 | 1 | 10～29
2021 | 9 | 2～4 | 百貨店店内１階警備待機室内の中２階で仮眠を終えた同僚労働者が，中２階から１階に向かう階段下の１階床面で頭部から血を流して倒れている被災者を発見したもの。 | 413 | 1 | 50～99
2021 | 9 | 14～16 | 親会社が運営するラブホテルにおいて、客室の水道故障を修繕するため、被災者は同僚１名とともに現在使用されていない同ホテル別棟の給水設備から修理に使えそうな部品を調達するために照明のない建物内を懐中電灯を手に物色していたが、２階から１階に向かう内部階段で転落し、左側頭部を強打して意識を喪失しているところを発見され、病院に搬送されたが、後日死亡したもの。 | 413 | 1 | 30～49
2021 | 9 | 0～2 | 被災者は清掃作業員として朝に同僚４名とともに清掃委託元へ向け社用車で会社を出発し、現地で清掃業務を行った後、夕方に社用車で帰社した。同乗した同僚の中にコロナ感染者が出たことが翌日に判明し、被災者は濃厚接触者として自宅待機となり、後日、陽性反応が出た。その後も自宅療養していたところ、容態が急変し死亡したものである。 | 911 | 90 | 100～299
2021 | 9 | 10～12 | 被災者が給食センターの敷地内でゴミ拾い業務を行っていたところ、敷地内に保管された牛乳パックの回収業務を行うために別の事業場の労働者が運転、後進させていたトラック（最大積載量：１５００キログラム）にひかれ、死亡したもの。なお、被災者の所属事業場は別の場所にあるが、給食センターに直接出勤し、作業後に帰宅する作業形態であった。 | 221 | 7 | 300～499
2021 | 10 | 8～10 | ビル玄関前スロープ付近で頭部及び鼻から血を出している被災者を他事業場職員が発見。被災者が清掃に入った５階事務室は、生体認証及びセキュリティーカード入室する仕組みであったが、当該社員のカード不良によりマスターキーで入室し、アンチパスパック（退出時には入室とおなじカードをかざして退出する仕組み）により退出できない状況になったと推測される。 | 418 | 1 | 500～999
2021 | 10 | 12～14 | 被災者は木造２階建て個人住宅の屋根に設置済の融雪装置の点検と屋根瓦に生えた苔の除去作業を屋根上で行っていた。被災者は金属工具のラチェットレンチを使用して苔の除去作業を行っていたが、屋根軒先から６．９５ｍ下の地面に墜落した。 | 415 | 1 | 1～9
2020 | 1 | 16～18 | 被災者が災害発生場所の宿直室内で意識不明の状態で発見された。被災者は災害発生場所で警備業に従事していたところ、状況から、前日の巡回中に転倒し、地面に後頭部を打ちつけ、右側頭葉脳挫傷等の傷害を負ったものと思われる。その後、被災者の意識が戻らず、被災者は後日死亡するに至った。 | 719 | 2 | 100～299
2020 | 1 | 12～14 | 施設の管理業務を行っていた被災者は、昼休憩の時間となり自宅に帰るため、当該施設の駐車場を歩いているときに地面の圧雪アイスバーンで滑って転倒し後頭部を打撲した。その後、自宅に戻り昼食をとってから業務へ復帰したが、業務交代時に同僚がトイレで倒れていることを発見して病院へ搬送後、別の病院へ転院となり入院したが、後日頭蓋内損傷で死亡した。 | 719 | 2 | 50～99
2020 | 2 | 12～14 | 建物の窓ガラス清掃中の作業者が、２階窓のサンと壁の厚みの部分に足を置き、窓の外側を清掃していたところ、４．８５ｍ下の地面に墜落したもの。 | 418 | 1 | 100～299
2020 | 3 | 16～18 | 被災者は，警備員として勤務しており，現場を自転車で巡回中，信号のないＴ字路を横断したところ，左の脇から出てきたトレーラーに引かれ死亡したもの。 | 221 | 17 | 50～99
2020 | 4 | 0～2 | 被災者は自転車に乗って巡回途中にある久宝寺管理事務所へ向かう途中に、交差点で南西方向に左折してきた車両にはねられたもの。脳死状態で病院へ運ばれたが、後日死亡が確認された。 | 231 | 17 | 300～
2020 | 7 | 14～16 | 災害復旧工事清掃作業のため、事業場から所在する店に、同僚が運転する社用車の２ｔトラックの助手席に乗り向かっている途中、渋滞で停車していた前方の自動車３台に追突した。運転手は軽傷であったが、被災者は外傷性窒息のため死亡した。 | 221 | 17 | 1～9
2020 | 8 | 2～4 | 被災者は、工場建屋内の設備の清掃作業に従事し、終業後、体調が悪そうに更衣室へ向かっていた。それを見た同僚が被災者を横になって休ませる等した後、事業場から被災者を病院へ搬送したが、翌日に容態が急変し、死亡した。死亡原因は、熱中症による多臓器不全と診断されている。 | 715 | 11 | 10～29
2020 | 10 | 12～14 | 現場敷地内にて、被災者がマンション屋上に上るため、マンションの外階段の庇（１３階から１４階に上がる階段の庇）の上から屋上梯子に移動はしごを架けて登ろうとしたところ、移動はしごの上部が外れ、庇の上から地上１階に墜落し、死亡した。 | 371 | 1 | 1～9
2019 | 1 | 10～12 | 被災者はブランコ作業にて５階建てビルのガラス清掃を行っていたところ、メインロープが支持物から外れ、ライフラインを設けていなかったためビル５階部分より墜落し、搬送先の病院で死亡が確認されたもの。 | 379 | 1 | 1～9
2019 | 1 | 8～10 | 建築物屋上にて、高所ガラスの清掃作業を行う準備作業を行っていたところ、墜落して死亡したもの。 | 418 | 1 | 30～49
2019 | 2 | 14～16 | ９階建てビルの窓ガラス清掃作業を行うため、屋上室外機周辺の鉄架台を吊元としてブランコを設置し作業を行う際、吊元強度不足のため、ブランコとともに地上に墜落したもの。（墜落高さは不明確であるが、作業面の建物高さは２８．８１５ｍ） | 379 | 1 | 1～9
2019 | 3 | 10～12 | 被災者が、ビルの清掃作業中、１階と２階の間の階段の踊り場に仰向けに倒れているところを発見された。（脳挫傷により、３日後に死亡した。） | 413 | 1 | 50～99
2019 | 5 | 10～12 | 被災者はマンションの管理人。マンションの敷地内で倒れているところを発見された。当該災害の目撃者はおらず、４階の踊り場に清掃道具が置かれていたこと及び被災者が駐輪場で倒れていたことから、被災者は４階から地上１階まで墜落したと思われる。 | 413 | 1 | 100～299
2019 | 6 | 8～10 | 被災者は、オフィスビル１階外部の植込み脇の保管場所から窓拭き用の清掃用具を取り出していたところ、植込み横の開口部から約６ｍ下の地下１階の床に墜落した。 | 416 | 1 | 30～49
2019 | 6 | 8～10 | 被災者はマンションの２階共用廊下において清掃作業を行っていたが、同廊下外側の手すり壁を乗り越え、清掃作業箇所でないエントランスホールの屋根部（高さ３．７５メートル）に乗り移った後、屋根部より墜落し死亡した。 | 415 | 1 | 300～499
2019 | 7 | 16～18 | 被災者は、立体駐車場の蛍光灯交換作業（高さ２．３ｍ）を行っていた。脚立１段目（高さ２１ｃｍ）に足を引っかけた状態で倒れている状態で発見された。近くに新しい蛍光灯があった。 被災者の身長１６８ｃｍ、ヘルメット着用なし。なお、被災者は単独作業を行っており、災害発生直前の状況を目撃していた者はいない。 | 371 | 1 | 30～49
2019 | 8 | 10～12 | ４階建建屋の屋上に設置された電気計器の検針時に、同屋上に設置されたファンの原動機から異音が聞こえたことから不具合の報告のため，当該原動機の写真を遠景から撮影しようとした際に、カメラを構えたまま吹き抜けとなっている同屋上の作業床の端に背を向けて歩きつづけたことから、当該作業床の端から３階床まで７．６５メートル墜落し、死亡したもの。 | 414 | 1 | 10～29
2019 | 9 | 10～12 | マンションの管理人である被災者は、工事業者が前日に修繕を行った箇所（屋上、エキスパンションジョイント部）の確認を行うため、１４階へ向かったところ、屋上への導線となる屋根の端部から１階エントランス部まで転落し死亡したもの。 | 415 | 1 | 100～299
2019 | 10 | 12～14 | ボイラー管理の業務を担当していた被災者が、豪雨によって周辺を流れる川が氾濫しているなか屋外で何らかの業務に従事していたところ、氾濫水によっておぼれて、別の事業場の労働者１名とともに死亡した。 | 713 | 10 | 100～299
2019 | 10 | 8～10 | 工場の清掃作業で３階踊り場から２階の方へ下がりながら階段をモップ掛けしていたところ、２階踊り場から上へ１．８ｍの段（９段目）からバランスを崩し、２階踊り場まで転落し、頭部を強打し、死亡した。 | 413 | 1 | 10～29
2019 | 10 | 22～24 | 施設内詰所において業務中、同僚にナイフで刺された。 | 911 | 90 | 10～29
2018 | 1 | 16～17 | 脚立を使用してカーテンの取付作業中、約２メートルの高さから墜落し、意識を失ったが、周りの声かけにより意識を取戻した。腰部に痛みを訴えたため病院に搬送され入院していたが、病院内で死亡したもの。 | 371 | 1 | 300～499
2018 | 1 | 16～17 | 木造２階建て賃貸住宅のリフォームに伴い請け負った室内清掃業務を行うため、被災者は１月１１日の朝に小型発電機、延長コード等を持って、１人で現場に向かったが、翌日の朝に会社に出勤してこなかったことから、事業者等が清掃業務を行っていた現場を確認に行ったところ、室内で死亡している被災者を発見した。室内にはガソリンエンジン式の小型発電機が置かれており、窓はすべて閉められた状態であった。 | 514 | 12 | 1～9
2018 | 1 | 16～17 | 業務先での清掃業務を終えて、自家用車で事業場へ戻っていたところ、県道において、近隣の建設現場で作業を終えた作業員の運転する車がスリップして対向車線にはみ出し、被災者の自家用車に正面衝突した。 | 231 | 17 | 100～299
2018 | 1 | 8～9 | 病院の施設管理業務に従事していた被災者が、事務所から屋外のゴミ庫へゴミを持って歩いて行った直後、ゴミ庫の前の氷が張った地面の上で仰向けに倒れ、いびきをしている状態で発見された。被災者は後頭部を地面に打ち付けて、外傷性くも膜下出血をおこし、その後容態が悪化して死亡した。被災者は従来より右膝を痛めておりうまく歩行できず転倒しやすかった。 | 719 | 2 | 10～29
2018 | 2 | 16～17 | 中学校のガラス製の屋根の清掃作業中に、ガラスを踏み抜き、高さ約１５ｍから地面に墜落して死亡した。屋根は、網入りガラス約１５０枚（１枚あたり約１平方メートル）がそれぞれ金属枠（幅６センチメートル）に碁盤の目状にはめこまれていた。被災者は、金属枠の上で作業をしていたが、ガラスに乗った際、踏み抜いた。屋根には歩み板、防網、安全帯取付設備、手すり等は未設置で、被災者は保護帽、安全帯を未着用であった。 | 415 | 1 | 10～29
2018 | 2 | 14～15 | 被災者は集合住宅の清掃員であり、共有部分の清掃を担当していた。終業時刻を過ぎても事務所に戻ってこないことから同事業場所属の管理人が捜したところ、地下１階に降りる階段の途中で倒れている被災者を発見したもの。地下１階に降りる階段上を清掃道具置場として利用していた。 | 413 | 1 | 100～299
2018 | 3 | 16～17 | 自衛隊演習場内にある「市街地訓練所」での訓練により生じた破片の清掃や損傷した訓練施設の修繕を自衛隊の担当者の管理のもと行う作業に従事。被災者らは作業車両にて市街地訓練所を出たが、集合場所への被災者らの戻りが遅いので同僚ら探しに行くも荒天のため被災者らの所在確認が出来なかった。捜索にあたっていた自衛隊員が、演習場内の調節池で死亡している被災者２名を発見したもの。 | 713 | 10 | 30～49
2018 | 3 | 16～17 | 自衛隊演習場内にある「市街地訓練所」での訓練により生じた破片の清掃や損傷した訓練施設の修繕を自衛隊の担当者の管理のもと行う作業に従事。被災者らは作業車両にて市街地訓練所を出たが、集合場所への被災者らの戻りが遅いので同僚ら探しに行くも荒天のため被災者らの所在確認が出来なかった。捜索にあたっていた自衛隊員が、演習場内の調節池で死亡している被災者２名を発見したもの。 | 713 | 10 | 30～49
2018 | 4 | 16～17 | 被災者は、午後からモール店舗屋上のダクトスペース外壁のガラリの錆取り作業を行っていた。被災者が作業から戻ってこないため、探索を開始したところ、約２５ｍ下のダクトスペース（ダクトが入っている空間）の地下１階のダクトの上に倒れている被災者が発見された。 | 414 | 1 | 10～29
2018 | 5 | 8～9 | 前日に発生した機械故障の復旧作業のため、県道を自動車で走行し現場へ向かっていたところ、勾配のある緩いカーブ箇所において、対向車がスリップしセンターラインを越えて対向車線に進入、対向車線を走行していた被災者の自動車に衝突したもの。被災者は助手席に同乗していたものであるが、衝突により腹部を強打し、腸管破裂により死亡した。 | 231 | 17 | 10～29
2018 | 5 | 10～11 | 被災者がビルの５階から４階にかけて階段をモップ掛けにより清掃していたところ、１０段下（高さ約１．７ｍ）の踊り場へ転落した。被災者は意識不明により、救急搬送されたが、後日死亡した。 | 413 | 1 | 100～299
2018 | 5 | 10～11 | 被災者が清掃作業場所であるマンションの外階段をハンドバキュームを持って２階から１階へ移動中に１階まで転落した。 | 413 | 1 | 100～299
2018 | 7 | 8～9 | １０階建てマンションの窓ふきのため、被災者は１人で屋上からブランコを設置した後、何らかの理由で約２５．５ｍ下のエントランスの屋根に墜落し、その後、約３．５ｍ下の地上に墜落したもの。 | 418 | 1 | 10～29
2018 | 7 | 12～13 | 擁壁上に設置されているネットフェンスに絡んでいる雑草を擁壁上（高さ約２．４ｍ）で撤去作業中に、墜落したもの。救急搬送後、死亡が確認されたもの。 | 418 | 1 | 30～49
2018 | 9 | 18～19 | 被災者は一人で災害発生場所である個人宅の１階及び２階の屋根の雨どいの清掃作業を開始したが、同宅敷地脇の水路の中で、意識を失って倒れているところを発見され、病院に搬送されたが死亡が確認された。 | 415 | 1 | 1～9
2018 | 10 | 6～7 | 店舗敷地内の２階階段部で倒れている被災者が発見された。その後、救急車で病院に搬送されるも同日死亡したもの。 | 413 | 1 | 300～499
2018 | 11 | 10～11 | 出張による定期清掃を実施する施設において、、被災者は、脚立の天板から２段目（１９７センチメートル）の位置で、電球、電球傘及びはりの雑巾がけを行っていたところ、バランスをくずして墜落し頭部及び肩をコンクリートの床に強打し、右頸部骨折、右肩甲骨骨折等の重傷を負った。後日搬送先の病院で死亡した。 | 371 | 1 | 10～29
2018 | 12 | 12～13 | マンションの清掃業務終了後、共用棟内のロッカー室において、地下へ通じる階段下に被災者が倒れているのを同僚が発見した。 | 413 | 1 | 300～
2017 | 1 | 14～15 | ２階建てビルのガラス清掃業務の現場において、ガラス外面の清掃のためロープ高所作業を行う予定であった被災者が、路上に倒れている状態で他の作業員に発見された。 | 418 | 1 | 1～9
2017 | 1 | 14～15 | ９階建てのオフィスにおいて、屋上からロープを垂らし、所謂ブランコ作業で各階のベランダに乗り移ったうえ、窓の清掃作業を行うにあたり、高さ２２．７０メートルの建物８階ベランダ付近で作業中、誤って墜落し、玉砂利と庭石のある中庭に落下した。 | 379 | 1 | 10～29
2017 | 2 | 12～13 | 約３メートルの市道で営業業務終了後、社用車（軽乗用）で帰社途中に、事業場までの経路を間違え行止まりの道に進入し、線路脇のコンクリートブロックに衝突。社用車のハンドルに胸部を打ち付け、心臓破裂で死亡。 | 231 | 17 | 1～9
2017 | 2 | 6～7 | ビルメンテナンス会社の清掃作業員がビルの内部階段でモップを用いての清掃作業中に転倒し踊り場に転落，頭蓋骨骨折，脳挫傷を負った。 | 413 | 1 | 1～9
2017 | 3 | 6～7 | 被災者は雑居ビルの道路面窓ガラス清掃を、他の作業者を含め３名で行っていたところ、６階部分から道路面に墜落して死亡した。窓ガラス外側部分には幅３６センチメートルのキャットウオークが設置されており、このキャットウオーク上で作業をしていた。 | 416 | 1 | 1～9
2017 | 5 | 10～11 | 被災者は、テナントビルの管理人業務等を行う労働者である。当日は、天井裏にある空調設備のダイヤル設定（温度調整）を行うため、脚立（上から２段目の踏ざん、高さ１．１３ｍ）に乗り、天井の点検口に頭部を入れた体勢で作業していたところ、バランスを崩して仰向けに墜落し、後頭部を強打した。ヘルメットの着用なし。 | 371 | 1 | 100～299
2017 | 7 | 10～11 | 被災者は、災害発生現場であるマンション内の清掃業務を行っていた。被災者は敷地内にある雨水枡（タテ４５ｃｍ、ヨコ４５ｃｍ、深さ８０ｃｍ）の蓋を開け、枡内に自身の右腕を入れ、そのまま枡内を覗き込む形で上体を入れた後、枡内に頭から落ち込んで脱出できなくなり、雨水枡内部に溜まっていた水（水位約１２ｃｍ）を吸入したことにより、溺死した。 | 414 | 10 | 300～
2017 | 8 | 16～17 | 管理しているマンションの外階段の踊場（９階から１０階部）において、脚立を用いて作業をしていた際に、その踊場から約２５メートル下の地上に墜落し、全身を強打した。 | 418 | 1 | 1～9
2017 | 9 | 4～5 | 構内の作業場に向かうために自転車で移動中、交差点を横断していたところ、直進してきたトラックと衝突して転倒し、そのままトラックの下敷きとなり、右後輪部で轢かれた状態で発見された。 | 221 | 6 | 10～29
2017 | 10 | 10～11 | ３階建て居住用マンションの共用部の清掃業務を行っていた被災者が、何らかの原因で１階の庇の屋上部分にて身動きが取れない状態になり、その後救急車にて搬送されたが死亡した。 | 418 | 1 | 300～
2017 | 11 | 10～11 | １１階建の建物窓ガラスを清掃中、地上まで約３１メートル墜落した。 | 418 | 1 | 1～9
2017 | 12 | 8～9 | マンションの外階段（４階から５階への昇降部分）において、被災者がモップを使用して清掃作業中に４階まで墜落した。 | 413 | 1 | 300～
2017 | 12 | 14～15 | 被災者は建物の２階の窓ガラスの清掃を行うため、窓のさんの上に立って作業を行っていたところ、体勢を崩し、６．５ｍ下の地上へ墜落した。被災者は着用していた安全帯のカラビナ（道具保持用）にロープを通し、同僚へ持っておくよう指示し、作業を行っていたものの、被災者が墜落した際、同僚は墜落時の衝撃に耐えることができず、ロープを途中で離した。 | 419 | 1 | 10～29
2017 | 12 | 10～11 | 被災者は集合住宅の清掃員であり、当日は同僚と二手に分かれ、柄の長いほうきを用いて共用階段及び玄関前スペースのすす払い（蜘蛛の巣除去）を行っていた。被災者が降りてこないことから、同僚労働者が様子を確認しに行ったところ、４階玄関前（５階階段下）に倒れている被災者を発見した。 | 413 | 1 | 100～299
2017 | 12 | 6～7 | 被災者は、スーパーマーケットの窓ガラスの清掃作業のため、天端の高さが約２ｍの脚立を使用して高さ約２．５ｍの風除室の屋根上に移動していたところ、地上に墜落し死亡した。なお、脚立は墜落した被災者の付近に転倒していた。 | 371 | 1 | 300～
2016 | 1 | 12～13 | 午前８時頃に出勤した被災者が、午前８時３０分頃、従業員休憩室の出入口付近で倒れているところを同店副店長に発見され、救急搬送された病院において加療するも、翌日午後０時４３分にくも膜下出血により死亡した。なお、被災者の直近１ケ月間の時間外労働・休日労働時間は、１００時間を超えていた。 | 921 | 90 | 1～9
2016 | 1 | 12～13 | 請負先の構内の樹木に取り付けたイルミネーションの取り外し作業に従事していた被災者が、樹木の横を流れる水路にうつ伏せで倒れている状態で発見され、死亡した。 | 712 | 1 | 1～9