## Sheet1
30108砂防工事業における死亡災害事例（2023年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 小起因物 | 事故型 | 労働者規模
2023 | 6 | 14～16 | 勾配４５度の斜面上に生えている胸高直径約２８ｃｍ、高さ２５．５ｍの立木を伐倒するため、受け口及び追い口を設けて伐倒方向に倒れ始めたが、縦割れが発生し、水平状態となり高さ４．５ｍの位置から伐倒木の右後方にいた被災者の頭上に落下した。 | 712 | 4 | 1～9
2023 | 7 | 14～16 | 砂防堰堤工事の現場において、作業中に大雨・落雷等があり作業を一時中断したが、一時的に雨が小降りになったことから発電機等の機材の片付け作業を行っていた際ところ、短時間で急激に増水した川に流されたもの。下流で発見され、死亡が確認された。 | 713 | 10 | 10～29
2023 | 7 | 14～16 | 砂防堰堤工事の現場において、作業中に大雨・落雷等があり作業を一時中断したが、一時的に雨が小降りになったことから発電機等の機材の片付け作業を行っていたところ、短時間で急激に増水した川に同僚が流され、同僚を救出しようと移動していた時、激流に足を取られ、川に流されたもの。下流で発見され、死亡が確認された。 | 713 | 10 | 30～49
2023 | 9 | 12～14 | 山林内の、崩れて地盤露出中の斜面の前に流出土砂貯留用のコンクリ谷止工（堤長約３３×底部長約１７×高さ約９ｍの治山ダム）新設の基礎工で、５～６ｍ床掘り箇所にて１次の代表（ドラグショベル）と作業者２名（手作業）が作業中、斜面上部（設計図上では約１５ｍ上方）から岩（県発表では２．５×２．５×１．６ｍ）が落ち、ジョレン（短く幅広の平鍬）で地ならし中の被災者の頭（ヘルメットが割れた）に当たり、当日中に死亡。 | 711 | 4 | 1～9
2023 | 9 | 8～10 | 治山工事を行う現場において、測量作業を行っていたところ、法肩から足を踏み外し、約５０メートル滑落した。 | 711 | 1 | 10～29
2022 | 1 | 8～10 | 砂防ダム工事現場内の林道上で車両のすれ違いのため拡幅していた箇所にドラグ・ショベルと４トンダンプが停車していた。両車両の間で被災者がダンプの運転手と打ち合わせをしていたところ、ドラグ・ショベルが旋回して、被災者がカウンタ―ウェイトとダンプの車体に挟まれて死亡したもの。 | 142 | 7 | 30～49
2022 | 4 | 8～10 | 豪雨災害の治山工事につき、排水枡のパイプサポートの取外し作業中に、被災者は排水枡の外でパイプを受取っていたところ、枡内部にいた労働者がパイプが落下する音を聞いたため確認すると、被災者が掘削箇所の斜面中腹で尻をついた状態であり「腰と脇腹を打った」と訴えがあった。その後自力で傾斜を登ろうとしたが、途中で蹲り失神したため救急搬送された。最終的に病院へ搬送された後、死亡が確認されたもの。 | 711 | 2 | 10～29
2022 | 4 | 8～10 | 砂防堰堤新設に伴う林道架替工事において、立木を伐倒中、受け口を作り、追い口を入れている途中、追い口部分から縦に立木が裂け、落下した幹に激突されたもの。 | 712 | 4 | 1～9
2022 | 10 | 16～18 | 国道の坂道に高所作業車とラフタークレーンを縦列に配置し、雪崩防護網の支柱の据え付け作業を行っていた。作業を終えて高所作業車のアウトリガーを格納した際に高所作業車が後方に動き出し、その後方に配置していたラフタークレーンの後部との間に挟まれた。 | 146 | 6 | 30～49
2022 | 11 | 14～16 | 被災労働者は車両系建設機械（解体用つかみ機）を用いて、他の労働者が伐採した法面の木や枝を除去しながら、土砂を除去して重機等が通るための通路を造る作業をしていたところ、法面の路肩が崩れ、同つかみ機ごと墜落して死亡した。 | 145 | 1 | 1～9
2022 | 12 | 10～12 | 被災者は、現場で排出された砕石殻を４トンダンプに積み込み、仮置場へ移動後、荷台を上げ、砕石殻の積み卸しを行っていた。荷台に砕石殻が引っ掛かったため、被災者は下車し、あおりを開け閉めして掻き落としていたところ、ダンプが前方へ動き出した。助手席前から回り込んで止めようとしたが、法面とダンプに挟まれ被災し、搬送先の医療機関において死亡が確認されたもの。 | 221 | 6 | 1～9
2021 | 4 | 12～14 | 災害発生の翌日、斜面の下でドラグ・ショベルの下敷きとなった被災者（現場代理人）が発見されたもの。 被災者はドラグ・ショベルを運転し、作業用道路の開設のため地山を掘削していたところ、路肩が崩れたことによりドラグ・ショベルとともに転落し、約５０メートル斜面を転落した後、運転席から投げ出されドラグ・ショベルの下敷きになったものと推定される。 | 142 | 1 | 30～49
2021 | 6 | 14～16 | 砂防堰堤の建設工事現場において、伐採木を片付けるため、クレーン機能付きドラグ・ショベルを用いて、長さの異なるスギの伐採木３本をつって、旋回したところ、３本のうち短い２本が玉掛用ワイヤロープからすり抜けて落下し、このうち１本が地面で跳ね返り、被災者に激突したもの。 被災者に激突した伐採木は、長さ約４．３ｍ、直径５２～８０ｃｍ、推定重量約１ｔであった。 | 372 | 6 | 1～9
2021 | 9 | 8～10 | 法面工事現場において、作業を始めようと法面を昇降していたところ、施工中の法面の法枠を構成する金網にメインロープが擦れ、そのメインロープが切れてしまい、約１０ｍの高さから墜落したもの。 入院加療中であったが、後日死亡が確認されたもの。 | 379 | 1 | 10～29
2021 | 12 | 12～14 | 被災者が役所提出資料の手続きのため現場から本社に帰社し、その後車を運転して現場に戻っていたところ、被災者の運転する車が何らかの原因でセンターラインをはみ出し、反対車線を走行していたトラックと正面衝突したもの。 | 231 | 17 | 30～49
2020 | 4 | 10～12 | 法面工事現場において、被災者がチェーンソーを使用し、トラック（最大積載量３．５ｔ）の荷台上で処分する杉の伐倒木の玉切り作業を行うため、移動式クレーン（クレーン仕様のドラグ・ショベル、定格荷重２．９ｔ）によりつり上げた伐倒木を当該荷台上に移動させたところ荷振れが生じ、被災者がそれを抑えようと伐倒木を抱え込んだ際にバランスを崩し、伐倒木とともに地面に墜落して下敷きとなった。 | 212 | 1 | 10～29
2020 | 9 | 16～18 | 砂防えん堤の建設工事現場において、えん堤の基礎コンクリート打設後の第１段目のコンクリート型枠（残存型枠）の設置作業中、四方を高さ１．４２メートルの残存型枠で囲まれた型枠内部にいた被災者を移動式クレーン仕様のドラグ・ショベルのバケット内に搭乗させて型枠外部へ移動させようとしたところ、高さ２．８メートルの位置から被災者は残存型枠内部の基礎コンクリート部へ墜落したもの。 | 142 | 1 | 1～9
2020 | 11 | 16～18 | 被災者は、社用車を運転中、上り勾配が６°ある道路上で車両を停車させた。その後、車両が後ろ向きに動き出し、道路脇の石積みに乗り上げ、民家の土蔵に衝突して右側に横転し、被災者が同車両の下敷きとなった。 | 231 | 17 | 1～9
2020 | 12 | 16～18 | 工事現場から現場事務所へ向かうため道路を横断中に、速度超過した乗用車に轢かれ死亡したもの。災害発生直前の乗用車の速度は約１００ｋｍ／ｈであり、現場道路の制限速度は４０ｋｍ／ｈであった。 | 231 | 17 | 1～9
2019 | 2 | 10～12 | 被災者は砂防工事現場において車両積載型クレーンを使用し、工事用道路で使用した敷鉄板の搬出作業に従事。トラック荷台上約４０ｃｍの位置から鉄板を荷台へ降ろそうとしたところ、ジブ根本部分にある巻上用ドラムの位置がずれ、ドラムの歯車がピニオンから外れたためドラムが回転し、巻上用ワイヤーロープが滑り出て荷が落下。落下した鉄板が荷台上にいた被災者に接触し、その反動で１．１５ｍ下の地面に墜落した。 | 212 | 6 | 10～29
2019 | 6 | 14～16 | 工事用道路に敷鉄板を敷設するため、クレーン機能付きドラグショベルで貨物自動車の荷台から敷鉄板を吊り下ろしていた。敷鉄板の穴（玉掛用にあらかじめ加工されたもの）に玉掛用チェーンのフックを掛けて吊り上げ、次に敷鉄板を地面に着地させたところ、穴から玉掛用チェーンのフックが外れ、倒れた敷鉄板と貨物自動車の間に被災者がはさまれ死亡した。 | 372 | 5 | 50～99
2019 | 10 | 14～16 | 法面工事現場において、アンカー削孔用機械を移設するため、機械を固定していたワイヤーロープ・チェーンブロック等の取り外し作業に従事していたところ、機械から法面下方側の固定ワイヤーロープからチェーンブロック等を取り外した後、何らかの事由によりバランスを崩して法長約３１ｍ下方（平均勾配５８°）の斜面を墜落した。病院へ搬送後、翌日の午前に死亡した。 | 711 | 1 | 10～29
2018 | 9 | 10～11 | 胸高直径約３５ｃｍの杉の伐倒作業中、被災者はチェーンソーで受け口の下切り、受け口の斜め切りを行い、追い口切りをして立木が倒れ始めたため、約２．３ｍ離れた退避場所に退避したが、伐倒方向が予定していた位置よりずれて、倒れた立木の先端が林道のコンクリート擁壁の上部に当たり、擁壁上を約２．２ｍ滑走した反動で、倒れた立木の根元も滑走し、被災者は胸部と顔面を激突され死亡したもの。 | 712 | 6 | 1～9
2018 | 10 | 10～11 | 勾配が２２度から３５度程度の地山の法面にて被災者はドラグ・ショベル（※小型移動式クレーン仕様ではない）を運転し、重機搬入路の整形作業を行っていたが、現場監視を行っていた現場代理人が大きな音がしたのを聞き、音のした方を見ると被災者の運転するドラク・ショベルが転倒していた。その後すぐに被災者がドラク・ショベルの下から這い出てきて、病院に搬送されたが、搬送先の病院で搬送から約１時間後に死亡した。 | 142 | 1 | 1～9
2018 | 10 | 12～13 | 被災者は、機体重量１．３ｔのドラグショベルを使用し、民家裏で土砂の搬出作業を行っていたところ、高さ約３メートルの法面の小段（犬走り）よりドラグショベルが転落。被災者はドラグショベルと共に法面を転落し、ドラグショベルの下敷きとなり死亡した。災害発生時、被災者は単独で作業を行っており、事故が発生した瞬間を目撃した者はいない。 | 711 | 1 | 10～29
2018 | 12 | 8～9 | 被災者は、傾斜４５度の地山で立木に安全標識を取り付けようとして足を滑らせ、地山を約５０メートル転落した。 | 711 | 1 | 30～49
2017 | 8 | 10～11 | 被災者は砂防工事の準備工（伐木・伐開作業）において、被災者が担当する区域の立木を一人でチェーンソーにより伐倒していた。別の区域担当の伐木作業者が倒れている被災者を発見した。倒れていた被災者のそばには、樹高１９．６ｍ、元口直径４７ｃｍ、直径７．４ｃｍのつるが絡んだ伐倒木と、地面より根ごと抜けて倒れた樹高１０．３ｍ、胸高直径２１ｃｍの枯損木があった。 | 712 | 6 | 1～9
2016 | 2 | 16～17 | 林道の路肩の崩壊箇所を補修するに際し、土のうを設置後、ドラグ・ショベルを用い道路上に残っていた土砂を取り除いていたところ補修箇所を含む路肩が崩壊し、ドラグ・ショベルが約１３．５メートル下の河原に転落、被災者は車外に投げ出され頭部を打撲し死亡した。 | 711 | 5 | 1～9
2016 | 2 | 10～11 | 林道の災害復旧工事の法面吹き付け工事が終了し、被災者は完成検査を受けるための準備として法頭付近（高さ約４３ｍ）で巻尺を垂らす作業を行った。被災者は、検査が行われるまで待機している際に墜落し、死亡した。 | 711 | 1 | 10～29
2016 | 4 | 8～9 | 傾斜している工事用道路（上り坂）において、クレーン仕様のドラグ・ショベルで吊っていたセメント袋を、目的地に下ろすため右旋回したところ、後方に転倒し、吊り荷が被災者に激突した。 | 212 | 6 | 30～49
2016 | 6 | 11～12 | 被災者がチェーンソーで伐木作業を行ったところ、伐木した木の上部でかずらが絡まっていた別の木が根元から掘り起こされて被災者の方に倒れて激突し、死亡した。 | 712 | 6 | 10～29
2016 | 7 | 16～17 | 擁壁補修工事において、被災者は高さ３．５７メートル、６０度の斜面上でロープ高所作業によりフレームの設置作業を行っていたところ、身体保持器具をメインロープに取り付けていた接続器具（ロリップ）を取り外していた際、墜落し、死亡した。 | 418 | 1 | 10～29
2016 | 7 | 16～17 | 治山工事において、労働者２名で谷止工の上流側と下流側で型枠解体作業を行っていた。被災者は、一人で上流側のブラケット足場上で型枠の解体作業中、当該ブラケット足場（地上から高さ５．７ｍ）から墜落したと推測される。午後６時頃、下流側で作業していた同僚が、戻りの遅い被災者の確認をした際、地上に倒れている被災者を発見した。 | 411 | 1 | 10～29
2016 | 8 | 14～15 | 工事現場において、被災者がチェーンソーを用い幹径約３０ｃｍの立木（以下、「立木Ａ」という。）を伐採したところ、立木Ａの後方３．８ｍの位置に立っていた幹径約２３ｃｍの立木（以下、「立木Ｂ」という。）の枝が絡まっていたことから、立木Ａが倒れる際、立木Ｂが根元から引抜かれた形で倒れ、被災者の背中に激突し、被災した。 | 712 | 6 | 1～9
2015 | 7 | 14～15 | 法面工のラス張り作業で、岩石にアンカーピンを打ち込むために電気ドリルでせん孔作業を行っている時に、理由は不明であるが、被災者は立木から垂れ下がっている親綱に緊結していた「ロリップ」を外したところ、勾配約４５度の斜面を約５０ｍ滑落し、下方の雪崩防止柵の養生用鉄板に激突した。 | 711 | 1 | 50～99
2015 | 4 | 15～16 | 被災者は、事業場が受注した法面工事の作業所で現場代理人との打ち合わせ後、ライトバンに単独で乗り次の目的地に向け出発、途中で車両を駐車し意識不明となった。車内に嘔吐物がある状態で発見され、病院に搬送された。その後、４月７日、小脳出血、急性閉塞性水頭症により死亡したもの。 | 921 | 90 | 50～99
2014 | 3 | 10～11 | 施工中の擁壁の裏込め土を転圧しようと、小型ドラッグショベルを被災者が運転し、バケットに取り付けられているフックを用い、転圧機を吊り上げ、擁壁の背面底部に下ろそうとしたところ、機体が安定を失い、斜面を約２．５メートル転落。被災者は、横転したショベルと擁壁部に挟まれた。 | 142 | 1 | 1～9
2014 | 5 | 17～18 | 法面上にて、親綱にロリップを装着した状態で、転石破砕作業中、別の作業班が操作し、横行させていたケーブルクレーンの巻上索が、巻上索の地面への接触防止設備に引っかかった状態でさらに横行されたため、被災者は、設備もろとも親綱取付設備が引き抜かれ、空中に舞い上がり、飛ばされ、約２０メートル先に墜落し、死亡した。 | 211 | 1 | 10～29
2014 | 8 | 9～10 | ロッククライミング工法により法面上の浮石除去中、岩石が、法面上で無線操作を行っていた被災者の背中にあたり、被災者は法面を約１８ｍ墜落した。 | 711 | 4 | 10～29
2014 | 10 | 6～7 | 工事現場へ向かおうと軽トラックを運転し、走行中、信号が無い交差点にさしかかったところ、運転方向左側から直進してきた乗用車と衝突し、頭部を強く打ち、死亡した。 | 221 | 17 | 1～9
2013 | 8 | 14～15 | 砂防ダム工事現場において、被災者は堰堤の上で測量作業中、堰堤から約７ｍ下のコンクリート地面に墜落した。尚、堰堤はほぼ完成しており、災害発生時に堰堤の上に手すり等は設けられていなかった。 | 418 | 1 | 10～29
2013 | 8 | 8～9 | 仮設道路（幅約４メートル、勾配約１４％）を後進中の車両積載形トラッククレーンが法肩から脱輪して約５ｍ下に転落した際、助手席から車外に投げ出された被災者は、車両積載形トラッククレーンの下敷きになった。 | 212 | 1 | 10～29
2013 | 6 | 9～10 | 会社資材置き場において、ドラグショベルで塩ビ製のパイプの束の運搬作業をしていた際、被災者はパイプの束から玉掛ロープを外した後、ドラグショベルの操縦者がロープを引き抜くためにブームを上げたところ、パイプの束が運転席方向に少し動いたため、被災者が押さえるためにブームの下に移動した。その直後、ドラグショベルの右履帯が溝に落ち、右前方に車体が傾いて転倒し、被災者はブームと地面に身体を挟まれた。 | 142 | 6 | 1～9
2013 | 8 | 11～12 | 林道の法面で、鉄筋を結束する作業に従事していた被災者は、仰向けに転落し死亡した。尚、作業時は安全帯をロリップに接続していたが、被災時はロリップから安全帯が外れていた。 また、被災者は墜落時保護用のヘルメットを着用し、あご紐もしていたが、転落途中に脱げたものと推測される。 | 711 | 1 | 1～9
2013 | 11 | 11～12 | 法面で親綱・ロリップを使用し、鍬を用いての人力による法面整形作業を行っていたところ、上方から落ちてきた１０ｃｍ角の石が被災者の胸を直撃し、救急車搬送されたが死亡が確認された。 | 711 | 4 | 10～29
2013 | 11 | 16～17 | 砂防堰堤工事の現場において、被災者は構築した型枠の中で確認の作業をしていたところ、脇の地山（高さ約１０メートルの箇所）が幅約５メートルにわたって崩れ、崩落した土砂と岩石の下敷きとなった。 | 711 | 5 | 10～29
2013 | 11 | 10～11 | 砂防堰堤新設の準備工事として支障木の伐採を行っていた。樹高２０メートル、胸高直径２０センチメートル程のミズメ（梓）を伐倒中、突然幹が裂け、被災者の腹部に激突した。尚、災害発生時の現認者はおらず、負傷し、ミズメの傍らに倒れている被災者が発見された。 | 712 | 6 | 1～9
2013 | 4 | 11～12 | 治山工事で支障木の伐木作業中、被災者が受け口を作ろうと谷側（重心側）からチェーンソーで横切りしたところ、チェーンソーが挟まれて抜けなくなったため、別のチェーンソーで、反対側から追い口を入れたところ、幹が縦に裂けて被災者に激突し、その反動で斜度３０度から４０度の斜面を７ｍ転落した。 | 712 | 6 | 10～29
2013 | 3 | 11～12 | 被災者は、学校解体工事において、移動式クレーンにアタッチメントを取り付けた車両系建設機械のくい抜機（以下、くい抜機）を用い、建物基礎部分に埋設されていた直径約４５ｃｍ、長さ約２０ｍのＰＣ杭を引き抜く作業を行っていた。地面から約６ｍほどの高さまでＰＣ杭を自立させながら抜いたところ、地面とほぼ同じ高さの位置で折れ、折れた杭がくい抜機の運転席に倒れ、運転していた被災者を直撃した。 | 418 | 5 | 30～49
2012 | 5 | 9～10 | 不整地運搬車にクローラを取り付けるため、当該クローラをドラグ・ショベル（バケット容量0.45立方ｍ）のバケットで押し込もうとしたところ、当該バケットがアームの先端から外れて高さ約2ｍの位置から落下し、バケットの下部に居た被災者に激突した。 | 142 | 4 | 1～9
2012 | 10 | 9～10 | 砂防ダム建設工事において、法面途中の道の際にあった岩をブレーカー（車両系建設機械の作業装置を交換して、ブレーカーとしたもの）で割っていたところ、車両もろもと約30ｍ下に転落し、車両の下敷きになり死亡した。 | 711 | 1 | 1～9
2012 | 2 | 12～13 | 被災者は作業終了後、上司に「トイレ行ってくる」と伝えた後、戻ってこなかったため、上司が探したところ、駐車場に倒れていたのを発見され、救急搬送された病院で死亡した。なお、被災者は過去に何度も「てんかん」症状で就業中に倒れていた。 | 999 | 2 | 1～9
2012 | 11 | 13～14 | 被災者単独で、ドラグ・ショベルを用い法面の掘削作業を行っていたところ、ドラグ・ショベルもろとも転落した。 | 141 | 1 | 1～9
2012 | 7 | 15～16 | 落石防護ネットの施工のため、法面上の倒木を処理する必要があり、被災者がチェーンソーで当該倒木を切断したところ、根元部分が跳ね上がり、その反動で親綱ごと跳ね飛ばされ、法面に全身を強打した。 | 712 | 3 | 1～9
2012 | 1 | 8～9 | 被災者は段差のある地山（全5段）3段目の既設半円コルゲート管（排水管）を撤去した雨水桝設置場所で、上方からの土砂及び転石落下防止のコンパネを土留柵に設置する作業を行っていた。その際、斜め上方法面では、他業者が重機足場に使用する単管を法肩から下ろす作業を行っており、うち1本がコルゲート管上に滑り落ちてコルゲート管上を約20ｍ滑走し、被災者の右側頭部に激突した。 | 521 | 4 | 10～29
2011 | 3 | 11～12 | 被災者と同僚の２名で「折りたたみ式現場事務所」を組み立てようと、垂直方向に折りたたまれた床（重量約２５０ｋｇ）を支えていたところ、同僚が基礎石を取りに行ったたため、被災者１名で床を支えることになり、支えていた床が倒れかかり、被災者が床の下敷きとなったもの。 | 418 | 5 | 1～9
2011 | 1 | 14～15 | 被災者は地山崩壊防止設備の設置工事を、法面（約４０度～５５度）でロリップを使用して行っていたが、何らかの理由（調査中）でロリップを外したか外れたかしたため約２５ｍ法面を滑落し、法面端の垂直壁（約８５度）から約５ｍ下の林道に墜落したもの。 | 711 | 1 | 1～9
2011 | 1 | 9～10 | 親綱にロリップを固定し、地面から高さ４．８８メートル付近の位置で、ドリルで地山に坑を開ける作業をしていたところ、ドリルが故障、故障したドリルを被災者が降ろしている最中に墜落し、コンクリート擁壁に頭部をぶつけ、死亡した。 | 379 | 1 | 1～9
2011 | 3 | 14～15 | 谷止工設置のための工事現場において、支障となっていた杉の木を伐倒し、ケーブルクレーンで搬出しようとしたところ、当該伐倒した杉の木は、先端部分が地面に突き刺さった状態であり、この状態のまま吊り上げたところ、先端付近が折れ、折れたはずみで玉掛作業をしていた労働者の頭部に根元部分の先端側が激突したもの。詳細は調査中である。 | 712 | 6 | 10～29
2011 | 2 | 16～17 | 工事において、林道下方の法面に植生基材の吹付けを１人で行っていた被災者が、吹付材の圧送終了後３０分位しても林道脇の吹付プラントが設置された場所に戻ってこなかったため、別の作業員が様子を見に行ったところ、当該工事の施工範囲より上方の既設の簡易法枠のコンクリート製水路に血を流して倒れていたもの。 | 711 | 1 | 50～99
2011 | 10 | 10～11 | 砂防の工事用軌道沿線上の落石防止対策工事現場において、工事用資材置き場に使用していた作業構台の解体作業中、斜面上で解体した建地材（鋼管パイプ）を荷揚げしていた労働者が足を滑らせて約３０ｍ下に転げ落ちた。 | 711 | 1 | 1～9
2011 | 9 | 13～14 | 復旧治山（谷止工）工事において、設置した型枠の上で工事写真を撮影しようとしたところ、バランスを崩して墜落し、さん木に腹部を激突した。（一人作業のため現認者なし） | 412 | 1 | 50～99
2010 | 10 | 15～16 | 被災者が手持式削岩機を使用して岩盤の破砕作業を行っていたところ、削岩機が岩盤の上を滑ったことにより体勢を崩し、うつ伏せの状態で転倒した。このとき、顔面が木の根株の先（直径１～２ｃｍ）に当たり、顔に切創を負ったため、病院に搬送したところ、脳内疾病と診断され、入院当時は意識も明瞭であったが約２週間後に死亡した。 | 149 | 2 | 10～29
2010 | 9 | 9～10 | 砂防ダム護岸工事現場において、被災者が護岸斜面部の立木（胸高直径５０．６ｃｍ、樹高２０．８ｍ）の伐倒をするためにチェンソーを用いて伐倒木の追い口を切っていたところ、切り込みが深すぎたために木を切り倒してしまい、その木の一部（伐倒時の衝撃により対岸の立木に接触して伐倒木の上部が折れたもの）が被災者を直撃したもの。 | 712 | 4 | 1～9
2010 | 9 | 9～10 | ドラグ・ショベルを用いて支障木（長さ１４ｍ）をトラックの荷台上に積み込む作業中、先に積込んだ木の上（長さ約３ｍ）において人力で積み位置を調整していたところ、玉掛けしていたワイヤーが外れ、吊っていた木に押された被災者が路面に転落した後、さらに崖下まで約７ｍ転落した。積み込み中の支障木も転落したが、被災者と接触したかどうかは不明。 | 142 | 1 | 10～29
2010 | 9 | 14～15 | 被災者は、工事現場において、土留め工の清掃のためバケツで水を汲み土留め工の端から天端鋼材を清掃しており、ほぼ中央まで来たところで走行してきたケーブルクレーン（エンドレスタイラ方式）の荷（栗石が入ったワイヤーモッコ）に激突され、乗っていた土留め工から３ｍ下に墜落し、さらに約８ｍ下まで滑落した。被災者は診療機関へ搬送されたが、同日死亡した。 | 211 | 6 | 30～49
2010 | 9 | 10～11 | 堰堤のコンクリート打設のため、施工中の堰堤の天場にやぐらを組み、チェーンブロック２個を用いて、２回目のコンクリート打設に使用した鋼製型枠を３回目の打設場所に引き上げる作業を行っていた。鋼製型枠を約１．３ｍ持ち上げたとき、やぐらがねじれて偏荷重が生じたため固定に使用した番線が切断し、支柱が壊れた。この際、チェーンブロックを掛けていた角鋼管（断面６×６ｃｍ、長さ３ｍ）が外れ、堰堤の下部で作業していた被災者に激突した。 | 419 | 5 | 10～29
2010 | 8 | 10～11 | 通常砂防工事において、パッドウォール・ライナーを型枠として、砂防ダムを構築していた。砂防ダム内側にコンクリートを高さ１．５ｍまで打設し、打設位置を変えるため、打設を停止した。砂防ダム外側の釜場に設置した水中ポンプが停止したため、被災者２名が状況を確認するため、釜場まで降りたところ、パッドウオールの施工不良やコンクリート打設速度の不適切のため型枠の一部が崩壊し、釜場にコンクリートが流れ込んだ。この際、１名がコンクリート内に沈んで死亡し、もう１名は胸まで浸かり負傷した。 | 419 | 5 | 1～9
2010 | 7 | 16～17 | 災害復旧工事現場内で土砂を２ｔダンプトラックで運ぶために下り坂をバックで移動中、運転を誤ってダンプが坂道を逸脱した。この際、被災者は運転席ドアと自生している斜面の木の間に首が挟まった。治療が続けられていたが、８日後に死亡した。 | 221 | 1 | 1～9
2010 | 2 | 8～9 | 現場事務所内にて朝の打ち合わせ終了後、約１５０ｍ先にある作業現場へ徒歩にて敷き鉄板の上を歩行中、現場事務所から約１００ｍ進んだ下り勾配の凍結箇所で転倒し、頭部を強打したとみられる。被災日は他の労働者と同様に夕方まで作業を行い、帰宅後に痛みがあったため、受診して術を受けたが、１０日後に死亡した。 | 417 | 2 | 1～9
2009 | 9 | 9～10 | 民家裏の予防治山工事（山腹崩壊危険地の崩壊を防止するためのもの）現場において、高さ2.6m、掘削勾配78度の砂岩層の地山をドラグ・ショベル及びピックハンマーで掘削後、ドラグ・ショベルで掘削した土砂を寄せていたところ、ドラグ・ショベルの前方の掘削面の地山から岩塊が崩れ落ち、地山の下方にいた被災者を直撃した。 | 711 | 5 | 10～29
2009 | 7 | 15～16 | 砂防ダム建設工事にかかる立木伐倒作業中、別の作業者がチェーンソーで切った杉の木（高さ約25m、直径約40cm）が、予定していた伐倒方向とは異なる方向へ倒れた。近くで竹の伐倒作業を行っていた被災者を直撃した。 | 712 | 6 | 1～9
2009 | 5 | 14～15 | 堰堤補強工事において、堰堤天端の水通し部のコンクリートの一部を3人で斫り作業中、左岸側の被災者Aが張出し足場（通称、キャットウォーク）上を右岸側へ歩いて移動して行ったのを同僚の重機オペレーターBが確認し、その後、作業場に戻ってくるのが遅いので、もう1人の作業者Cと被災者Aの歩いて行った方向に移動していったところ、張出し足場右岸側端部の直下付近（約12m下）に被災者が倒れているのを発見した。 | 411 | 1 | 10～29
2009 | 2 | 10～11 | 工事現場内における傾斜角度48度の斜面において、作業者がヤシマット（約30kg）の運搬作業をしていたところ、同斜面から約100m墜落した。なお、作業者は安全帯取り付け設備があったが安全帯を使用せずに作業していた。 | 711 | 1 | 10～29
2009 | 10 | 11～12 | 崩壊地対策工事現場（平均勾配45度、最急勾配60度）において、一次下請事業場の作業者5人が、ほぼ横一列に並んで地上（川面）から約130mの高さの位置で、法面清掃作業（親綱に身体を固定した状態で、主として手作業により、法面の転石や浮石を払い落したり、草を抜いたりする作業）を行っていたところ、突然、岩塊（縦横約10m程度）が崩落し、5人のうち中間で作業を行っていた3人が死傷した。 | 711 | 5 | 1～9
2009 | 10 | 11～12 | 高さ約10mの位置で切土の人力切り崩しの作業中、伐開木があり、それを落とす時に墜落した。 | 711 | 1 | 1～9
2009 | 10 | 10～11 | 被災者を含む3人が、治山工事現場において山林の斜面の伐採作業を行っていた。被災者は、斜面の途中にある農業用水路の溝内（深さ90cm弱）において、伐採した樹木の枝うち作業を行っていたが、約8m下の林道脇に転落した。 | 711 | 1 | 1～9
2009 | 7 | 16～17 | 建設工事現場で使用する資材等を最大積載量2tの貨物自動車で運搬作業中、幅員3.4mの未舗装道路を走行していたところ、下り左カーブで右側路肩から逸脱して斜面を転落し、当該道路下方約20m付近で車外に投げ出された。 | 221 | 17 | 1～9
2009 | 1 | 11～12 | 法面復旧工事において、下流側土場で上流側谷止工のふとん籠に使用する再生骨材を小袋（約25kg）に入れ、上流側に運搬するため小袋を鉄箱に8個積み、この鉄箱3箱（総重量632.5kg）を連結し単管で製作したガイド上を電動ホイストを使用して運搬中、ホイストのワイヤロープに取付けられた滑車を固定している番線が切断し、その反動で傍らで運搬の合図を行っていた被災者に滑車が飛来した。 | 229 | 4 | 10～29
2008 | 12 | 14～15 | 治山工事現場において、防護柵の組立て作業中に用具（はしご）を取りに行くよう指示を受けた被災者が行方不明となった。捜索したところ、現場敷地内の古井戸（直径76cm、深さ約19m）に転落しているのを発見された。 | 418 | 1 | 10～29
2008 | 11 | 13～14 | 砂防堰堤を築造する工事において、ケーブルクレーン（つり上げ荷重2.4t）を使用して、山肌に出た岩石を下方の道路に運ぶ作業をしていた。岩石5個を玉掛用具の「ワイヤーもっこ」に入れてつり上げて横行させようとしたところ、荷が急に降りてきたため下でドラグ・ショベルを運転していた被災者を直撃した。なお、被災者が使用していたドラグ・ショベルには、ヘッドガードがなかった。 | 211 | 6 | 10～29
2008 | 2 | 11～12 | 谷止工事現場において、被災者を含めた3名で工事に伴い伐採した風倒木（杉立木）を車両積載形トラックに積み込み、現場からの搬出作業を行っていた。被災者は、荷台側で玉掛け作業等を担当していた。その際、クレーンの荷台から後ろ向きにタラップを伝い地上に降りた時、そのまま後退し、後ろ向きのまま道路の端から川底（高さ約2m）に転落した。クレーンから被災者が転落した道路端までの距離は1.8mであった。 | 419 | 1 | 10～29
2008 | 3 | 13～14 | 治山工事において、切土法面中腹の水平段（水平部の奥行2.8m）で、掘削の際に出た転石を車両系建設機械（ブレーカ：機体重量1.47t）を操作して小割の作業をしていた。その際、被災者は法肩から重機とともに45度から50度の斜面を約150m転落して死亡した。 | 145 | 1 | 10～29
2008 | 9 | 16～17 | 復旧治山工事において、法面吹付け工事のための丸太の作業構台を設置する作業を行っていた。ケーブルクレーンを使用して丸太をつり込み、設置中の作業構台に番線で固定する際、当該丸太が作業構台の一部に接触していたにもかかわらず巻き上げを続けたため、当該丸太をつっていた玉掛用ワイヤロープが切れた。その反動で被災者は、当該丸太とともに4m下の法面に墜落して、そのまま約86m滑落した。 | 418 | 1 | 1～9
2008 | 11 | 11～12 | 谷止工のコンクリート打設中、被災者がドラグ・ショベルでコンクリートバケットをつり上げて旋回したところ、車体が傾き、法長11.6mの斜面を転落して運転席から投げ出されて死亡した。被災者がつり上げていたコンクリートバケットは、バケット容量0.5m3のものであった。被災者は当該コンクリートバケットを玉掛用ワイヤロープを使用して、ドラグ・ショベルのバケットのフックに付けてつり上げを行っていた。 | 142 | 1 | 10～29
2008 | 4 | 13～14 | 工事用仮設道路設置のため元請事業者が被災者所属事業場に対して伐木作業を発注した。被災者を班長とする計5名の作業者は、作業初日の午前中の作業終了後、午後1時から再度、伐木作業を開始するために移動していたところ、既に単独で作業を行っていた被災者が49度の斜面から転落して死亡した。 | 711 | 1 | 100～299
2008 | 3 | 9～10 | 地すべり対策工事現場で、同僚1名と工事現場への仮設道路の砕石敷設作業を行っていた。被災者はドラグ・ショベルを運転して仮設道路の下り坂をバックして降りようとしたところ、仮設道路が鉄製ロードマット敷き、さらに、降雨により滑りやすい状態であったため、クローラが滑り仮設道路からドラグ・ショベルごと転落した。 | 141 | 1 | 10～29
2008 | 10 | 12～13 | 急傾斜地崩壊対策工事現場において、伐木作業を行っていたところ、倒す途中の木が隣接する民家の屋根にぶつかり、軒先の一部を損壊した。その屋根の応急措置のため、2連はしごを使用して高さ5.6mの屋根に上った。上がって間もなく屋根からすべり、コンクリート地面に墜落した。 | 415 | 1 | 10～29
2008 | 1 | 14～15 | 国道道路災害防除工事現場において、落石防止柵の撤去作業中に横倒しにした支柱（コンクリートの四角柱とH形鋼を組合せたもの、長さ7.33m、H形鋼の断面寸法25cm×25cm）を移動式クレーン仕様のドラグ・ショベルにより引きずって所定の場所まで移動させようとしたところ、被災者が支柱のH形鋼部と法面コンクリート壁にはさまれ死亡した。 | 212 | 7 | 1～9
2007 | 9 | 9～10 | 治山工事現場の高低差約８０ｍの法斜面に張り渡した９ｍｍφのワイヤロープ（上部は立ち木と支柱で固定、下部はタイヤショベルに固定）でコンクリート板（１１０ｋｇ）を運搬中、支柱に取り付けていた支持滑車の台付ロープが切断したため、張り渡していたワイヤロープが落下し、支柱の下で合図を行っていた被災者を直撃した。 | 229 | 4 | 10～29
2007 | 8 | 16～17 | 砂防工事現場において、森林斜面の崖の真上にある高さ約５ｍの立木の伐採準備のため、立木の約３ｍ部分に登って立木の伐倒方向を調整するためのロープを掛け、降りる途中、立木から転落しそのまま崖下約４ｍまで転落した。 | 712 | 1 | 10～29
2007 | 5 | 9～10 | 災害復旧工事現場において、生コンクリートを不整地運搬車（最大積載荷重２．５ｔ）に積み後退で運んでいたとき、運転者が操作を誤り作業用仮設道路の法面に乗り上げ、当該不整地運搬車が横転し、運転席横に同乗していた被災者が投げ出され、側面の法面に激突した。 | 227 | 2 | 10～29
2007 | 3 | 15～16 | 平均勾配２０度の作業道に盛土された土砂を、盛土の下方に設置したドラグ・ショベル（機体重量３．７７ｔ）により、土砂をドラグ・ショベルの右側へ運搬する作業中、ドラグ・ショベルのアームを右旋回したところ、履帯後部を支点にして後方へ転倒し、更に作業道の路肩から約１．７ｍ斜面（平均勾配４３度）を転落した。ドラグ・ショベルを運転していた被災者は、転落途中で運転席から投げ出され、アームと地面にはさまれ死亡した。 | 142 | 1 | 10～29
2007 | 10 | 13～14 | 復旧治山工事において、法面下部の土留壁の谷側で被災者が型枠材の片付作業を行い、上部で他の作業者が投石作業を行っていたところ、落石が発生し、土留壁を飛び越えて被災者に当該石（約６ｋｇ）が直撃した。 | 711 | 4 | 1～9
2007 | 9 | 14～15 | 治山工事現場において、谷止工の型枠組立作業中に、鉄筋７、８本（長さ約２ｍ、太さ１３ｍｍ、重さ約１５ｋｇ）を肩に担いで谷止め工右岸下流側の法面を谷止め工上部側へ歩いて移動中、バランスを崩して約３ｍの高さから谷止め工下部に墜落した。 | 417 | 1 | 10～29
2007 | 7 | 14～15 | 被災者は伐採した障害木を搬出するため、切り出された丸太をドラグ・ショベルでつり上げ集材箇所まで移動する作業の助手をしていた。丸太をつり上げた後、ドラグ・ショベルの旋回範囲外に出ようとして誤って約１．５ｍ下に転落し、切り出された丸太に激突し死亡した。 | 711 | 1 | 1～9