## Sheet1
30110上下水道工事業における死亡災害事例（2023年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 小起因物 | 事故型 | 労働者規模
2023 | 2 | 8～10 | 作業中の被災者が交差点を左折してきた大型トラックに轢かれて死亡。市道上に消雪装置を設置する工事であり、発注者による検査で手直し（径の異なる配管径の境目を示すプレートを埋め込み忘れており、後から埋め直す工事）を指示されたことから当該作業を行っていた。工事個所にはバリケード、コーンによる明示を行っていたが、交通誘導を置いておらず被災者１名での作業。道路使用許可も得ていなかった。 | 221 | 17 | 1～9
2023 | 3 | 14～16 | 配水場改修工事において、深さ５ｍのマンホール地下ピット内（広さ：Ｌ２．４×Ｗ２．５×Ｈ２．４ｍ）で、床にアンカー打設用の穴をコンクリートドリルで削孔するため、ドリルの電源として発動発電機（排気量２００ｃｃ）を地下ピット内で使用していたところ、排気ガス中の一酸化炭素によるＣＯ中毒により１名が死亡。同作業を補助していた１名および救助に入った同僚２名の計３名が同じくＣＯ中毒により休業した。 | 111 | 12 | 1～9
2023 | 3 | 12～14 | 道路に埋設された下水管の交換工事現場で、掘削して古い下水管（長さ約９ｍ）を撤去した溝（管の土被り深さ約１ｍまで機械掘削後、管の床付け面約１．３ｍまで手掘り。幅約１．１×長さ約９ｍ）に下り、土止め支保工設置準備で掘削面をスコップで整えていた。被災者の背後の掘削面（垂直）が崩壊し膝上まで埋まると同時に、土砂に混じっていた団結砕石塊（約２００ｋｇ、約８０×６０×２５ｃｍ）に腰に激突され骨盤骨折を負った。 | 711 | 5 | 10～29
2023 | 8 | 16～18 | 水道管の布設工事において、午後に具合が悪いと申し立て、休憩していたドラグショベルのオペレーターが、３時間後起き上がろうとした際に、仰向けに後頭部から倒れたもの。被災者は病院に救急搬送されるも翌日に死亡したもの。 | 715 | 11 | 1～9
2023 | 8 | 14～16 | 事業場の工場敷地内において、一人でトラクター・ショベルを運転してダンプトラックへの砂の積み込み作業を行っていた被災者が、ダンプトラックの助手席のドアとトラクター・ショベルの左後方ボンネットとの間に腹部が挟まれた状態で発見され、その後死亡が確認されたもの。 | 141 | 7 | 1～9
2023 | 8 | 16～18 | 発電所保守業務の一つである旭発電所導水路の除草作業に従事していた被災者が、作業を終え、道具を片付けるために乗用車と作業場所を往復していたところ、田んぼの畔道で倒れ、死亡が確認されたもの。 | 715 | 11 | 1～9
2023 | 11 | 14～16 | マンホールから路上に汚水が溢れていたことから、作業員１名で深さ３．２メートルの下水マンホール内に立ち入って清掃作業を行った後、マンホール外に出ようとしていたところ意識を失い、マンホール内に墜落し、溺死したもの。 | 418 | 10 | 30～49
2023 | 11 | 10～12 | 下水道工事現場において、下水管を設置するため、道路を幅１．８ｍ、深さ３．２７ｍ、延長６．３ｍに渡ってドラグショベルを使用して掘削作業を行っていた。掘削箇所の底部付近の側面に岩盤が露出したため、被災者が電動ハンマーで掘削していたこところ、側面の土砂等が崩壊して被災者の頭部を直撃した。 | 711 | 5 | 10～29
2022 | 12 | 10～12 | マンホール内（深さ約２２ｍ）で、被災者２人が地上から吊るされてきた工具の入ったバケツを受け取る作業をしていた。一人は中程の深さで吊るされてきたバケツの介添え、もう一人は底部で受け取りをしていたところ、マンホール内に存在した可燃性ガスに何らかの原因で着火し、マンホール内で爆発が起こった。 | 513 | 14 | 1～9
2022 | 12 | 10～12 | マンホール内（深さ約２２ｍ）で、被災者２人が地上から吊るされてきた工具の入ったバケツを受け取る作業をしていた。一人は中程の深さで吊るされてきたバケツの介添え、もう一人は底部で受け取りをしていたところ、マンホール内に存在した可燃性ガスに何らかの原因で着火し、マンホール内で爆発が起こった。 | 513 | 14 | 1～9
2022 | 1 | 8～10 | 既設排水路の嵩上げのため、歩道上において、被災者がクレーン機能付きドラグ・ショベルで、生コンクリートが入ったホッパーを吊り、コンクリート打設作業を行っていたところ、当該ドラグ・ショベルが転倒し、歩道下の擁壁と当該ドラグ・ショベルに挟まれて死亡したもの。 | 212 | 2 | 10～29
2022 | 1 | 0～2 | 災害発生当日、水道管の布設工事のため、幅０．９メートル、長さ１２メートル、深さ２．６メートル程度明かり掘削作業を行っていた。 布設作業が終了したため、支保工を全て取り除いたうえ、ドラグショベルを用いて埋め戻し作業を開始した。その際、被災者が掘削箇所に立ち入っていたところ、掘削箇所の北面が崩落し、巻き込まれた。 | 711 | 5 | 1～9
2022 | 2 | 10～12 | 下水管引き込み工事現場において、ダンプトラックの運転手が、ダンプトラックの運転席の扉を開けた状態で後進させていたところ、扉が道路脇のポールにあたり、はずみで運転席から墜落した。療養中であったが翌月死亡した。 | 221 | 1 | 1～9
2022 | 5 | 14～16 | 事業場所有の土場において、被災者がチェーンソーを使用し胸高直径約３９センチメートルの立木の伐木作業を行っていたところ、伐木中の立木が突然縦方向に裂け、途中から折れた立木が被災者の脇腹付近に激突したもの。 なお、被災者は脳死状態であったが、後日死亡が確認された。 | 712 | 6 | 10～29
2022 | 7 | 8～10 | 公共工事にて、送水配水管敷設替工事にて、アスファルトをカットした後、被災者がドラグショベルを使用し、盛土部分を１．７ｍほど垂直に掘削した後、当該掘削箇所内にて水中ポンプの泥つまりを取る作業をしていた同僚を手伝うため、掘削箇所内に立ち入ったところ、側壁部分の地山が崩壊し、被災者が胸部付近まで崩壊した地山で埋まり、負傷。その後救急搬送されたが、死亡が確認される。 | 711 | 5 | 1～9
2022 | 12 | 8～10 | ダンプトラックの荷台に積載されたドラグ・ショベルを荷台から地面へ道板を架けて自走する手法にて荷卸しする作業中に、道板がはずれドラグ・ショベルを運転していた労働者がドラグショベルと共に転落し、投げ出された運転手が地面とドラグ・ショベルの屋根部の間に首を挟まれ心肺停止の後、搬送先の病院で死亡したもの。 | 379 | 1 | 10～29
2021 | 1 | 14～16 | 配水管等の設置工事において、被災者が車両系建設機械（ブレーカ）を用いて管の設置予定箇所に所在する岩のはつり作業を行っていたところ、当該車両から見て東側の斜面に向けて車両が転倒。被災者は、当該車両のヘッドガード部分と地面との間に挟まれた。 | 145 | 2 | 1～9
2021 | 2 | 12～14 | ドラグ・ショベルを用いて、立坑の掘削土をダンプに積む作業を行っていたところ、ドラグ・ショベルの運転手に指示を出していた作業員が、ドラグ・ショベルの後方に倒れている被災者を発見した。被災者は救急搬送されたが、同日死亡が確認された。本件災害の目撃者はいないが、現場の状況及び剖検から、被災者はドラグ・ショベルの旋回範囲に立ち入った際、ドラグ・ショベルの後部と土留め壁に身体を挟まれたものと推定される。 | 142 | 7 | 10～29
2021 | 3 | 12～14 | 土地区画整備工事に伴う上水及び下水管取り出し作業において、被災者は、下水管の埋設位置を確認するため、ドラグ・ショベルで掘削した掘削溝内（深さ４．５ｍ）に立ち入り、スコップで下水管上部の土砂を取り除いた後、地上に上がろうとしたところ、掘削面の土砂が崩落し、生き埋めとなり、救急隊に救助されたものの窒息により死亡したもの。 | 711 | 5 | 1～9
2021 | 3 | 12～14 | 下水道管布設工事において，被災者が掘削された深さ約３ｍの溝内で，土止め支保工の組立て作業（軽量鋼矢板の押さえ，腹おこし材の受け取り）に従事していたところ，側壁が崩壊し生き埋めとなったもの。 | 711 | 5 | 1～9
2021 | 6 | 6～8 | 雨水管・ますの布設工事現場において、土留め壁として使用していた敷鉄板（長さ３ｍ、重さ約８００ｋｇ）をクレーン機能付きドラグ・ショベルにて吊り上げ、仮置き場に降ろそうと旋回したところ、途中で敷鉄板が地面に接触したことで玉掛用つりチェーンのフックから敷鉄板が外れ、付近で別作業を行っていた被災者が下敷きになったもの。 | 212 | 4 | 30～49
2021 | 8 | 16～18 | 汚水処理場地下４階の斫り工事により発生した廃棄物を、同処理場各階床面に設けた開口部から電動チェーンブロックで地上に搬出した後、地下２階床面の開口部の蓋を閉める作業を被災者と共同作業者が行なっていたところ、被災者がバランスを崩して約１０メートル下の地下３階床面に墜落し、病院に搬送されたが死亡が確認されたもの。 | 414 | 1 | 1～9
2021 | 9 | 8～10 | 送水管敷設のため、幅約２．５ｍ、深さ約３．５ｍに掘削した導水溝にドラグショベルを用いて鋼矢板の建て込み作業を行っていた。 被災者が導水溝内に入り鋼矢板を側壁に当てて抑えていたところ反対側の側壁が崩壊し、被災者は腰付近まで土砂に埋まった。被災者は救出され救急搬送されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。 | 711 | 5 | 1～9
2021 | 12 | 6～8 | ３ｔトラックに長さ４ｍの塩ビ管を積む際に、塩ビ管の方向を変えようと荷台の上にいた被災者が塩ビ管とともに墜落し頭部を打ったもの。 | 221 | 1 | 10～29
2020 | 1 | 10～12 | 被災者及び交通誘導員の計２名で下水管の清掃作業を行っていた。被災者が深さ３．５メートルのマンホール内に入り、作業が終了したので、マンホールから地上へ出ようとしたところ、頭部を一般車両に轢かれ、マンホール内へ墜落した。 | 231 | 17 | 1～9
2020 | 2 | 14～16 | 被災者は，幅１．１ｍ，深さ３．５ｍに掘削した掘削床で下水道管の埋設作業を行っていたところ，掘削面が崩壊し，崩れた土砂に埋もれ死亡したもの。 | 711 | 5 | 1～9
2020 | 2 | 14～16 | 汚水管渠埋設工事において、推進工法により到達立坑まで管を貫通させ、管内の土砂を取り除くために管内のスクリューを回転させていたところ、到達立坑内で管のパッキンの締め直しを行っていた被災者の服が、回転するスクリュー部分に巻き込まれ、脇腹部圧迫により窒息したもの。 | 149 | 7 | 1～9
2020 | 2 | 2～4 | アスファルトプラントに資材を引き取りに行き、ダンプトラックから事務所受付に行くため歩行中に、労働者が運転するバゲットに資材を積み込んだ車両系建設機械（トラクターショベル）に轢かれて死亡したもの。 | 141 | 6 | 1～9
2020 | 4 | 10～12 | 被災者は，移動式クレーンで移動されたヒューム管（直径１８０ｃｍ，内径１５０ｃｍ，幅７８ｃｍ，重量１．３トン）の玉掛け用具を外し，ヒューム管を保護するためのカバーを外そうとした際に，同ヒューム管が倒れてきて，その下敷きになり，頭部挫傷のため死亡した。 | 529 | 5 | 1～9
2020 | 4 | 8～10 | 下水道管を埋設する工事。９５０ｍｍ（幅）×４０００ｍｍ（奥行）×１７００ｍｍ（深さ）をドラグショベルで掘削した箇所で、作業員２名が土止め支保工の腹起し部材を取り付ける作業をしていたところ、背後の地山が５００ｍｍ（幅）×４０００ｍｍ（奥行）×１７００ｍｍ（深さ）に亘って崩壊し、１名が崩壊した土砂と腹起し部材との間に挟まれて死亡した。 | 711 | 5 | 10～29
2020 | 4 | 18～20 | 工場内の雑排水処理用の配管設置作業において、ドラグショベルで掘削（幅１．４ｍ長さ１９．４ｍ深さ約２．７ｍ）後、被災者を含む２名が掘削面の下方で配管設置作業を行っていたところ、東壁面の地山（高さ２．５ｍ×長さ２．４５ｍ×幅１．２ｍ）が倒壊し、被災者が土砂の下敷きとなったもの。なお、もう一人の作業者は脇腹から下が埋まったが無事であった。 | 711 | 5 | 1～9
2020 | 5 | 8～10 | 下水道の推進管の完成写真撮影のため作業員２名が発進立坑から到達立坑に向かって推進管内を移動（１名は途中で引き返し）し作業していたが、硫化水素が到達立坑内に地下水と共に漏出していたため到達立坑付近で１名が硫化水素を吸引し硫化水素中毒により死亡した。死亡者を救助するため４名、発進立坑内で作業等をするため６名が立坑内に入っており、救助を行った２名が休業災害、他８名が不休災害となった。 | 514 | 12 | 10～29
2020 | 6 | 12～14 | 上水道の配水弁室（管路の減圧弁等を設置する部屋）の新設工事において、同室を設置するための立坑を地上よりドラグ・ショベルを用いて掘削中、掘削場所を変えるため、機械を前進させたところ、前方にいたダンプトラックに激突しそうになったため、ミッションを中立にしようとしたが、誤って後進に入り、機械が後退して深さ約３．４ｍの立坑内へ転落したことから、内部で作業していた被災者が下敷きとなったもの。 | 142 | 6 | 1～9
2020 | 8 | 14～16 | 工事現場で発生した建設残土を施設跡地内残土処分場に仮置きし、被災者はドラグ・ショベルで残土均し作業を行うため仮置き場所に常駐していた。作業中に作業場所が崩れ落ち、大きく開いた穴（直径約４５ｍ、深さ約３０ｍの穴）にドラグ・ショベルごと墜落し、水抜き後、泥に埋まった運転室内で遺体が発見された。 | 418 | 1 | 10～29
2020 | 8 | 12～14 | 下水処理施設の設備耐震化工事の準備工事において、角落し（水をせき止めるための厚さ約１０センチの板。）を水路内に吊り下ろす作業中、被災者は水中の角落しの設置状況の確認及び玉外しを行うため、角落しの上流側の水深約３メートルに潜水していたところ、水流により角落しを乗り越えて浮き上がり、命綱により同僚に救出されたが、死亡したもの。 | 713 | 10 | 1～9
2020 | 10 | 4～6 | 被災者が３ｔトラックにて建設資材（アスファルト合材２．９ｔ）を運搬していた際、トラックが歩道に乗り上げ、道路標識に衝突した。 | 221 | 17 | 1～9
2019 | 2 | 8～10 | ケーブルクレーン（つり上げ荷重１．４トン）を使用して、土砂（総重量は０．５トン未満）の運搬を行っていたところ、主索をワイヤロープで水平方向に引っ張っていたシーブが破損したため、主索が垂下し荷が落下。ウインチが巻上索及び横行索に引っ張られて河川に落下したため、運転者が５．８メートル下の河川内に墜落した。 | 211 | 1 | 10～29
2019 | 2 | 14～16 | 災害場所の人孔内に設置された枠組足場を解体中、移動式クレーンを用いて単管パイプ（５本）を荷揚げしていたところ、当該単管パイプが荷崩れを起こして落下、その落下した単管パイプが被災者に当たったかは不明であるが、枠組足場上にいた被災者が約２０メートル下に墜落したもの。 | 411 | 1 | 10～29
2019 | 3 | 10～12 | 被災者は，水道管布設工事のため，深さ約１．５ｍの掘削した溝の中で計測作業に従事していたところ，埋設されていたコンクリート擁壁（高さ約１．０５ｍ，長さ１．１７ｍ，幅約０．５１ｍ：重量８３０ｋｇ）が突然倒壊し，壁との間に挟まれて死亡した。 | 711 | 5 | 1～9
2019 | 4 | 8～10 | 排水管のレベル調整のため、床掘りを２名で行っていた。被災者がクワで作業を行っていたところ、掘削面（深さ約１．７ｍ）の最大奥行約０．６ｍ、幅約４．７ｍの土砂が垂直に剥離崩壊し、土砂に埋もれたもの | 711 | 5 | 10～29
2019 | 5 | 8～10 | 下水道工事で汚水管の埋戻し作業中、ドラグショベルの足元の地盤が崩れたため、ドラグショベルが前方に傾き、そのバケットが掘削溝の簡易土止めの中で地ならし作業を行っていた被災者に激突した。 | 142 | 6 | 30～49
2019 | 6 | 14～16 | 上水道入替工事が完了し、発注者による完了検査前の最終確認のため、被災者１名で、交差点付近を確認していたところ、自動車にはねられたもの。 | 231 | 17 | 1～9
2019 | 6 | 8～10 | 屋根の冷却用スプリンクラー設置工事のため、スレート屋根上で配管の設置作業していた被災者が、スレートを踏み抜いて約５ｍの高さから墜落したもの。 | 415 | 1 | 1～9
2019 | 10 | 16～18 | 農業用水路配管（塩ビ管、Ｌ＝５ｍ、Φ２５０ｍｍ）を布設するため、ドラグショベルで、溝（Ｈ＝２．７ｍ×Ｌ＝３ｍ、Ｗ＝１ｍ、勾配７５～７８度）を掘削し、労働者２名が掘削溝の底でスコップで床均し、計測を行っていたところ、当該配管を埋めるために堆積していた左岸の掘削土と掘削面の一部が崩壊し、当該作業を行っていた労働者２名が生き埋めとなった。 | 711 | 5 | 10～29
2019 | 10 | 16～18 | 農業用水路配管（塩ビ管、Ｌ＝５ｍ、Φ２５０ｍｍ）を布設するため、ドラグショベルで、溝（Ｈ＝２．７ｍ×Ｌ＝３ｍ、Ｗ＝１ｍ、勾配７５～７８度）を掘削し、労働者２名が掘削溝の底でスコップで床均し、計測を行っていたところ、当該配管を埋めるために堆積していた左岸の掘削土と掘削面の一部が崩壊し、当該作業を行っていた労働者２名が生き埋めとなった。 | 711 | 5 | 10～29
2019 | 10 | 12～14 | 下水道工事現場に近接する道路上で転倒し、後頭部を強打した。 | 417 | 2 | 10～29
2019 | 12 | 12～14 | 下水道工事現場の掘削溝内（幅０．９５ｍ、深さ１．６ｍ）で土止め支保工の軽量鋼矢板の設置準備のため、被災者と同僚１人が溝内に降りて準備しているところに、側壁が崩落（高さ１ｍ、幅２．８ｍ、奥行き０．７３ｍ程度）し、被災者の身体全体が崩落土砂に埋もれたもの。 | 711 | 5 | 1～9
2019 | 12 | 2～4 | 下水道管工事現場にトラックが突っ込み、警備員２名（うち１名死亡）がはねられ、さらに停止していた工事車両に追突し、当該車両の付近にいた作業員４名（うち１名死亡）と警備員１名も巻き込まれたもの。 | 221 | 6 | 10～29
2018 | 1 | 10～11 | 下水道敷設工事の発進立抗の埋め戻しに伴って設置される人孔（深さ約５．８メートル。）の開口部周辺において、被災者が、撤去された立抗の土留支保工の部材の整理や、当該開口部に養生として置かれていたコンパネ等を人孔の上部部材を設置するために撤去していたところ、人孔に墜落した。 | 414 | 1 | 1～9
2018 | 2 | 10～11 | クレーン機能付きドラグショベル（以下重機と呼ぶ）を使用して，トラックの荷台に積まれたＨ鋼（長さ３５０センチメートル，重さ２８０キログラム）を資材置場に卸す作業中，Ｈ鋼を保持していた玉掛け作業者である被災者が，Ｈ鋼が傾いたため，あわててＨ鋼に駆け寄った際，転倒して重機前方にうつぶせになった直後，つり荷がクランプから外れ，重機の運転席に落下して操作レバーを動かし，重機が前進し被災者をひいたもの。 | 212 | 7 | 1～9
2018 | 3 | 16～17 | 市発注の下水道工事（Ｌ＝６００ｍ）において、民家へ引き込むための取出し管（事前に本管に取付けていた）周辺の掘削（最深部でＨ＝１．７ｍ）を行なっていたところ、手掘りをするため掘削溝内に入った際、突然、砕石・土砂（Ｈ＝０．８ｍ×Ｗ０．５ｍ）が崩壊し、被災者の首付近に直撃した。崩壊した砕石・土砂は、上部４０ｃｍが砕石であった。 | 711 | 5 | 1～9
2018 | 6 | 8～9 | 汚水配管設置のための掘削（約Ｈ：１．８ｍ×Ｌ：５ｍ×Ｗ：１．４ｍ）作業終了後、土止め支保工の矢板設置のため掘削箇所に入り、スコップで整地していたところ、掘削法面が崩壊して被災者の腰まで土砂で埋もれ、病院で死亡したもの。 | 711 | 5 | 10～29
2017 | 1 | 14～15 | 推進工法による下水道管設置工事において、深さ約６ｍ、直径３．５ｍの到達立坑内で既設下水道管の解体作業を行っていた。既設下水道管の下面部分をクラムシェルで地上に引き上げようとしたが、持ち上がらなかったため、クラムシェルのアームを左右に振ったところ、バケットの爪がはずれ、その反動で振り子のように振れたバケット部が被災者の頭部に激突した。 | 142 | 6 | 50～99
2017 | 2 | 16～17 | ０．１立米の掘削用機械を４トントラックの荷台乗せようとしていた。道板は使用していなかった。バケットを地面に接地させアームの力も利用して車体を荷台に走行させようとした。掘削用機械の履帯がトラックの荷台から外れ、掘削用機械が被災者の側に倒れた。被災者がアームの下敷きとなり救出され病院に搬送されたが死亡した。 | 142 | 6 | 1～9
2017 | 4 | 16～17 | 被災者は、水道管の撤去工事現場で、傾斜面（下り勾配）の道路に駐車していたトラックの荷台の後側に立って、同僚労働者１人とともに、工事で使用した器具をトラックの荷台に積込み中、突然、トラックが後退をはじめ、トラックの左右に退避したが、被災者は巻き込まれてトラックとともに転落し、横転したトラックの下敷きになり、死亡した。 | 221 | 1 | 1～9
2017 | 5 | 10～11 | 下水道新設工事において、クレーン機能を備えたドラグショベルを用いてクレーン作業で下水管（ＨＰφ８００ 重さ約１．２ｔ）をつり上げて、事前に掘削した底面（深さ約１．９ｍ）に設置する作業中、つり上げた下水管の一端が掘削側面に接触し動かなくなったため、被災者が掘削底面に下り、下水管に近づき素手で接触部分を外したところ、つり上げられていた下水管が振れ被災者の胸部に激突した。 | 212 | 6 | 10～29
2017 | 5 | 12～13 | 資材置き場において、被災者はトラックの右後輪に挟まれて死亡した。 | 221 | 7 | 1～9
2017 | 7 | 16～17 | 雨水調整池の水槽内で，電気設備取付けのための足場の組立て作業を行っていた被災者が，中間梁（高さ６．４ｍ）から墜落した。 | 415 | 1 | 1～9
2017 | 9 | 12～13 | 下水道管を付設する工事において、掘削溝の幅９５センチメートル、長さ約２メートル、深さ約２．３メートルの土止め支保工が設置されていない箇所で作業員が下水道管の下側に砂利を敷き詰める作業に従事したところ、地山が崩壊し、死亡した。 | 711 | 5 | 1～9
2017 | 11 | 4～5 | 道路に下水道のマンホール及び管を設置する工事現場で、作業員２名が、幅１．１メートル、延長２．２メートル、深さ３．６メートルの掘削箇所の中で管の接続作業をしていたところ、掘削側面の土砂が崩壊し、土砂の下敷きとなり、作業員１名が死亡した。 | 711 | 5 | 1～9
2016 | 1 | 10～11 | 被災者は、資材置き場内の片付け作業のため、車両積載型トラッククレーンの荷台上に積載された積み荷（ロットと呼ばれる土木工事用の鋼製ドリル、約２５０キログラム）を、同僚作業者の運転する同移動式クレーン（定格荷重２．９トン）を用い荷の積下ろし作業を行っていたところ、玉掛け用ベルトスリングが破断し、積み荷が落下、もって被災者はその下敷きになった。 | 372 | 4 | 10～29
2016 | 1 | 23～24 | 建築物の雨水排水管の詰まり（ヘドロ等によるもの）を除去するため、敷地内に設けられた人孔（湧水、雨水、汚水の集合させる枡）に被災者が立ちいっていたところ、突然、湧水が流入し、被災者が人孔内で溺死した。 | 391 | 10 | 10～29
2016 | 4 | 15～16 | 被災者は、ランマー（エンジンを使用した上下動の衝撃によって地盤を締め固める手持ち機械）を使用して地盤を締め固めしていたところ、通行止めの看板及びバリケード（カラーコーンとバーとを組み合わせたもの）を突破してきた乗用車に激突され、停車していた４ｔダンプカーと当該乗用車との間にはさまれ死亡した。 | 231 | 17 | 10～29
2016 | 4 | 9～10 | 被災者は、元請事業場の社長等と計６人で上下水道の配管設置工事を行っていた。設置する配管は（公道下）地中の既設配管に繋ぎこんで設置をするため、元請事業場の社長がドラグショベルを運転し公道の掘削をしていた。約１．５ｍの深さまで掘削を終え、掘削溝内に土止め用鋼矢板を設置するために鋼矢板の上部をドラグショベルのバケットで押し込んでいたところ、バケットが（鋼矢板から外れ）掘削溝内にいた被災者に激突した。 | 142 | 6 | 10～29
2016 | 5 | 8～9 | トラック荷台に積み込まれていた小型バックホーを荷台から下ろす作業に際し、バックホーの運転を行っていた被災者が、バックホーごと転落し、バックホーのキャビンに備え付けられたヘッドガードに腕を挟まれた。 | 142 | 1 | 10～29
2016 | 9 | 14～15 | 新設水道管を布設する工事において、深さ約１．４５ｍ、幅約０．９ｍにて掘削した箇所に入り、布設した水道管を微調整するため、管下をスコップを使って掘っていたところ、側面の土壁が幅約０．５ｍ、長さ約１ｍに渡り崩れ、被災者の腰から下が埋まった。 | 711 | 5 | 10～29
2015 | 10 | 9～10 | 下水配管の敷設現場において１人が溝内で作業中、側面の土砂が崩壊して埋まったため、地上にいた４名が溝内に入って救助していたところ、２度目の崩壊が発生。救助に入った４名のうち２名は難を逃れたが、１名は土砂とともに崩壊したアスファルト片が腰に当たって負傷し、１名は逃げ遅れて土砂に巻き込まれて死亡した。また、当初埋まった労働者も死亡したもの（死亡２名、負傷２名）。 | 711 | 5 | 1～9
2015 | 9 | 0～1 | 給水管敷設工事の準備作業として、工事場所脇の空地に敷鉄板を敷設するため、最大つり上げ荷重０．８１ｔの移動式クレーン機能付きドラグショベル（クレーン機能付きバックホー）で荷重約４５０ｋｇの敷鉄板を吊り上げ旋回していたところ、ドラグショベルが転倒し、被災者は運転席から投げ出され、運転席のヘッドガードと地面に頭をはさまれた。 | 142 | 2 | 1～9
2015 | 3 | 16～17 | 市企業局管理の温泉供給設備において、市職員２人が造成塔で湯温等調整作業したが、温泉を送る引湯管の流れが悪く市職員から被災者へ架電し引湯管の空気抜き作業を依頼。被災者は１４時頃作業員１人と造成塔から２００ｍ引湯管を下った雪に埋まった空気抜弁設置箇所と思われる場所で作業開始。２人は雪を掘り（雪穴：縦１×横１．８×深２（ｍ））雪穴で作業中被災。その後市職員が造成塔から下りて２人を発見し救助中１人が被災。 | 514 | 12 | 1～9
2015 | 7 | 10～11 | 下水道管の更新工事に伴い、地下に埋設された管の撤去を行うため、道路をドラグショベルで開削（長さ６．７ｍ、幅２．１ｍ、深さ２．５ｍ）し、山留のためにドラグショベルで鋼矢板を打設した後に、被災者と同僚の２名で溝内に入り、腹起し角パイプを取付け、切ばりを取付けようとしていたところ、土止め支保工が崩壊し、鋼矢板と腹起しの間に首がはさまれた。その後、救出され病院へ搬送されたが同日午後１時１７分に死亡した。 | 412 | 5 | 10～29
2015 | 1 | 11～12 | 民家の下水管布設工事現場において、掘削溝（幅６０センチメートル、長さ６．８メートル、深さ１．５メートル）の側壁が崩壊し、溝の中にいた労働者２名が土砂に巻き込まれたもの。 | 711 | 5 | 1～9
2015 | 6 | 9～10 | 車両系建設機械（移動式クレーン仕様）を使用して鋼材をクランプの１点吊りで水平移動させていたところ、鋼材を誘導していた被災者が地面に置いていた鉄板の段差でつまずき転倒した際、鋼材に手を掛けたことで荷ぶれが発生し、振れた荷に激突されて被災した。なお、被災時、車両系建設機械はクレーンモードに切り替えられていなかった。 | 142 | 6 | 10～29
2015 | 8 | 16～17 | 下水道管布設工事現場で発進立坑内において、作業を行っていた労働者が横穴掘削推進機のスクリュー（直径φ１５０）に上半身の一部を巻き込まれているところを発見された。 | 149 | 7 | 10～29
2015 | 10 | 9～10 | 下水配管の敷設現場において１人が溝内で作業中、側面の土砂が崩壊して埋まったため、地上にいた４名が溝内に入って救助していたところ、２度目の崩壊が発生。救助に入った４名のうち２名は難を逃れたが、１名は土砂とともに崩壊したアスファルト片が腰に当たって負傷し、１名は逃げ遅れて土砂に巻き込まれて死亡した。また、当初埋まった労働者も死亡したもの（死亡２名、負傷２名）。 | 711 | 5 | 1～9
2015 | 11 | 14～15 | ドラグショベルにより減圧槽基礎の床掘作業中、勾配約２０度、高低差最大約５０センチの傾斜地で進行方向（ドラグショベルの後方向き）に転倒し、ドラグショベルのキャビンの支柱と地面に、被災者の右肩から胸部あたりを挟まれて死亡したもの。 | 142 | 2 | 10～29
2015 | 3 | 9～10 | 移動式クレーンの運転者であった被災者が、何らかの理由で移動式クレーンの窓から身を乗り出していたときに移動式クレーンのジブが上昇し、頭部と左腕を挟まれ、死亡した。被災者が窓から身を乗り出した理由は不明。 災害発生時、被災者は移動式クレーンを運転して現場に到着した直後であり、作業開始前であった。アウトリガーを張り出す前であり、ジブを動かす必要もないことから、ジブを動かした理由も不明である。 | 212 | 7 | 1～9
2014 | 1 | 9～10 | マンホール内のピットにて、並列して２本設置されている下水道管のそれぞれに設置されている空気抜き弁のひとつを交換すべく、バルブの取り外し作業をしていたところ、硫化水素と下水が吹出し、硫化水素を吸い込んだ４名が中毒となり、そのうち１名が死亡した。 | 514 | 12 | 1～9
2014 | 2 | 11～12 | 汚水管の補修作業を行うため、被災者が巻き上げ装置のスイッチを入れてドラム（直径１８ｃｍ）を回転させ、ワイヤロープ（直径１２ｍｍ）をドラムに巻きつけた際、着用していた皮手袋の先端がワイヤロープとドラムに挟まれ、体ごと巻き込まれた。 | 219 | 7 | 1～9
2014 | 2 | 13～14 | 下水管敷設工事にて、汚水管設置位置の掘削作業を行っていた被災者は、掘削溝内で支障となる配管の有無を確認作業中、掘削溝東側の掘削壁面が崩落し、支えを失ったアスファルト塊が落下し、被災者の頭部に激突し、死亡した。 | 711 | 5 | 10～29
2014 | 3 | 9～10 | 下水管工事現場にて、被災者は、到達立坑内（深さ約７ｍ）の作業を開始するため、立坑内に収納していたタラップの手すりを引き上げる作業中、立坑内に転落した。安全帯は装着しておらず、立坑周囲に墜落防止用の柵、安全帯設備等は無かった。 | 418 | 1 | 30～49
2014 | 4 | 11～12 | 機材をトラックに載せ、トラックで自動車道を走行中、カーブに差し掛かったところ、ガードレールをなぎ倒し、運転席を下側にした状態で横転した。 | 221 | 17 | 1～9
2014 | 5 | 11～12 | 下水道の敷設工事にて、既設部の人坑（マンホール）内に設置したエンジンポンプでたまった雨水を排水中、白いガスが充満し排水できなくなった。被災者は、ガスが晴れた後に人坑内に入ったところ、意識不明となり、死亡した。 | 514 | 12 | 10～29
2014 | 7 | 9～10 | 地中下水管設置の際、溝を測定しようと、被災者は溝の内部に入り、測定作業を行っていたところ、掘削溝の側壁の片側が崩壊し、土砂に埋もれた。 | 711 | 5 | 1～9
2014 | 8 | 9～10 | 旋回したドラグショベルと電柱との間に挟まれ、死亡した。 | 142 | 7 | 50～99
2014 | 10 | 9～10 | 軽貨物自動車を運転し、建設工事現場に向けて走行中、カーブで対向車線を越え、電柱に激突した。 | 221 | 17 | 1～9
2014 | 11 | 11～12 | 下水道工事中、Ｌ型擁壁脇を開削していた際、擁壁が倒壊し、開削部分にいた被災者ら２名が擁壁に激突され、１名が死亡した。 | 418 | 5 | 1～9
2014 | 12 | 12～13 | 溝掘削内にて、被災者が立ち入ったところ、溝側部の地山が崩壊し、上部にあったアスファルト塊及び土砂が被災者の腹部に落下した。 | 711 | 5 | 1～9
2013 | 10 | 14～15 | 建設現場（作業内容は、水道管敷設工事における水圧試験）へ水を運ぶため、近くの給油所で給水した水（５０リットル）を軽トラック荷台のタンクに入れ運転中、軽トラックが反対車線に逸脱、電柱に衝突した。 | 221 | 17 | 10～29
2013 | 12 | 15～16 | 水道管敷設工事で、道路の埋め戻しのため溝を跨ぐ形でドラグショベルを後進させていたところ、歩道側の路肩が崩れ、横転したドラグショベルの運転席と歩道の縁石の間にはさまれた。 | 711 | 1 | 1～9
2013 | 10 | 14～15 | 農業用水路の築造工事において、被災者は配管を埋設するために掘削した溝（深さ２ｍ９０ｃｍ）の内部で配管の接続作業をしていたところ、掘削溝の壁面の縁石が土砂と共に崩落、生き埋めとなった。 | 711 | 5 | 1～9
2013 | 11 | 0～1 | 夜間の道路工事において、ドラグショベルで道路を掘削し、アスファルトのガラを旋回して後方の４トンダンプトラックへ積み込む際、アスファルトのガラが落下して付近で作業を行っていた被災者が下敷きになった（重さ約１．２トン）。 | 142 | 4 | 1～9
2013 | 10 | 14～15 | 公共下水道工事にかかる事前調査として水質調査を行うため、ボーリングマシンを使用しケーシングパイプを地面に挿入する作業を行っていたところ、ボーリングマシンの回転部に作業着が引っ掛かり巻き込まれた。 | 142 | 7 | 1～9
2013 | 1 | 16～17 | 用水管付替工事現場において、縦３．４ｍ、横２ｍ、深さ約３ｍの大きさに掘削された穴の中で、１次下請業者の労働者が配管の付替え工事を行っていたところ、縦方向面の壁が崩壊し被災者に激突した。 | 711 | 5 | 1～9
2013 | 12 | 10～11 | 下水道工事の仮設電源の設置のため、被災者が電線から電気の引込み線を取付ける作業を、高さ７～８ｍの電柱上で行っていたところ、地面に墜落した。尚、作業箇所周辺の活線は１００Ｖで、被災者は電柱作業用の安全帯、墜落・感電防止用の保護帽、ゴム底の安全靴、ゴム手袋を着用していた。また、作業は被災者が電柱上で引き込み作業を行い、他１名が地上で仮設の電気ボックスを取付け、引き込んだ電線とを接続する作業等を行っていた。 | 351 | 1 | 30～49
2013 | 5 | 0～1 | 既設水路と下水本管を接続するための直径８００ｍｍの鋼管の中で、鋼管推進作業中に遭遇した地中障害物の探針を行っていたところ、意識を失い、その後救出され搬送されたが死亡した。尚、司法解剖の結果，死因は急性硫化水素中毒であることが判明した。 | 714 | 12 | 30～49
2013 | 5 | 10～11 | 下水道の配管敷設工事において、被災者は深さ１．５ｍ～１．９ｍの溝の中で、既設の水道管の位置の確認のため剣先スコップを使用して掘削作業中に、掘削法面が崩壊し、土砂に押され、姿勢を崩した時に被災者が持っていたスコップの柄が被災者の腹部にあたった。被災者は、立った姿勢で膝の高さまで埋まり、救助され病院へ搬送されたが、内臓の出血により死亡した。 | 711 | 5 | 1～9