## Sheet1
30203建築設備工事業における死亡災害事例（2023年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 小起因物 | 事故型 | 労働者規模
2023 | 3 | 10～12 | 空調設置工事において、被災者が２階建て建屋屋上のパラペット上（幅約２０センチメートル）で空調用ダクトに巻かれた保温材の外側にガルバリウム鋼鈑を貼る作業を行っていたところ、約１１メートル下の地面に墜落したもの。 | 418 | 1 | 1～9
2023 | 6 | 14～16 | トイレの詰まりを解消するため、屋外の排水溝からエンジン高圧水洗浄機を使用して作業を行っていたところ、作業者２名が行方不明となり、施設内の配管ピットに倒れているところが発見されたもの。 | 714 | 12 | 10～29
2023 | 6 | 14～16 | トイレの詰まりを解消するため、屋外の排水溝からエンジン高圧水洗浄機を使用して作業を行っていたところ、作業者２名が行方不明となり、施設内の配管ピットに倒れているところが発見されたもの。 | 714 | 12 | 10～29
2023 | 7 | 18～20 | 被災者は、災害発生時、出張先において一般住宅の電気温水器交換工事を終え、会社に戻るために、社用車の２ｔトラックを運転し、国道を走行していた。その際、被災者のトラックが、片側１車線の直線道路上でセンターラインをはみ出して路外に逸脱した。天候は晴れ。出血性ショックにより死亡したもの。 | 221 | 17 | 10～29
2023 | 9 | 8～10 | 被災者が、２階建て工場棟の新築工事現場において、１階天井部の照明器具取付作業を開始する準備のために、すでに設置されていた２階天井部の照明器具の取付状況を同２階床面上から確認していたところ、タンクを設置するために２階床面に設けられた直径１．４ｍの開口部から墜落し、２．８ｍ下の１階床面に激突し死亡した。開口部には、事故発生前日の塗装作業で使用した段ボールが被せられていた。 | 414 | 1 | 10～29
2023 | 9 | 16～18 | 被災者は出張作業として災害発生現場である造船鉄工所内に設置されている天井クレーン（つり上げ荷重５トン）のトロリー線に取り付けられた碍子の調整作業を行っていたところ、何らかの要因で墜落し、搬送先の病院で死亡が確認されたもの。 | 415 | 1 | 1～9
2023 | 12 | 8～10 | 被災者が工事現場において廃材等をダンプトラックに積み込んだ後、ダンプトラックを一人で運転して事業場が借りていた駐車場へ行き、駐車場の前の道路にダンプトラックを停車させて降車したところ、無人のダンプトラックが動き出し、ダンプトラックの運転席側の側面と隣家の外構（塀等）との間にはさまれ、死亡したもの。 | 221 | 17 | 1～9
2022 | 2 | 14～16 | ２次下請の労働者である被災者が、シュート内部に設置されていた詰まり検出器の点検のため、シュート内部で清掃作業を行っていたところ、元請事業者Aの工事監督責任者が、発注者から設備運転の委託を受けた事業者Bのオペレーターへ石炭を運ぶシャトル台車を動かすよう指示し作動させた結果、被災者がシュート内から逃げ遅れ、シャトル台車と床の間に挟まれた。 | 229 | 7 | 1～9
2022 | 3 | 16～18 | 被災者は、土捨て場において、単独でドラグ・ショベル（機体重量１１２０ｋｇ）を運転し、法肩周辺の土砂を均す作業を行っていた。同機械の履帯で法肩を締め固める、又は何らかの理由により路肩を走行していたところ、右側の履帯が傾斜面（傾斜角約４０°）にはみ出し、バランスを崩して約３．５ｍ下に転落し、被災者が下敷きとなった。 | 142 | 1 | 1～9
2022 | 3 | 8～10 | 陸屋根の４階建てマンション屋上で、当該屋上の西側端部の塔屋の上に設置された貯水槽の交換にかかる見積もりのため、貯水槽の寸法と設置状況の確認を行っていた被災者が、当該貯水槽に設けられた垂直タラップを登っていたところ、垂直タラップと共にマンション西側隣地の屋根付駐車場の折板屋根（ルーフデッキ）上に約１３ｍ墜落し、死亡した。 | 371 | 1 | 1～9
2022 | 3 | 10～12 | 地上４階建の共同住宅新築工事において、躯体南側の抱き足場の組立て作業中であった二次請の作業員が、地上で倒れている状態で発見され、病院に搬送されたが死亡したもの。 被災者は、直前まで高さ約６．８メートルの足場上で組立作業に従事していたことから、同所から墜落したものと推定される。 | 411 | 1 | 1～9
2022 | 3 | 0～2 | 会社の駐車場で被災者が倒れているところを同僚が発見した。 傷病名は脳幹部出血、病気療養中のところ、後日死亡した。 | 921 | 90 | 30～49
2022 | 7 | 16～18 | 被災者は共同住宅の新築工事現場において、ＩＨヒーターの取付作業を行っていた。躯体１階の３部屋の取付作業を終えたところで、体調に異変を感じ、屋外の屋根下にて休憩した後、立ち上がろうとしたところ、倒れた。その後、救急搬送されたが、死亡した。なお、各部屋にはエアコンが設置済みで稼働可能な状態であったが、被災者が最後に作業していた部屋のエアコンにはまだ室外機がなく、送風のみとなっていた。 | 715 | 11 | 50～99
2022 | 8 | 14～16 | オフィスビルの２・３階の天井照明器具更新工事に入場した３名は１４時頃に作業を終え、現場まで来た社用車に乗り事業場へ帰る際、国道のＩＣ付近で単独事故を起こし、被災者は助手席から車外に投げ出され骨盤骨折による出血性ショックで死亡、運転者と後部座席の者（ともに電工）は休業１４日と８日の軽傷を負った。 | 231 | 17 | 1～9
2022 | 8 | 12～14 | 店舗改修工事の天井の電灯の配線替えのため脚立足場（作業床高さ１．７６ｍ）に乗り、電灯の取付作業をしていたところ、背中から墜落し、腰及び頭部が床面に激突し、この怪我により死亡した。 被災者は、被災時に墜落時保護用ヘルメットを着用していた。 | 411 | 1 | 10～29
2022 | 9 | 14～16 | 屋根上で太陽光温水パネルの接続配管交換作業中、屋根の軒先から墜落（高さ７．４３ｍ）した。 | 415 | 1 | 1～9
2022 | 9 | 10～12 | 油熱装置（麺を揚げるフライヤー）の上を荷物を整理するため、移動し、一段低い所に降りる際に、転倒し、あおむけに倒れて、油熱装置脇の通路に設置されていた手すりにヘルメット下の後頭部と首をぶつけて、死亡したものである。 | 165 | 1 | 10～29
2022 | 10 | 8～10 | 被災日当日、民家のテレビ用アンテナ撤去及びケーブル引込作業を被災者他１名で行うことになった。被災者は民家のテレビケーブルの場所の調査を、同僚は民家から離れた場所にある電柱上にある設備で切り替え作業を、それぞれ別個に取り掛かった。民家の住民が玄関前で血を流し倒れている被災者を発見し、消防に通報したが、その後死亡が確認されたもの。 | 371 | 1 | 1～9
2022 | 11 | 12～14 | 地上６階、地下１階建て自社ビルの１階事務所内で、被災者は窓ガラス等を拭いていた。室内の事業主が被災者の悲鳴を聞き、探すと全開の窓（高さ２×幅１ｍ開放）の外の、地下へのスロープのコンクリ床（２．２ｍ下）に倒れていた。搬送先病院で頭部挫傷による即死を確認。窓の外は垂直壁面なので安全のため約１５ｃｍ離れた室内に高さ１．１ｍのアルミ柵があり、柵を乗り越えないと窓の外に出られない構造だった。 | 418 | 1 | 1～9
2021 | 1 | 8～10 | 被災者はトラックに資材の積み込み作業を行い、同僚とともに当該作業を終了させた。その後、同僚と別れて１人となった被災者は、約２０分後に物置付近で倒れているところを発見され、緊急搬送されたが、数日後に死亡した。発見時、被災者の身体の上には、はしごが倒れていた。また、物置の屋根には雪が積もっており、雪の上には足跡等は確認できないものの、スノーダンプが置いてあった。 | 371 | 1 | 1～9
2021 | 3 | 12～14 | ガラスサイロ内でドラグショベルを用いて、固まったガラスを取り除く作業を行っていたところ、壁側のガラスがドラグショベルにのしかかってきたため、ドラグショベルの運転作業に従事していた被災者がキャビンごと押し潰されたもの。 | 529 | 5 | 1～9
2021 | 3 | 16～18 | 新築工事の下請けとして空調設備設置業務の施工管理を行っていた被災者が、現場事務所内で椅子に座り事務作業中、突然首を押さえながら床に倒れたため、救急車で病院に搬送し、治療を受けていたが、翌日に急性大動脈解離で死亡したもの。 | 921 | 90 | 1～9
2021 | 4 | 12～14 | 清掃用のモップとバケツを持って階段を登っていた途中で転落し、踊り場の壁又は床に頭部を打ち付けたもの。 | 413 | 1 | 10～29
2021 | 4 | 14～16 | 鉄筋コンクリート造建物の新築工事において、６階床スラブの型枠支保工を角型鋼管及びパイプサポート支柱等で補強した荷置き用構台（以下「荷置き用構台」という。）に鉄筋工事業者が鉄筋の束（約１３トン）を乗せた後、被災者（二次下請労働者）が、６階床スラブの墨出し作業のため、当該荷置き用構台上に乗っていたところ、荷置き用構台が崩壊して約４ｍ下の５階床に墜落し、鉄筋の束等の下敷きになって死亡したもの。 | 419 | 1 | 10～29
2021 | 5 | 6～8 | 新型コロナウイルス感染症による。業務として行われた取引先との会食に、緊急事態宣言下にあった地域から参加していた取引先担当者との接触があり、後日、医療機関でのＰＣＲ検査で陽性判定。その後加療を行っていたが、容態が急変し死亡。 | 911 | 90 | 1～9
2021 | 7 | 4～6 | 業務のため前日に借り出したレンタカーのトラック（平ボデー）で居所から事業場の事務所に向かっている高速道路上で単独事故を起こして路上に投げ出されていたところ、後続の他車（トラック）に頭部及び胴体をひかれたもの。 | 221 | 17 | 10～29
2021 | 7 | 14～16 | 集合住宅３階におけるベランダをサンルームに改造する工事において、被災者がベランダの手すり際に設置した脚立を使用して、雨戸の取り付け状況を確認していたところ、ベランダ手すりを超えて約６．５ｍ下の地面に墜落したもの（推測）。 | 371 | 1 | 1～9
2021 | 7 | 12～14 | 工場新築工事現場において、被災者が鉄骨の梁に乗って墜落防止ネットを取り付けようとしたところ、誤って、約１０メートル落下して死亡したもの。 | 415 | 1 | 1～9
2021 | 7 | 16～18 | テナントビルの断水に伴う緊急工事の依頼を受けた被災者は、地下給水ピット内で破損していた給水管（給水ポンプから建屋の立上り水道管までの間）を取換る工事を行っていたが、管の取換えを終えて給水ポンプを稼働させたところ、管の接着が不十分であったため管が抜け、水が噴き出した。被災者とカバーを取外していたポンプ制御盤に噴き出した水がかかり、濡れたまま水を被って故障した制御盤の短絡作業中に感電死したもの。 | 359 | 13 | 10～29
2021 | 8 | 14～16 | 被災者は、２階建て戸建て住宅の２階のエアコン取替工事を一人で行っていた。地上の室外機から高さ５．４ｍにある外壁ホース穴までの縦配管を取り替えようと、はしご（脚立兼用アルミ製、長さ約３．５ｍ）を住宅外壁に立てかけて作業中、当該はしごが転位し、推測約５ｍ下の隣の住宅の敷地（高さ０．８ｍの境界フェンスを越え、敷地間段差２ｍ下の隣家敷地）に墜落した（異音をきいた住宅の家主が倒れている被災者を発見）。 | 371 | 1 | 1～9
2021 | 8 | 0～2 | 新型コロナウイルス感染症による。令和３年７月に、元請職員が新型コロナウイルスに感染したことから、被災者を含む関係請負人等に対して抗原検査を実施したところ、陰性であったものの、その後、微熱と倦怠感の症状があらわれ、ＰＣＲ検査で陽性となった。当初は自宅療養をしていたが、症状が悪化し入院。入院加療中であったが、死亡した。 | 911 | 90 | 1～9
2021 | 8 | 12～14 | 小学校校舎屋上の高さ４ｍの貯水塔で、貯水槽の配管保温材の撤去、新設作業を行うため、配管を支えていた架台を配管から外し、貯水塔から撤去するため、被災者は貯水塔に上り、他２名の労働者が架台を貯水塔から降ろすための昇降設備を設置していたところ、被災者が貯水塔から校舎屋上に転落した。 | 418 | 1 | 1～9
2021 | 9 | 10～12 | 体育施設の天井裏において、白熱電球をＬＥＤ電球に取り替える作業を行うために、被災者がキャットウォーク上を通行していたが、キャットウォークの手すりを超えて天井板上を通行した際に、天井板が外れ、約１５．３メートル下に墜落したもの。被災者は救急搬送されたものの、当日死亡が確認された。 | 418 | 1 | 1～9
2021 | 9 | 12～14 | 被災者は材料購入のため片側１車線の車道上に軽四輪自動車（以下「軽トラック」という。）を南側に向けて駐車し、軽トラック荷台西側に立っていたところ、北側から直進してきた４ｔトラックの運転手が前方不注意により被災者の発見が遅れ、軽トラック後方に激突し、被災者がはねられたもの。 | 221 | 17 | 10～29
2021 | 11 | 14～16 | 設備解体工事において、高さ４．８ｍのローリングタワー２台の間に単管等を架け渡し、中央にチェーンブロックを取り付けた設備により重量約１．０８ｔの熱交換器の搬出作業を行っていたところ、バランスを崩して転倒し、付近で待機していた作業者が熱交換器の下敷きとなったもの。 | 361 | 5 | 1～9
2020 | 2 | 14～16 | 民家リフォームに係る雨樋交換作業（出張作業）を終えた後、代表が社有車を運転し、被災者が助手席で携帯のナビを見て誘導しつつ、事業場に向け走っていた。高速道路のトンネル内で車が側壁に衝突し、被災者が車外に投げ出され即死し、代表も負傷した。 | 231 | 17 | 1～9
2020 | 5 | 12～14 | 事業場から浴室改修工事に軽トラックで向かう途中、片側１車線の農道で、大型トラックと正面衝突したもの。 | 221 | 17 | 1～9
2020 | 8 | 14～16 | 被災者は、工場内天井配管の解体作業を高所作業車で行っていた際、「熱中症」を発症し、それにより心筋梗塞に至り死亡した。発症時の気温は２９．８℃、ＷＢＧＴ値２８．８で「厳重警戒」に該当していた。 | 715 | 11 | 1～9
2020 | 8 | 12～14 | 営業所の空き部屋天井裏において、電気配線の改修作業を行っていたところ、被災者が右手に持っていたペンチが電気配線に触れ感電した。 | 351 | 13 | 1～9
2020 | 8 | 12～14 | 建設物から浄化槽への排水管敷設工事において、奥行き２５９ｃｍ、幅１２２．５ｃｍ、深さ７８ｃｍの掘削溝内で、エンジンカッターで既設のヒューム管（直径１８ｃｍ、厚さ２．５ｃｍ）を切断中、キックバックを起こしてエンジンカッターの刃が跳ね上がり、被災者の頸部に刃が接触し、その切創による出血のため死亡したもの。 | 169 | 8 | 1～9
2020 | 9 | 14～16 | 設備改修工事において、物流センター倉庫天井への墨出し作業を高所作業車の搬器上で一人で行っていた被災者は、約５ｍ下の床面に転落し頭がい骨骨折、脊髄損傷により死亡した。ヘルメット、墜落制止用器具は着用していた。 | 146 | 1 | 1～9
2020 | 11 | 6～8 | 被災者両名が、乗用車で、県道を走行していたところ、交差点付近で、信号待ちのため停車していた乗用車に追突した。運転者は、肋軟骨を骨折し、助手席に乗っていた同乗者は、第６頸椎椎体骨折等の負傷をした。同乗者は入院加療を受けるも、災害発生から８日後に、右小脳半球等の出血壊死等により死亡した。 | 231 | 17 | 10～29
2019 | 2 | 8～10 | 事務所ビルのレイアウト変更工事において、作業員２名で、壁に立て掛けて置かれていた鋼製パネル（部屋の間仕切りに使用するもので、長さ２７１ｃｍ×幅８９ｃｍ、厚さ１２．５ｍｍ）の仕分けにあたり、表面に貼られた取り付け場所の表示を確認するため、一枚ずつめくって、めくったものは２人で保持しながら進めていたところ、手前に倒れてきた同パネル（９枚）を支えきれず、１名がその下敷きになったもの。 | 521 | 5 | 10～29
2019 | 2 | 12～14 | ５階建冷凍冷蔵倉庫における冷却装置の冷媒を脱フロン化へ切替えるため、関連設備一式を更新する工事において、冷媒配管の敷設に際して、関係請負人が屋上箇所で配管同士を接合するため、アーク溶接装置を使用し、断続的に溶接作業等の一連の作業を行っていたところ、５階フロアから出火し火災が発生。被災者は初期消火等を試みたため、逃げ遅れ焼死したもの。 | 332 | 16 | 1～9
2019 | 2 | 18～20 | 大学構内で被災者が血を流して倒れているところを通行人が発見した。 墜落箇所の真上には、校舎外階段の８階踊り場に、工事用に屋上に上がるための架設通路が設置されていた。なお、当該通路に手すりや中さんは設けられていた。 | 417 | 1 | 10～29
2019 | 3 | 14～16 | 解体予定の個人住宅の敷地内において、午前中からガス管の閉栓作業を単独で行っていたが、自身が手堀りで掘削したと思われる掘削溝に頭を入れ、うつ伏せに倒れている状態で発見されたもの。 | 513 | 12 | 1～9
2019 | 3 | 10～12 | 被災者は、高さ２７３ｃｍ、長さ３７８ｃｍ、幅２３．５ｃｍのうま足場上で、農業倉庫のシャッター修理作業中、墜落した。 | 411 | 1 | 1～9
2019 | 5 | 10～12 | 現場で発生した不要材を自社の倉庫へ運搬した後、自家用バイクで現場へ戻る途中、信号のない交差点を直進していたところ左側から直進してきた乗用車と衝突したもの。 | 231 | 17 | 10～29
2019 | 6 | 14～16 | 基地内においてラジオアンテナ塗替作業用足場を解体し、ウィンチを使って足場部材を降ろそうと、被災者が高さ約４０ｍの個所でワイヤーロープ用シーブを取り付けたブラケットの向きを変えようとした際、ブラケットを取り付けた門型枠の１層下の北側接合部が外れ、被災者が乗った足場が吊り荷（約１６０ｋｇ）側に傾き、当該門型枠に安全帯のフックを取り付けていた被災者が足場とともに地上に墜落したもの。 | 411 | 1 | 1～9
2019 | 10 | 14～16 | 台風の雨、暴風によって、損傷したスレート屋根の修繕作業において、屋根上の作業者が、スレート屋根を踏み抜いて、地上へ墜落した（約７ｍ）。 | 415 | 1 | 1～9
2018 | 1 | 16～17 | 建設工事現場から車で帰社途中、前方車からの落下物を避けるため車線変更をした際に車が横転、滑走した後、当該前方車に衝突した。 | 231 | 17 | 1～9
2018 | 1 | 14～15 | 事務所から得意先へ向かって車で走行中、トンネル付近で対向車線にはみ出し、対向車線を走行していたトラックと衝突した。 | 719 | 17 | 10～29
2018 | 4 | 12～13 | 被災者は地上から高さ３ｍ９３ｃｍ以上の１階屋根上で瓦に跳ねた漆喰の清掃作業中、屋根上から道路に墜落し、死亡した。屋根上の周りは手すりが設置されていなかった。また、被災者はヘルメット、安全帯を着用。墜落時は、安全帯を使用していなかった。 | 415 | 1 | 1～9
2018 | 7 | 12～13 | ビル新築工事における土止め用Ｈ鋼の上部切断作業において、地上１階から地下１階に通じるドライエリア下へ墜落した。 | 416 | 1 | 1～9
2018 | 8 | 10～11 | 工場の雨漏り補修工事のため、スレート屋根の上を被災者と共同作業者Ａの２名で板金材を運搬するために移動していたところ、スレートを踏み抜き、約９．８ｍ下のコンクリート床に落下し、死亡したもの。 | 415 | 1 | 1～9
2018 | 8 | 16～17 | 解体工事現場で基礎杭抜き作業を行っていた被災者が、救急搬送後、後日死亡。原因が熱中症とされたもの。 | 715 | 11 | 1～9
2018 | 8 | 12～13 | 工場のシャッター取付け工事において、長さ３．５ｍのシャッター（２００ｋｇ）を高さ約３．５ｍの箇所にあるアングル材に設置するため、既設設備の上にのり、エアーリフトに乗せたシャッターを支えていたが、エアーリフトのバランスが崩れシャッターとともに３．４５ｍ下の床に墜落した。 | 229 | 1 | 1～9
2018 | 9 | 18～19 | 工場新築現場において、空調の試運転時、接続未処理の配線を発見したため、配電盤のブレーカーを落とし結線作業を行おうとしたが、室内機と室外機を結ぶ配線が別の配線に入れ替わっていたことに気付かず、結線を試みた配線は活線（通電）のままとなっており、当該配線に触れて感電したものと推定される。 | 351 | 13 | 1～9
2018 | 9 | 12～13 | 既設住宅の屋根改修工事のため屋根上で屋根材を設置していたところ、何らかの原因でバランスを崩し、当該住宅周囲に設置していた単管足場を使用した屋根上の手すりの隙間からメッシュシートを破って、隣地駐車場のアスファルトに約５．９８ｍ墜落した。 | 415 | 1 | 1～9
2018 | 10 | 10～11 | 高さ２５メートルの照明塔（内部に踊り場が７階、頂上に屋上を有する。）の附帯設備の更新工事を作業員７人で行い、被災者は床上までの高さ１５メートルの５階踊り場において、１人で塔外側に張り出た無線アンテナ（単管の先端にアンテナが取り付けられている。）の交換作業をしていたところ、踊り場の周囲に設けられた高さ１．２メートルの手すりを乗り越え、地上に墜落し、死亡したものである。 | 418 | 1 | 1～9
2018 | 12 | 14～15 | 被災者と作業員Ａの２名はエアコンの取付工事を請け負い、発注者所有の脚立や三脚を使用し、地上から高さ約３．０メートルの位置に室外機の設置等を行っていたものであるが、３台中２台のエアコンの設置が終わり、作業員Ａが別の現場に向かい、被災者が単独で作業を進めていた時、被災者が建屋の前でうずくまっている姿を近隣住民が発見したものである。 | 371 | 1 | 10～29
2017 | 1 | 0～1 | 会社の同僚が自宅で倒れている被災者を発見、虚血性心疾患（推定）として死亡が確認された。 | 921 | 99 | 1～9
2017 | 2 | 12～13 | プール棟の屋上に設置されている採光用ガラス（厚み６．８ｍｍ）のシール部の補修作業中，被災者がガラスを踏み抜き約９．２メートル下の屋内プールに墜落した。屋上には安全帯取付設備として単管が格子状（上下・左右１．８ｍ間隔）に設置されていたが，被災者は安全帯を着用していたものの墜落時使用していなかった。 | 418 | 1 | 1～9
2017 | 2 | 10～11 | ５階建て鉄筋住宅の屋上において、被災者及びもう一人の労働者の２名でテレビケーブルの取替作業を行うため、被災者が新しいケーブルの先端付近を持ち、屋上の端部へ歩きながらケーブルを引っ張って行く延線作業を行っていたところ、屋上端部から１４．５６ｍ下の地面まで墜落し、救急車で病院へ搬送されたが死亡した。なお、屋上端部に手すり等は設置されておらず、被災者も保護帽及び安全帯は着用していなかった。 | 415 | 1 | 10～29
2017 | 7 | 16～17 | エレベーター改修工事に係る既存エレベーター撤去作業中において、エレベータ搬器を固定した１６階付近で、搬器の床上に設置した枠組足場１層の作業床上に乗り作業をしていた被災者が、当該箇所から、昇降路壁と搬器間の開口部を介して、約７８ｍ下の昇降路ピットまで墜落し、死亡した。 | 411 | 1 | 1～9
2017 | 9 | 8～9 | 被災者は、当日作業予定の現場に向かう前に前日に完工した建設現場に置き忘れた工具（電動ドリル、会社所有のもの）を取りに行くため、自宅から当該現場にバイクで向かう途中、赤信号の交差点を直進して右折車両と衝突した。 | 231 | 17 | 1～9
2017 | 11 | 6～7 | 店舗改装工事現場の清掃作業終了後、被災者らは、事業場の自動車で帰社途中、トンネル内片側３車線の左側走行車線を走行していたところ、被災者の車がトラックに追突し、道路脇のトンネル内壁にぶつかり横転した。横転後、後方から右へ走行してきた乗用車に追突された。 | 231 | 17 | 1～9
2017 | 11 | 6～7 | 店舗改装工事現場の清掃作業終了後、被災者らは、事業場の自動車で帰社途中、トンネル内片側３車線の左側走行車線を走行していたところ、被災者の車がトラックに追突し、道路脇のトンネル内壁にぶつかり横転した。横転後、後方から右へ走行してきた乗用車に追突された。 | 231 | 17 | 1～9
2017 | 11 | 6～7 | 店舗改装工事現場の清掃作業終了後、被災者らは、事業場の自動車で帰社途中、トンネル内片側３車線の左側走行車線を走行していたところ、被災者の車がトラックに追突し、道路脇のトンネル内壁にぶつかり横転した。横転後、後方から右へ走行してきた乗用車に追突された。 | 231 | 17 | 1～9
2017 | 11 | 8～9 | 工場内で破砕機の防音工事中、労働者がフォークリフトを動かしたところ、操作を誤りフォークリフトが暴走し、壁に激突しそうになったため急にハンドルを左に切ったところ近くにいた被災者（同僚）に激突した。 | 222 | 6 | 1～9
2017 | 11 | 14～15 | 被災者は、木造２階建て共同住宅の外部廊下で、脚立（上から１段目の踏み面、高さ５０ｃｍ）に乗り、天井と壁の結合部にマスキングテープを貼っていたところ、北側の開口部に向かって墜落し、頚椎を損傷し、死亡した。作業中はヘルメットを着用していたが、発見時はヘルメットは脱げていた。 | 371 | 1 | 1～9
2016 | 4 | 15～16 | 被災者は、自社敷地内の資材置き場にて、トラックの荷台にバックフォーを積載しようと、荷台後部に鋼製道板（長さ１．８ｍ、幅０．３５ｍ）を掛けた後、当該バックフォーを前進走行で荷台に載せた。荷台に載せ終えたあたりで、機体が滑り、重心が後方に傾いてひっくり返り、道板に接触しながら地上右側面に横転した。これにより被災者はバックフォー運転席前方のパイプフレームと地面との間に頭部を挟まれ死亡した。 | 142 | 1 | 1～9
2016 | 4 | 9～10 | １３階建てマンションの建設工事において、１０階壁の配筋作業中、当該箇所で作業を行っていた鉄筋組立業者がクライミングクレーンを用いて廃材を地上まで下ろしていたところ、高さ約３０ｍの位置で廃材の一つである鉄筋（長さ３０ｃｍ、直径３５ｍｍ）がワイヤーモッコから落下し、地上で内装設備の搬入作業を行っていた被災者の頭部に当たった。 | 372 | 4 | 1～9
2016 | 6 | 13～14 | 火災報知器に連動する煙感知器の配線工事に際して、コンクリート面から高さ５．７ｍにある埋設配管端部の耐火処理作業を移動はしご上で行っていたところ、バランスを崩しはしごが転位し、コンクリート面へ墜落し死亡した。 | 371 | 1 | 1～9
2016 | 7 | 10～11 | 木造２階建住宅のテレビアンテナ取り換え工事において、高さ約６メートルの屋根上から墜落した。 | 415 | 1 | 1～9
2016 | 8 | 15～16 | 配管の点検補修工事において、配管にエアーを入れて漏れ等の点検（石鹸水を使用し配管の溶接部のエアー漏れの確認）作業を行っていたところ、突然、配管が破裂し、その風圧で、足場上（高さ約８メートル）にて点検作業をしていた被災者が約５０メートル吹き飛ばされ死亡した。 | 391 | 15 | 1～9
2016 | 8 | 9～10 | マンションの土間下排水管取替えのため、マンション土間下に掘った坑に被災者１人が入り作業を行っていたところ、天井（マンション土間部分）から岩のような塊（１．６ｍ×０．７５ｍ×０．２５ｍ）が落下し、その下敷きになって死亡した。 | 711 | 5 | 1～9
2016 | 8 | 9～10 | ４階建て建物新築工事現場の１階床面において、床開口部のベニア養生を解体し、手すりを設置しようとしていた所、他の作業者が床開口部養生があると思い通行しようとして、１階床開口部から地下１階部分に墜落した（墜落高さ４メートル）。 | 414 | 1 | 10～29
2016 | 8 | 7～8 | 事業場から工事現場へ社用車で向かっていたところ、国道でセンターラインをオーバーし対向車と接触した後、反対車線側のガードパイプを乗り越え石垣に激突し横転した。乗車していた労働者２名のうち、助手席側の労働者が死亡、運転席側の労働者が頭の骨を折る重傷を負った。 | 231 | 17 | 1～9
2016 | 9 | 11～12 | 得意先へのエレベーター定期検査のため高速道路上り線で本線から料金所に向かっていた被災者運転のワゴン車が中央分離帯の段差を乗越えて反対車線に飛び出し、本線に入るため対向してきた大型トラックと衝突した。大型トラックの運転手にけがはなく、被災者は頭を強く打ち死亡した。 | 231 | 17 | 30～49
2016 | 9 | 9～10 | 被災当日より開始した浄水場中の濃縮槽底面に設置するポンプの基礎工事作業中、作業に必要な電動ドリルを抱えて架設通路（高さ約５．３ｍのローリングタワー最上段に長さ３．１ｍの移動はしごを設置したもの）を降りていたところ、移動足場最上段より墜落した。 | 413 | 1 | 30～49
2016 | 11 | 19～20 | 被災者は建設工事現場での作業を終え、会社に戻る社有車の後部座席に乗車していたところ、乗車していた社有車が片側１車線の道路のカーブで路外に逸脱し、横転したときに車の外に投げ出された。 | 231 | 17 | 10～29
2015 | 12 | 17～18 | 建設資材等を運搬するため現場に入場していたトラック運転手が、トラックの荷台の脇で積み込んだ台車の位置を調整する作業中、当該台車の後輪側を押したところ、台車の前輪側が荷台から落下しそうになった。作業の様子を見ていた被災者が台車の前輪側を押し戻したところ、荷台から後輪側の台車のキャスターが脱輪したため、台車が荷崩れを起こし、被災者の頭部等に台車が落下したもの。 | 612 | 4 | 10～29
2015 | 8 | 14～15 | 木造住宅のアンテナ取り付け工事作業において、アンテナを壁面に取り付けるためはしごの上で作業中または移動中、墜落したもの。墜落高さ８．７ｍ。 | 371 | 1 | 1～9
2015 | 7 | 15～16 | 被災者は、工場のエアー配管増設工事において、体調不良により休憩中になんらかの理由により頭部を負傷し、搬送先の病院で７月１３日に死亡したもの。なお、発生時間不明のため、救急車を呼んだ時間を記載。災害の発生状況等目撃者がいないことから、被災者の体調不良の原因や発生した事象が不明であり労働災害と結論づけることができなかったが、労災請求先の署において、平成２８年３月１１日に業務上の決定がなされたもの。 | 999 | 99 | 1～9
2015 | 8 | 5～6 | 事業所内にある資材倉庫内で梁から下げたロープで首を吊って自殺したもの。 | 921 | 90 | 50～99
2015 | 4 | 18～19 | 建設現場から会社事務所に戻る途中、自動車道（高規格幹線道路）にて何らかの事情で車から下車し、車道上に立っていたところ、後続車に激突され死亡したものである。 | 231 | 17 | 1～9
2015 | 6 | 2～3 | 被災者は、地上１０階・地下２階建て建築物に設置されているエレベーターの更新工事において、既設エレベーターの撤去作業中、エレベーター昇降路内に組んだ足場上にて、同僚の労働者２名が、４階のエレベーターの扉を取り外し、電動ホイストのフックに荷かけした後、他の労働者が、ホイストを巻き上げていたところ、荷がホイストのフックより外れ、約２０メートル下方で足場の層間養生を撤去していた被災者に、激突したもの。 | 219 | 4 | 1～9
2015 | 12 | 9～10 | １０階建集合住宅改修工事現場において、不要となった仮設電線を撤去するため屋根上で作業を行っていた被災者が、１階床から屋根上まで約３０ｍの吹き抜けとなっている箇所の１階床に倒れているところを発見された。吹き抜けの屋根上開口部から墜落したものと推定する。 | 415 | 1 | 1～9
2015 | 5 | 8～9 | 会社事務所兼工場建屋のスレート屋根の屋根材取替作業の準備作業のため上を移動中、明かり取りのためにふかれたＦＲＰ製の屋根材（厚さ約１ｍｍ）を踏み抜き、墜落（高さ６．６ｍ）した。（５月２３日病院で死亡） | 415 | 1 | 1～9
2015 | 10 | 7～8 | 事業場から市内の空調設備保守作業現場へ向かうため、労働者２人が社有車で移動中、左側のガードレールに衝突して助手席に乗っていた労働者が死亡し、運転していた労働者が負傷した。 | 231 | 17 | 10～29
2015 | 7 | 11～12 | 送電線敷設の新設工事において、被災者が電柱の写真撮影をしていたところ、電柱の電圧確認を終えた現場作業員運転の後進してきたトラックに轢かれ、死亡したもの。 | 221 | 7 | 50～99
2015 | 3 | 11～12 | 被災者は、室内にある高さ２．１５メートルの喫煙ボックスの上に職長と共に鋼製足場板を１枚ずつ敷き、その上に乗り部屋の天井に部材を取り付ける作業をしていたところ、何らかの原因で鋼製足場板から足を踏み外し、墜落した。 | 419 | 1 | 1～9
2014 | 2 | 12～13 | 工事現場へ向かう途中、災害現場である踏切に進入したところ、積雪等の影響により当該トラックが立ち往生し、上り普通列車と衝突した。被災者は、衝突前に避難していたものの、衝突したトラックが踏切脇の電柱を倒し、その電柱の下敷きとなった。 | 221 | 17 | 1～9
2014 | 2 | 14～15 | 照明設備工事にて、被災者は深さ２．３メートル掘削坑内で照明柱基礎コンクリートの型枠パイプ撤去作業中、付近で法面が土砂崩壊したため、別の作業員がドラグ・ショベルにて土砂撤去作業を行っていたところ、同箇所の法面土砂が更に崩壊し、被災者が生き埋めになった。 | 711 | 5 | 1～9
2014 | 2 | 10～11 | 営業職である被災者は、出張先の建物屋上から転落死した。 | 921 | 90 | 1～9