## Sheet1
414開口部を起因物とする死亡災害事例（2023年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 事故型 | 小業種 | 労働者規模
2023 | 2 | 12～14 | 被災者は、洋上風力発電に使われる鉄骨ジャケットの塗装作業において、デッキ作業床のグレーチングをずらし、グレーチング取り付け部のピンの塗装を行っていたところ、高さ４２．３ｍの鉄骨上部の開口部から墜落して全身を強打し、死亡した。被災者は、墜落した際に鉄骨ジャケット中間部に激突した後、地面に墜落した。 | 1 | 011209 | 1～9
2023 | 2 | 12～14 | 穀物サイロの７階で、チェーンコンベア据付作業のため、金網状の床面を歩行中、コンベア据付予定の幅８０センチメートル、長さ３３８センチメートルの開口部から転落し、５．２メートル下の６階に墜落した。 | 1 | 030302 | 1～9
2023 | 4 | 16～18 | 荷物用常設トラクション式エレベーター（積載荷重５．５ｔ）の故障修理作業を単独で行っていたところ、２階付近に停止していた当該エレベーターを屋上階（４階）のホール側から、昇降路の扉を開け覗き込んだ際、昇降路内へ墜落し、当該エレベーターの搬器に激突したもの。墜落高さは、約１５ｍであった。 | 1 | 170209 | 10～29
2023 | 5 | 8～10 | 物流倉庫新築工事現場内において、２日前に行った、垂直搬送機（設置工事着工前）の昇降路４階壁面を貫通する電気配線設置作業について、施工後の状況確認を行うため、被災者が４階の昇降路内ステージ部へ立ち入ったところ、誤って昇降路開口部から１階まで墜落したもの。墜落高さは約２０ｍ。なお、各階昇降路の出入口には、立ち入りを禁止する柵が設置されていた。 | 1 | 030201 | 1～9
2023 | 6 | 14～16 | 木材チップ発酵用のピットを作る工事において、被災者が、基礎砕石の敷均し作業に使用したドラグ・ショベルを掘削箇所の底部から引き上げるために準備していたところ、掘削箇所の開口部から約２．５メートル下方の掘削箇所の底部に墜落した。被災者は、頚髄損傷によって首から下に麻痺が残ったため、病院で治療を続けていたところ、頸髄損傷に基づく尿路感染症による多臓器不全のため、死亡した。 | 1 | 030106 | 1～9
2023 | 7 | 16～18 | 被災労働者は、本件現場内において、一定の高さのある箇所から墜落し、第２頸椎棘突起骨折、第２－３頸椎椎間離開、多発肋骨骨折、第１腰椎破裂骨折等の負傷を負った。意識はあり、首の痛みを訴えていたが、その後、意識消失、心肺停止にいたり、医療センターにて蘇生がなされたものの死亡したものである。 | 1 | 030201 | 1～9
2023 | 7 | 20～22 | ベニヤ板で塞がれた開口部の上部に設置された足場を解体していた被災者がベニヤ板を踏み抜き２９．５８メートル下の地下８階に墜落したもの。 | 1 | 170209 | 1～9
2023 | 8 | 10～12 | 傾斜地の集合住宅植栽管理で、刈払い機・手のこ・剪定鋏で一人作業中の被災者が午前の休憩に現れず探すと、躯体と擁壁間の穴（約８×６×３ｍの切り欠きのある直角三角形の開口で深さ約９ｍの隙間空間）の底で発見（心肺停止）。穴の縁（擁壁天端、立ち上がり約９０ｃｍ幅約６０ｃｍ）の堆積落葉が一部消えていた。胴ベルト安全帯着用だが未接続。 | 1 | 060101 | 1～9
2023 | 9 | 8～10 | 被災者が、２階建て工場棟の新築工事現場において、１階天井部の照明器具取付作業を開始する準備のために、すでに設置されていた２階天井部の照明器具の取付状況を同２階床面上から確認していたところ、タンクを設置するために２階床面に設けられた直径１．４ｍの開口部から墜落し、２．８ｍ下の１階床面に激突し死亡した。開口部には、事故発生前日の塗装作業で使用した段ボールが被せられていた。 | 1 | 030203 | 10～29
2023 | 9 | 8～10 | 道路と現場を隔てる単管パイプを主材とした仮囲いを復旧するため、水平方向の単管パイプ同士と接続するためジョイントピンを差し込もうとした際、被災者の前方方向にある開口部に被災者が倒れ、そのまま約４ｍ下に墜落したもの。 | 1 | 030201 | 10～29
2023 | 11 | 10～12 | 被災者の親戚から「架電中に通話不能となった」旨の連絡が事業場にあったため、事業場の労働者らが事業場内を確認したところ、事業場敷地内倉庫の１階にて、出血しうつぶせの状態で倒れている被災者を発見したもの。 | 1 | 080209 | 1～9
2023 | 12 | 8～10 | 建屋西側に位置する非常階段（高さ６．７ｍ）の横幅２．２ｍの開閉式手摺（左右２枚の観音式で開口部側に開閉する）の左右の高さ調整を行うため、開閉式手摺付近で作業を行っていた際、非常階段の開口部となった箇所から被災者が取り外したと思われる開閉式手摺とともに墜落した。 | 1 | 030201 | 1～9
2023 | 12 | 8～10 | 工事現場の依頼により同現場で土砂を積んだ８．６ｔダンプを運転し荷卸し先に到着。荷と車体合計質量の計量器（通称トラックスケール、台貫）の秤に乗り入れ、下車し受付・計量事務所へ行くはずが現れず事務所職員が探すと、深さ約１．２ｍの計量器点検ピットに意識不明（頭を打った姿勢）で倒れていた。救急搬送後死亡。 | 1 | 040301 | 1～9
2023 | 12 | 12～14 | 橋梁上部工事現場における橋脚上部に下部工検査路を設置する作業において、被災者が、高所作業車（最大積載荷重１０００Ｋｇ）の搬器から、当該搬器の手すり（１ｍ）をよじ登り、設置中の検査路（手すりなし）に乗り移った直後に、何らかの原因で高さ１４ｍ下の地上に墜落したもの。被災者は、フルハーネス（２丁がけ）を着用しており、親綱も設置されていたが、使用していなかった。 | 1 | 030105 | 30～49
2022 | 1 | 12～14 | ＲＣ７Ｆビル解体工事現場において、５階の解体作業中に、被災者は５階床面にあけたガラ投下口（１．８ｍ×１．２ｍ）付近で作業を行っていたところ、当該開口部から約１０ｍ墜落した。 | 1 | 030209 | 1～9
2022 | 2 | 10～12 | 当該施設の保守点検業務を行う被災者が、建物２階の床面の開口部から約５メートル下の建物１階の床面へ墜落し、頭部を負傷した。その後、医療機関に搬送されたが、数日後に死亡した。 災害発生時、当該施設の改修工事に伴い、足場の解体作業を行っていた工事業者が、解体した足場部材の搬出を行うために開口部の蓋を取り外していた。 | 1 | 150101 | 10～29
2022 | 3 | 10～12 | 解体を行う店舗建物の屋上に設置されていた鋼製の柵を溶断してロープを結び、高さ約１０メートルの当該建物屋上から地上に下ろす作業を行っていた際に墜落したもの。 なお、作業では墜落防止措置として、親綱を張り、墜落制止用器具を使用していたが、墜落時にこのランヤードが切断した。 | 1 | 030209 | 1～9
2022 | 3 | 16～18 | 被災者は同僚と２名で工場内の清掃作業をしていたが、被災者の姿が見えなくなったため同僚が探したところ、点検通路に通じる高さ２１５ｃｍのタラップの昇降用開口部の下で、意識不明の被災者を発見した。 病院に搬送され加療していたが、頭部骨折等により死亡。 | 1 | 010701 | 100～299
2022 | 7 | 14～16 | 木造２階建て住宅の新築工事現場において、被災者が２階の床で屋根の材料を屋根に上げるために移動していたところ、２階の開口部から１階に墜落した。その後、入院加療していたが、死亡が確認された。 | 1 | 030202 | 1～9
2022 | 9 | 10～12 | ビルの解体工事現場にて、被災者が６階エレベーターシャフトから１階へ廃材を落とす作業をしていたところ、６階エレベーターシャフトの開口部（高さ１５．５メートル）から１階へ墜落したもの。 | 1 | 030209 | 1～9
2022 | 9 | 22～24 | 円筒形のトンネル掘削到達立坑（直径１４ｍ、深さ３５．５ｍ）に設置した昇降設備の最下段において、そこから立坑床面へ降りるための梯子の盛り替え作業中、昇降設備最下段の開口部（幅０．６ｍ、奥行１．７５ｍ）から６．６ｍ下の立坑床面まで墜落したものである。 | 1 | 030102 | 30～49
2022 | 9 | 14～16 | 介護老人保健施設の職員が、利用者のリハビリをするため、中庭を見たところ、頭から血を流している被災者を発見した。 被災者の作業予定及び災害発生後の冷温水機の状況等から、被災者は、空調用冷温水機の調整後、屋上を歩いて地上に戻ろうとしたところ、墜落したものと推定できる。 | 1 | 170209 | 100～299
2022 | 10 | 8～10 | 被災者は、食料品製造工場の浄化槽管理を担当していた。浄化槽の循環ポンプをメンテナンスするため、被災者と他の労働者２名が浄化槽から循環ポンプ２台を引き上げた。 その後、他の労働者２名と別れた後、被災者は一人で作業を行っていた。 翌日、被災者の姿が見えないため、工場敷地内を捜索したところ、浄化槽の中から被災者が発見された。 | 10 | 010103 | 10～29
2022 | 10 | 8～10 | 変電所新築工事現場において、被災者は建物２階倉庫内の箒ブラシを用いた床掃き業務に従事していたところ、倉庫内にあった開口部（約１．６ｍ×０．７ｍ）から電線引出室のピット内（高さ約８．５ｍ）に墜落したもの。 なお、災害発生時の被災者は保護帽、安全靴、胴ベルト型の墜落制止用器具を着用していたが、当該墜落制止用器具は使用していなかったもの。 | 1 | 030201 | 1～9
2022 | 12 | 10～12 | 被災者はフォークリフトを使用し、本件事業場倉庫の一階から中二階にトラックの夏用タイヤの運搬作業を一人で行っていた。墜落直前の被災者の作業を現認した者はいないが、タイヤ（一本）積みのパレットは中二階まで荷上げされたままであったこと、被災者の墜落個所の上方中二階にタイヤ一本があったことから被災者は中二階から一階に墜落したものと思われる。 | 1 | 040301 | 10～29
2021 | 1 | 20～22 | 凍結防止剤散布車へ凍結防止剤を積載しようと、倉庫の２階にある投入口付近にて、ホイスト式天井クレーン（定格荷重２ｔ）を用い、凍結防止剤の入ったフレコンバック（重量約１ｔ）を同車へ投入するため誘導していたところ、柵が開放されていた搬入口の開口部（高さ４．４ｍ）から、墜落したもの。 | 1 | 30106 | 50～99
2021 | 1 | 8～10 | 被災者は、資材置場から約３メートル下の用水路に倒れているところを発見された。後日、死亡が確認された。 | 1 | 30309 | 1～9
2021 | 2 | 14～16 | 市道整備工事のための工事看板設置の作業をしていた被災労働者が、約２．９メートル下の地面に墜落し、頭を強く打ち、病院搬送後に死亡したもの。 | 1 | 30106 | 10～29
2021 | 2 | 16～18 | 被災者は、作業者Ａがフォークリフトで倉庫２階に上げたロールボックスパレットの受け取り作業を行っていたところ、ロールボックスパレットに積まれた荷が落ちそうになったので、手を出して荷を支えようと回り込んだところ、作業床端部から右足を踏み外して頭から地面に転落した。被災者は保護帽、墜落制止用器具の着用はなかった。 | 1 | 80209 | 10～29
2021 | 4 | 10～12 | 地下３階で養生材を片付けていた作業員が、直径６５センチメートルのマンホールから４．５メートル下の地下４階に墜落したもの。 | 1 | 30201 | 100～299
2021 | 6 | 14～16 | ７００トンバンカー上屋の北面の外壁を張る作業中、被災者が現場からいなくなったため捜索したところ、バンカー内に墜落したことが判明したため、約４時間半後に救出されたが死亡したもの。バンカーの天板の一部が腐食により開口部となっており、被災者は当該開口部からバンカー内に墜落したものと推定される。当該バンカーはコークス工場で製造したコークスを一時貯留する設備であり、災害当時のバンカー内の温度は約１４０度。 | 1 | 30209 | 1～9
2021 | 7 | 14～16 | 木造３階建新築工事現場におけるガラス障子搬入作業において、階段用開口部からサッシを２階床から３階床へあげている時に、３階床端部で受取作業をしていた被災者が１階床まで墜落した。ヘルメット、墜落制止用器具とも着用なし。 頭蓋内損傷により死亡。 | 1 | 80203 | 10～29
2021 | 8 | 14～16 | 小学校の外壁改修工事において足場の２層目で窓枠のコーキングを剥がす作業をしていた３次下請けの作業員が，足場と躯体間の３．４ｍの高さから墜落し災害当日死亡したもの。 | 1 | 30209 | 1～9
2021 | 8 | 16～18 | 汚水処理場地下４階の斫り工事により発生した廃棄物を、同処理場各階床面に設けた開口部から電動チェーンブロックで地上に搬出した後、地下２階床面の開口部の蓋を閉める作業を被災者と共同作業者が行なっていたところ、被災者がバランスを崩して約１０メートル下の地下３階床面に墜落し、病院に搬送されたが死亡が確認されたもの。 | 1 | 30110 | 1～9
2021 | 8 | 8～10 | ごみ処理施設屋根上で資材片付け作業中、照明設備を取り付けるための開口部（幅９０ｃｍ×長さ９０ｃｍ）を塞いでいたベニア板（幅９０ｃｍ×長さ１８０ｃｍ×厚み１ｃｍ）の周辺を片付けようとした際、開口部から約１１ｍ下のコンクリートフロアに墜落した。 | 1 | 30201 | 10～29
2021 | 9 | 8～10 | ４階建てアパート新築工事にて、建屋の鉄骨のみが組まれている状況下において、被災者が高さ７．４ｍの４階床面部分の鉄骨間に置かれた「折板」と呼ばれる幅６０ｃｍの床材（長尺のものが複数枚重ねられたものの上に、さらに短尺の折板がおかれた状態）の上に立っていたところ、当該場所から直下のコンクリート基礎床面に墜落したもの。災害発生当時被災者は墜落制止用器具を着装していたが、親綱や防網は設けられていなかった。 | 1 | 30201 | 1～9
2021 | 9 | 12～14 | コンクリート造２階建て宿舎の解体工事現場において、２階のベランダの手すりが外されていた箇所から約３．７５ｍ下に墜落し、頸椎を損傷したもの。医療機関に搬送後、被災者は低酸素脳症となり、ＩＣＵにて治療を行っていたが、脳の機能不全状態が続き後日死亡したもの。 | 1 | 30201 | 1～9
2021 | 11 | 8～10 | 躯体の１階において、スロープ用フレームの鋼板の設置作業中、スラブ開口部（１９５０ｍｍ×５５０ｍｍ）から、養生蓋板とともに、約４．２ｍ下の地下１階コンクリート床に墜落し、頭部内部出血、肺損傷、骨盤・背骨骨折した。搬送先の病院において死亡した。 | 1 | 30201 | 1～9
2021 | 11 | 8～10 | 被災者はもろみが入った深さ約３ｍのタンクの中に墜落し死亡したもの。被災者はタンク上部のマンホールからホースで水を足し、その後ホース抜こうとしたとき、マンホールに取り付けてある墜落防止用の枠にホースが引っ掛かり、枠からホースを抜こうとしていたところ、枠とホースごとタンク内に墜落。 もろみの液面高さは２．４ｍあり、タンク内の酸素濃度はほぼ０。被災者は酸欠か溺水により死亡したものとみられている。 | 1 | 10105 | 100～299
2021 | 12 | 10～12 | 倉庫２階に集められたおが屑を、２階床面下に止めたトラックの荷台に積み込む作業を行っていた際、２階でおが屑をならす作業を行っていた被災者が２階床面からトラックの荷台におが屑を投下するための開口部（寸法と墜落防止措置：１３０ｃｍ×９０ｃｍ、墜落防止措置なし）よりトラック荷台上（高さは略図参照）転落し、トラック荷台のおが屑の中に埋まったもの。 | 1 | 10401 | 10～29
2020 | 2 | 14～16 | 浄化槽更新工事において、浄化槽の配電盤の制御部品取り換え作業中、現場代理人が、浄化槽内に溜まっていた汚水の中から発見されたもの。死因は溺死。 | 10 | 30309 | 1～9
2020 | 5 | 14～16 | ガラス原料に用いる炭酸リチウムを投入するサイロ内において、被災者が炭酸リチウムに埋もれた状態で発見されたもの。 | 1 | 10902 | 10～29
2020 | 5 | 16～18 | マンション建築現場において、マンション８階西面ベランダの天井スラブ吹付塗装施工後、被災者が同ベランダで３段脚立に乗って塗装済のベランダ内部側壁の養生シートを外していたところ、ベランダ西側の開口部からマンション２階のベランダの高さに停止していたロングスパン工事用エレベーターの搬器に墜落したもの。救急搬送されたが昏睡状態が続き、１６日後に死亡した。 | 1 | 30209 | 1～9
2020 | 8 | 6～8 | 事業場北東側２階で、植木剪定作業を行なっていた被災者が、吹抜けとなっている開口部（約５．０メートル×約０．８５メートル）から高さ約４．７メートル階下の床面まで墜落した。 なお、災害発生時、被災者は、保護帽及び墜落制止用器具等を使用していなかった。 | 1 | 130201 | 50～99
2020 | 9 | 8～10 | ８階建てビルの解体工事で、被災者が屋上南面においてＬＰガスボンベおよび酸素ボンベを用いたガスにより、鉄筋の溶断作業を行っていたところ、作業箇所付近の開口部からコンクリート破片の集積地点までの高さ約２０メートルを墜落し、死亡した。 | 1 | 30201 | 1～9
2020 | 10 | 16～18 | 被災者は、事業場の倉庫１階にある型枠を２階に床上操作式クレーンを用いて片づける作業を行っていた。被災者は、同倉庫２階中央付近の床面にある開口部（１９４ｃｍ×１５０ｃｍ）から高さ３．６７ｍ墜落したもの。 | 1 | 30199 | 1～9
2020 | 12 | 14～16 | 被災者は、既設マンション屋上の消防設備の定期点検作業を行っていた。脚立に上って、エレベーター昇降路の外壁に取り付けられた煙感知器を点検し、脚立から降りる際、約１７メートル下のコンクリート床に墜落したもの。なお、被災者は墜落制止用器具を装着していたが、フックを掛けていなかった。 | 1 | 170209 | 1～9
2019 | 4 | 10～12 | 木造３階建て建売住宅の建設現場において、被災者は３階の床上で移動式クレーンによる資材の受け入れ作業を行っていたところ、本設の階段設置部分の開口部から１階まで６．２７ｍ墜落したもの。被災後、診療機関に搬送されたが、同日中に死亡した。 | 1 | 30202 | 1～9
2019 | 4 | 8～10 | ごみ処理場のピット（深さ１１ｍ）内のごみの上に墜落（墜落高さ約７ｍ）、パッカー車から投棄されたごみに埋もれ、窒息死したもの。 | 1 | 150103 | 10～29
2019 | 8 | 10～12 | ４階建建屋の屋上に設置された電気計器の検針時に、同屋上に設置されたファンの原動機から異音が聞こえたことから不具合の報告のため，当該原動機の写真を遠景から撮影しようとした際に、カメラを構えたまま吹き抜けとなっている同屋上の作業床の端に背を向けて歩きつづけたことから、当該作業床の端から３階床まで７．６５メートル墜落し、死亡したもの。 | 1 | 150101 | 10～29
2019 | 9 | 4～6 | 午前、火力発電所において、水質計測機の警報が鳴ったため、被災者１人でボイラーの排ガスを処理する排水処理装置を確認しに行った。その後、被災者が戻らないため、現場確認したところ、装置の一角のグレーチング２枚のうち１枚（重さ約２３キロ）が外されている状況がわかり、水を抜き、装置内を捜索したところ、被災者を発見。救急搬送したが、死亡が確認されたもの。 | 10 | 30302 | 100～299
2019 | 9 | 10～12 | 荷揚用開口部の工事にあたり、完成後の開口部養生施工の下準備作業を行なっていた被災者が当該開口部から高さ３メートル階下の床面まで墜落した。なお、開口部は、１．４×１．４メートルで合板により１．４×０．６メートル程度にまでふさがれた状態であったが、当該合材も落下した。また、被災者は、保護帽及び墜落制止用器具は着用していなかった。 | 1 | 30201 | 10～29
2019 | 9 | 16～18 | ２階開口部付近にて作業を行っていたところ、当該開口部から４ｍ下の１階床面に墜落をしたもの。 | 1 | 10899 | 1～9
2019 | 10 | 14～16 | 自社工場内の倉庫において、事務所にいた作業員がタイヤ交換作業のため倉庫に入ったところ、頭から出血した被災者が１階コンクリート床にうつ伏せで倒れていた。その後すぐ救急搬送したが、搬送先の病院で死亡したもの。なお、被災者が倒れていた上方の２階床は開口となっており、被災者は保護帽及び墜落制止用器具が未着用であった。 | 1 | 30301 | 10～29
2019 | 10 | 14～16 | 工場内設備の撤去に伴い、立ち合い作業中、被災者がエアー配管のバルブを閉めるため、中二階に上ったところ、撤去作業で床の一部が撤去されていた開口部（高さ約２．７メートル）から墜落し、死亡した。 | 1 | 10609 | 50～99
2019 | 10 | 10～12 | 共同住宅建築現場における建物内部エレベータの地下１階ピット内に、被災者が倒れているところを発見されたもの。 | 1 | 30201 | 30～49
2019 | 11 | 16～18 | 被災者は４階建てビルの解体工事においてガラ出し作業に従事していた。屋上にてコンクリートガラをガラ落とし用の開口部より投入し、１階スラブ上に落としていた。午後に被災者がいないことに現場責任者が気付き、辺りを探すも見当たらず、先に帰ったものと思っていたが２日後の朝、１階スラブ上のガラの山付近で倒れている被災者が発見されたもの。 | 1 | 30309 | 10～29
2018 | 1 | 14～15 | 製鋼所内の溶鉱炉へスクラップ等を投入するバケットコンベヤの解体工事において、被災者は高さ約１６ｍの作業床上で操作盤等の配線を撤去する作業を１人で行っていたところ、バケットコンベヤ撤去後に生じた１辺約１３０ｃｍの開口部から墜落して死亡したものである。開口部は鉄板で養生する予定となっていたものであるが事故時は養生されていなかった。 | 1 | 30302 | 10～29
2018 | 1 | 10～11 | 下水道敷設工事の発進立抗の埋め戻しに伴って設置される人孔（深さ約５．８メートル。）の開口部周辺において、被災者が、撤去された立抗の土留支保工の部材の整理や、当該開口部に養生として置かれていたコンパネ等を人孔の上部部材を設置するために撤去していたところ、人孔に墜落した。 | 1 | 30110 | 1～9
2018 | 1 | 10～11 | 建屋の一部を解体する工事現場において、同建屋２階の開口部側で作業中であった被災者が、同開口部から同建屋１階床（コンクリート製）まで３．１５ｍ墜落し、死亡したもの。災害発生時、開口部には手摺や安全帯使用設備等の墜落防止措置は講じられていなかった。被災者は保護帽と安全帯を着用していたが、安全帯は使用していなかった。 | 1 | 30199 | 1～9
2018 | 2 | 10～11 | 被災者が、倉庫２階の開口部近傍にて商品の仕分け作業中に、何らかの拍子で開口部から墜落したもの（高さはＧＬから２ＦＬまで４．１７５ｍ）。 | 1 | 80109 | 100～299
2018 | 3 | 8～9 | ＲＣ造、地上７階建内階段のコンクリート打設作業を行っていた労働者が、４階開口部から地上１Ｆまで１０．５メートル墜落し死亡したもの。 | 1 | 30201 | 10～29
2018 | 4 | 16～17 | 被災者は、午後からモール店舗屋上のダクトスペース外壁のガラリの錆取り作業を行っていた。被災者が作業から戻ってこないため、探索を開始したところ、約２５ｍ下のダクトスペース（ダクトが入っている空間）の地下１階のダクトの上に倒れている被災者が発見された。 | 1 | 150101 | 10～29
2018 | 5 | 20～21 | 多目的ホール内において、被災者は他の同僚１１名とともに結婚披露宴終了後の後片づけ作業に従事しており、ホール内に設置されたせり上げ昇降装置（スクリュー駆動方式、積載荷重：１００ｋｇ、搬器（テーブル）の床面積：約４．５平方ｍ）で地下１階の倉庫から荷揚げされた造花を台車から降ろす際にバランスを崩して昇降装置の開口部から約４ｍ下の搬器上に台車とともに墜落したもの。 | 1 | 140301 | 100～299
2018 | 6 | 8～9 | 被災者は、現場の施工管理のため、床堀作業の写真撮影を行っていたところ、鶏舎基礎コンクリートに設けられていたコンベヤー設置用のピット開口部に足を踏み外して約１．７メートル下のコンクリート床に墜落し、病院に搬送されたものの、その後脳内出血等により亡くなったもの。 | 1 | 30201 | 1～9
2018 | 6 | 10～11 | くい抜機を用いて杭を抜く作業の過程で、杭にワイヤーロープを掛ける必要があるが、その作業を被災者含む２名で行った後、杭に付着していた土が落下し、被災者の背中に直撃したことによりバランスを崩し、前日に引き抜いた杭穴に落下し、杭穴の底に溜まっていた泥水を吸引したことにより窒息したもの。 | 10 | 30199 | 10～29
2018 | 7 | 12～13 | ＲＣ造１０階建てマンション屋上にて、防水工事の確認作業中、屋上から外部足場へ乗り移り、足場づたいに１０階共用廊下に下りたところ、バランスを崩したのか、１０階エレベーターシャフト開口部から２階の養生棚まで墜落したもの。 | 1 | 30201 | 1～9
2018 | 7 | 12～13 | 被災者は第二培養室の天井付近に設置されるクーラーの修理作業のため、他の労働者２名とともに培養棚上に設置された足場板上で作業を行い、同日午後、作業を終えて地上に戻ろうとしたところ、高さ約１０．９メートルの位置から地上まで転落し、全身を強打するなどにより被災して、骨盤、肋骨骨折、多臓器損傷により、死亡したもの。 | 1 | 30309 | 50～99
2018 | 7 | 21～22 | 工事業者により工場内でめっき槽の交換工事が行われていたが、被災者はめっき槽を撤去したタイミングでめっき槽架台の腐食状況を確認するために現場に立ち入り、槽が撤去された開口部から少し下にある架台を覗き込んでいた際に転落した。 | 1 | 11001 | 1000～9999
2018 | 7 | 14～15 | 国道沿いの道路脇の幅約１メートルを刈払機を用いて除草する作業中に，被災者が雑草等で覆われていた深さ５．６メートルの用水路の開口部へ墜落したもの。なお，事業者は工事の受注において発注者から，用水路の存在を知らされていなかったもの。 | 1 | 30199 | 10～29
2018 | 8 | 14～15 | 被災者は、工場棟３階にある投入ステージ（ゴミ収集車が持ち込んだごみをごみピット内に投入する場所）において、投入扉の前に落ちていたトレーを手で拾ってピット内に落とし入れようしたところ、前向きの状態で深さ約１７メートル下のごみピット内に墜落し、搬送先病院にて死亡したもの。災害発生時、投入扉は全開であり、被災者は、保護帽、安全帯を着用していなかった。 | 1 | 150102 | 10～29
2018 | 9 | 8～9 | １Ｆにて産廃用コンテナをトラックから降ろした後、トラックを待機場所に移動した。２次協力会社作業員がトラックへ廃棄物の積み込みを開始、その後終了したため被災者を探したところ、コンテナ設置場所に隣接する立体駐車場Ｂ３ピット（深さ１７ｍ）で倒れているのを発見し消防署に連絡した。救出され病院に搬送されたが、死亡が確認されたもの。 | 1 | 150102 | 50～99
2018 | 9 | 12～13 | 木造２階建新築工事において、２階部分の建方作業中に、約３．１ｍ下のコンクリート基礎部分に墜落し、頭部を強打した。被災者は、同日死亡した。 | 1 | 30202 | 1～9
2018 | 9 | 14～15 | 商業ビル解体工事現場において、被災者は７階フロア上にてエレベーターシャフトを利用して解体ガラを投下する準備作業中、何らかの理由により開口部となっているエレベーターシャフトより解体ガラとともに１階まで墜落した。 | 1 | 30209 | 1～9
2018 | 10 | 16～17 | 天井改修建築工事現場において、建屋内部に設置した足場（７層目）の開口部から切断して束ねた吊りボルトを荷下ろしするため、解体材を移動していたところ、体勢を崩し開口部から約１２メートル下の床面に墜落した。 | 1 | 30209 | 10～29
2018 | 10 | 10～11 | 橋台の周囲の鋼矢板内（幅２５ｍ）にダンプで運ばれた土砂をダンプアップして投入して埋め立てる作業で、ダンプの誘導者が、埋立開始間もない約３．２ｍ下の埋立地面上に墜落した。墜落状況の目撃者はおらず、鋼矢板内にいた作業者二人が墜落した音を聞いて振り返り被災者の墜落に気付いた。鋼矢板の天端は地上と同じ高さであり地面以上の突出しも無く、その他端部の目印や墜落防止措置は何も無かった。 | 1 | 30106 | 30～49
2018 | 11 | 8～9 | ビルの新築工事現場において、被災者は１１階エレベーターシャフト内の仮設デッキプレート上にてラス取付け作業中、仮設デッキプレートが未敷設の開口部分に敷かれていた養生シートを踏み抜き１階まで墜落した。 | 1 | 30201 | 1～9
2017 | 1 | 8～9 | ホテル内の乗用エレベーターの点検にあたり、搬器を８階に停止させて搬器内の照明とスイッチを切り、エレベーターの扉を開放した状態にしてから屋上機械室の電磁接触器の部品交換作業を同僚とともに行った。その後、被災者はエレベーターの試運転を行うために、停止している搬器に乗ろうと７階のエレベーターの扉を開けて足を踏み入れたが搬器は８階に停止していたため、そのままエレベーター昇降路内へ墜落した。 | 1 | 170209 | 100～299
2017 | 2 | 12～13 | 下水処理ポンプ場において、被災者がグレーチング張りの床面の上からホースで散水し、雨水自動除塵機の洗浄を行っていたところ、何らかの理由でグレーチング１枚（約３０キログラム）が外れ、そのために生じた開口部から約６メートル下の雨水沈砂池に墜落し死亡した。 | 1 | 11603 | 10～29
2017 | 2 | 12～13 | 下水道浄化施設の水処理機械設備の設置工事現場において、５－返送汚泥流入可動堰開閉器架台上で、開閉器スピンドルカバーに文字を記入している際に、昼食の時間となったため作業を中断し、開閉器架台上から後側にある点検用の開口部（縦１０５ｃｍ、横１０７ｃｍ）に設置している合成木材製蓋の２枚のうち１枚（縦６０ｃｍ、横１０７ｃｍ）の上に降りたところ、蓋と一緒に約７ｍ下のコンクリート地下面に落下した。 | 1 | 30302 | 1～9
2017 | 4 | 10～11 | 風力発電所にある発電機内でオイルフィルターの交換作業を終え、交換作業に使用した工具等をタワー踊場にあるウインチを使用して地上に吊り下ろすため、被災者は安全帯を使用せずに工具等が入った２つの袋をウインチのフックに掛け、当該ハッチ（約７０ｃｍ×７０ｃｍ）を開けたところ、荷がウインチのフックから外れ、外れた荷をつかんだところ、荷とともにハッチから約５５ｍ下に転落して脳挫傷により死亡した。 | 1 | 170209 | 1～9
2017 | 5 | 12～13 | ずい道の立坑（深さ約４０ｍ）に、７．２メートルの高さごと４段にステージを設置し、グレーチングを敷いていたが、掘削設備等の搬出のため、各段のグレーチングを一部外し、開口部を設けた。設備の搬出後、当該開口部を下の段から塞ぐ作業を行っていたところ、下から２段目のステージにおいて、開口部を塞ぐ作業を行っていた労働者が、当該開口部から一段下のステージに墜落した。 | 1 | 30102 | 1～9
2017 | 6 | 8～9 | 被災者は居住用マンション（ＲＣ１３階）の外壁（タイル）補修工事を行う予定で、５階屋上に設置されてあったゴンドラに乗り込もうと、高さ１２０センチメートルの手すりを乗り越えようと、パラペットに足を掛けて手すりを乗り越えようとしたところ、バランスを崩し高さ約１３メートルから誤って墜落した。 | 1 | 30201 | 1～9
2017 | 6 | 16～17 | 既設建屋の外壁塗装作業に従事していた下請業者の被災者が、建屋１Ｆピロティの開口部より、深さ約３．７ｍの地下ピットに貯留していた深さ約２．７ｍの水面に墜落し、溺死した。 | 10 | 30209 | 1～9
2017 | 7 | 10～11 | 被災者は、災害発生現場であるマンション内の清掃業務を行っていた。被災者は敷地内にある雨水枡（タテ４５ｃｍ、ヨコ４５ｃｍ、深さ８０ｃｍ）の蓋を開け、枡内に自身の右腕を入れ、そのまま枡内を覗き込む形で上体を入れた後、枡内に頭から落ち込んで脱出できなくなり、雨水枡内部に溜まっていた水（水位約１２ｃｍ）を吸入したことにより、溺死した。 | 10 | 150101 | 300～
2017 | 8 | 20～21 | マンション管理業務を行う被災者が、マンションの雨水升（幅４５ｃｍ、奥行４５ｃｍ、深さ１５０ｃｍ）に墜落し死亡した。 | 1 | 80409 | 300～499
2017 | 9 | 8～9 | 浄化センター水処理棟内において、浄化槽の防食被覆工事のため、当事業場の代表を含めた作業員４名にて棟内床面の養生作業をしていたところ、午前９時３０分の休憩時間に作業員１名がいないことに気づき、付近を捜したところ、浄化槽内の底部（深さ５．６ｍ）において、被災者が倒れているところを発見し、搬送先の病院にて死亡が確認された。 | 1 | 30309 | 1～9
2017 | 12 | 0～1 | 床版コンクリート打設後の養生の状況を確認するため、被災者が見回り後帰宅すると部下に告げ、１９時頃に現場を見回りに行ったが、翌日の朝、橋脚脇に倒れているところを発見された。被災者の直上約２０ｍ上には橋梁工事のために設置した張出足場があったが、養生のために風管を通す必要から、足場板（巾２５ｃｍが２枚）が外された開口部があったため、被災者は当該開口部から墜落したものと推定される。 | 1 | 30105 | 1～9
2017 | 12 | 8～9 | 軽装鉄骨造の２階建てアパート新築工事において、外装工事を行う２次下請会社の被災者が、２階北側の開口部（１３９ｃｍ×１３９ｃｍ）の端にて壁パネルの調整を行っていたところ、囲い等の墜落防止措置が講じられていない開口部から３メートル下の地上に墜落し、その際頭蓋骨及び頭蓋底を骨折し、硬膜下血腫により死亡した。 | 1 | 30201 | 1～9
2016 | 2 | 10～11 | 木造２階建て住宅新築工事において、２階建物内部で床材となるベニヤ板を貼っていた被災者が、張り出して仮置きしていたベニヤ板に乗り、いわゆる天秤の状態となって墜落した。２日後に病院で死亡。 | 1 | 30202 | 1～9
2016 | 3 | 9～10 | 工場２階の物品揚降口（１５０ｃｍ×１８３ｃｍ）の床蓋を開口させるにあたり、テルハ型クレーンを使用して床蓋を吊り上げたところ、蓋が手すりに引っかかったため、直そうとして物品揚降口の開口部から３．９ｍ下方の１階床面に墜落した。 | 1 | 10209 | 10～29
2016 | 3 | 3～4 | ＳＲＣ造、５階建てのビルの解体工事中、屋上で、ペントハウスを解体した際に発生したコンクリートガラの回収作業を行っていた被災者が、屋上の開口部から約１１ｍ下に転落した。 | 1 | 30201 | 10～29
2016 | 4 | 15～16 | 解体工事現場で、地下のピットに溜まった雨水を排出する作業にあたり、地上部分に手摺りを設置していたところ、手摺りが外れ約３．５ｍ下の地中梁上に落下した。 | 1 | 30209 | 10～29
2016 | 5 | 10～11 | 地上６階地下１階建てＳ造の会館の解体工事現場において、被災者が４階スラブにおいてスラブデッキの溶断作業中に４階スラブの一部を１階に落下させたところ、それによってできた開口部から地上まで墜落し死亡した。 | 1 | 30201 | 1～9
2016 | 8 | 15～16 | ＳＲＣ造７階建てビルの解体工事現場で、一次下請けの労働者として就業していた被災者が、散水作業を行っていた別の労働者の要請を受け、作業を交替するため建物７階の散水箇所に向かう途中、７階の床に開けられた開口部（１．５ｍ×１．４ｍ）から１階まで約２４ｍ墜落し死亡した。 | 1 | 30201 | 1～9
2016 | 8 | 9～10 | ４階建て建物新築工事現場の１階床面において、床開口部のベニア養生を解体し、手すりを設置しようとしていた所、他の作業者が床開口部養生があると思い通行しようとして、１階床開口部から地下１階部分に墜落した（墜落高さ４メートル）。 | 1 | 30203 | 10～29