## Sheet1
513可燃性のガスを起因物とする死亡災害事例（2023年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 事故型 | 小業種 | 労働者規模
2023 | 2 | 10～12 | 被災者は，建造中の船体ブロックの内部において、床の空所を鉄板で塞ぐため、鉄板の仮付け溶接を行っていたとき、鉄板の下の空所で爆発が発生し、溶接していた鉄板２枚が吹き飛んだ。このとき、爆発が発生した付近で、顎から血を流し、心肺停止状態で倒れていた。 | 14 | 011501 | 100～299
2023 | 11 | 14～16 | 合成石英ガラス開発設備（合成（加熱）炉）の運転準備で、炉の上部に水素、酸素を規定量流し込みバーナーに点火した。 点火後、操作盤で酸素の流量が設定値よりも少ないことが観測されたため、係長が流量制御盤（操作盤の裏側）の扉を開けようした直後に爆発が発生した。 爆風により吹き飛ばされた制御盤の扉が被災者に直撃したものである。 | 14 | 010902 | 100～299
2022 | 12 | 10～12 | マンホール内（深さ約２２ｍ）で、被災者２人が地上から吊るされてきた工具の入ったバケツを受け取る作業をしていた。一人は中程の深さで吊るされてきたバケツの介添え、もう一人は底部で受け取りをしていたところ、マンホール内に存在した可燃性ガスに何らかの原因で着火し、マンホール内で爆発が起こった。 | 14 | 030110 | 1～9
2022 | 12 | 10～12 | マンホール内（深さ約２２ｍ）で、被災者２人が地上から吊るされてきた工具の入ったバケツを受け取る作業をしていた。一人は中程の深さで吊るされてきたバケツの介添え、もう一人は底部で受け取りをしていたところ、マンホール内に存在した可燃性ガスに何らかの原因で着火し、マンホール内で爆発が起こった。 | 14 | 030110 | 1～9
2022 | 9 | 4～6 | 高速道路ジャンクション付近で被災者は社有車のトラックにて協力会社の一人親方と建設現場に向かっている際に渋滞で止まっていた。後方から来たガスボンベを積んだトラックが急ブレーキをしたことにより、ガスボンベ約１２０本が道路に散乱し、爆発、火災が発生した。被災者はトラックから退避している際に火傷を負い、死亡した。 | 14 | 030301 | 1～9
2021 | 3 | 16～18 | 事業場の１階作業場において、死亡労働者と代表者２名が何らかの作業を行っている際爆発が発生した。 | 14 | 11301 | 1～9
2020 | 7 | 8～10 | 休業中の飲食店の改修工事中であった店舗内に入場した施工管理者が、何らかの原因で発生した爆発に巻き込まれ、死亡したもの。その爆発の影響のあった範囲内にあった事業場及び一般住宅などにいた複数名が被災した。 | 14 | 30201 | 10～29
2019 | 1 | 6～8 | 化学工場工場棟新築工事現場における作業員用駐車場において、現場作業員が乗っていると思われる車両が炎上した。 車両を消火したところ、炎上した車内に焼死体１体が発見された。 | 14 | 30209 | 1～9
2019 | 3 | 14～16 | 解体予定の個人住宅の敷地内において、午前中からガス管の閉栓作業を単独で行っていたが、自身が手堀りで掘削したと思われる掘削溝に頭を入れ、うつ伏せに倒れている状態で発見されたもの。 | 12 | 30203 | 1～9
2018 | 4 | 8～9 | 災害発生現場となった事業場において火災が発生し、設備に被害が生じたため、被災者は別の電気工事業者と共に災害発生現場となった事業場を訪問し、打ち合わせ後に単独で設備の点検作業を行っていたが、砂型を再利用する設備のタンク内で死亡している状態で発見されたもの。 | 12 | 80109 | 1～9
2018 | 10 | 14～15 | 酸化マグネシウム及び水素の製造設備（反応塔）内に原料のマグネシウム片及び着火剤の水素化マグネシウムを投入後、水蒸気を供給することで燃焼反応させていたところ、反応塔が爆発し、付近にいた労働者が死亡した。 | 14 | 30302 | 1～9
2016 | 11 | 15～16 | 屋外にて点検が済んだタクシーの燃料タンク（液体ブタン入り）をトラックの荷台に積み込み作業中、タンクの温度センサーが破損していたため、その場で交換しようとしてタンクから外したところ、タンク内の液体ブタンが屋内の方向に噴出し、被災者も全身に浴びた状態であった。屋内にはガスストーブが設置されていたため、焦った被災者がその状態のままガスストーブを止めに行ったところ、全身に火が回り火傷を負った。 | 16 | 11702 | 10～29
2015 | 11 | 9～10 | 住宅新築工事において、水道管等の敷設作業を請負った関係請負人の労働者が、ドラグショベル（ミニバックホー）で掘削作業中、埋まっていたガスのポリエチレン管をバケットで破損させた。労働者が破損した配管を補修しようと深さ約８０ｃｍ掘った掘削箇所内に入り作業を行っていたところぐったりしたため、同僚がすぐさま掘削箇所内から引き上げたがその後酸欠により死亡したもの。 | 12 | 30202 | 10～29
2015 | 2 | 15～16 | 鉄筋のガス圧接業者の労働者がダブルキャブトラックの助手席で午後の休憩中に、トラック荷台で「ボン」及び「シュー」という音がしたので、アセチレンボンベのホースが外れたと思い、助手席から降りて荷台へ向かった時に突然爆発した。 全身熱傷等で入院加療中の３月１８日に、「全身熱傷による多臓器不全」で死亡した。 | 14 | 30201 | 10～29
2015 | 9 | 15～16 | 小学校の給食調理室の厨房内において、本件事業場（以下「事業場」という。）労働者３名が給食調理後の後片付け等の作業中、また、害虫駆除事業場（以下「業者」という。）の労働者が害虫駆除作業中、突然爆発が発生し、事業場の労働者３名のうち１名が死亡し、２名が負傷、業者の労働者及び当該小学校の児童４名も負傷した。 | 14 | 120109 | 1～9
2014 | 1 | 3～4 | 店舗内地下１階で、被災者が使用済み消臭用スプレー缶（１本：４５０ｍｌ）の残ガス抜きを行っている途中、煙草を吸うためライターに火を点けたところ、突然爆発し、付近に居合わせた他２名の労働者とともに被災した。尚、爆発は１回で、他２名は重症１名、軽傷１名。消臭スプレーの残ガスはＬＰＧであり可燃性。約３０本のスプレー缶が確認されたがどの程度の本数、残ガスを抜いていたかは不明。 | 14 | 140309 | 30～49
2014 | 4 | 14～15 | プレスにて、被災者がスプレー缶等の金属くずを押しつぶし、成形していたところ、爆発し、死亡した。 | 14 | 11009 | 10～29
2013 | 11 | 9～10 | ガス管の敷設工事の際、ドラグショベルで町道を掘削していたところ、バケットが既設のガス管に接触し破損したため、被災者がタオルで破損箇所に栓をしようとして、漏えいしたＬＰガスを吸い込んだ。 | 12 | 30199 | 10～29
2013 | 8 | 14～15 | 防波堤の災害復旧工事現場において、津波で押し倒された既設鋼管矢板を撤去するための準備作業として、鋼管矢板の本切断時に発生する気体を抜くため、鋼管矢板の上端部に穴を開ける作業を行っていたところ、爆発が発生し被災した。 | 14 | 30111 | 30～49
2013 | 7 | 14～15 | 工場内で爆発が起きて建物が炎上し、２人の被災者は鎮火後に遺体で発見された。建物の中には７人がいたが、建物から逃げることができた５人に怪我はなかった。建物の内部の状況から、アセトンを使用して鮭の軟骨の脱脂・脱水を行っていた部屋で爆発が発生したと推測されるが、爆発が発生した原因、発生した時の状況は不明。 | 14 | 11709 | 1～9
2013 | 7 | 14～15 | 工場内で爆発が起きて建物が炎上し、２人の被災者は鎮火後に遺体で発見された。建物の中には７人がいたが、建物から逃げることができた５人に怪我はなかった。建物の内部の状況から、アセトンを使用して鮭の軟骨の脱脂・脱水を行っていた部屋で爆発が発生したと推測されるが、爆発が発生した原因、発生した時の状況は不明。 | 14 | 11709 | 1～9
2012 | 10 | 9～10 | 被災者は住宅外溝工事にて、電動工具を用いて既存コンクリートの切断作業を行っていたところ、ドラグ・ショベルにより損傷したガス配管から漏れて滞留していたプロパンガスに電動工具のモーター若しくはコンクリート部を切断している際の火花が着火源となって引火し、全身を火傷した。 | 11 | 30106 | 10～29
2012 | 4 | 14～15 | ボイラーCOG（コークス・オーブン・ガス）ブーストブロア整備作業において、金属製の円形フタ（直径約1m、重量約50kg）を取り外していたところ、爆発音と共にフタが外れ、作業をしていた被災者に激突した。転倒した被災者は、頭部を強打し、救急搬送先の病院にて死亡が確認された。 | 14 | 11702 | 1～9
2012 | 12 | 7～8 | 被災者は砂利搬送作業を行うため採石船に乗り込んだ。その際、出航前の打ち合わせを行う前に珈琲を飲むため、早めに船に乗り込んでいた作業員が甲板下の空きスペースに備え付けられていたプロパンガスボンベが直結されていたガスコンロに火をつけようとしていたが、点火装置が故障していたため、柄の長い携帯用点火装置で火をつけたところ引火し、爆発した。 | 14 | 20202 | 1～9
2012 | 5 | 10～11 | 高規格トンネル建設工事現場で、坑口から約1,500ｍ付近に設置されていたコントラファン等を点検するために複数の作業員が坑内に入場したところ、トンネル内部に充満していた可燃性ガスに引火し、爆発により全員が死亡した。また、坑外にいた別工事の土木作業員4名も爆発の飛散物等により負傷した。なお、当該トンネル工事は休工しており、被災日は工事再開に向けた準備を行っていた。 | 14 | 30102 | 100～299
2012 | 5 | 10～11 | 高規格トンネル建設工事現場で、坑口から約1,500ｍ付近に設置されていたコントラファン等を点検するために複数の作業員が坑内に入場したところ、トンネル内部に充満していた可燃性ガスに引火し、爆発により全員が死亡した。また、坑外にいた別工事の土木作業員3名も爆発の飛散物等により負傷した。なお、当該トンネル工事は休工しており、被災日は工事再開に向けた準備を行っていた。 | 14 | 30102 | 1～9
2012 | 5 | 10～11 | トンネル建設工事現場で、坑口から約1、501ｍ付近に設置されていたコントラファン等を点検するために複数の作業員が坑内に入場したところ、トンネル内部に充満していた可燃性ガスに引火し、爆発により全員が死亡した。また、坑外にいた別工事の土木作業員複数名も爆発の飛散物等により負傷した。なお、トンネル工事は休工しており、当日は工事再開に向けた準備を行っていた。 | 14 | 80109 | 30～49
2012 | 5 | 10～11 | トンネル建設工事現場で、坑口から約1、500ｍ付近に設置されていたコントラファン等を点検するために複数の作業員が坑内に入場したところ、トンネル内部に充満していた可燃性ガスに引火し、爆発により全員が死亡した。また、坑外にいた別工事の土木作業員複数名も爆発の飛散物等により負傷した。なお、トンネル工事は休工しており、当日は工事再開に向けた準備を行っていた。 | 14 | 80109 | 30～49
2012 | 9 | 9～10 | 車両の燃料タンクであるガス容器を自動車解体業者から回収し、当該事業場内に保管していた。ガス容器は廃棄処理するものであったが、容器の処理については詳しく指示がされないまま、一般のLPG容器と混在して敷地内に置かれており、被災者はこのCNG容器を解体しようとして、ベビーサンダーで容器を切断していたところ、当該容器が破裂して被災した。 | 15 | 11709 | 10～29
2011 | 10 | 15～16 | ドック内で建造していたケミカルタンカーにおいて、被災者が当該ケミカルタンカーの船底の水タンクに通じるマンホール付近で作業を行っていたところ、水タンク内で爆発。被災者は、火傷を負い、平成２３年１１月９日午後１１時頃死亡したもの。当該水タンクは、災害発生日前日の午後７時３０分頃まで有機溶剤を使用した塗装作業が行われていた。 | 14 | 11501 | 10～29
2011 | 1 | 8～7 | 工場に搬入された廃棄物であるタンクの一部を非鉄金属と鉄に分割切断するため、被災者（６１歳、男、平成１４年入社のフルタイムパート労働者）が溶解アセチレン容器及び酸素容器を用いて、ガス溶断作業中、長靴から上を焼身し、死亡したもの。トーチ（切断器）自体は火口から数十センチ程度を焼いた。 | 11 | 150102 | 50～99
2011 | 6 | 11～12 | マンションの消火室で消防用設備の定期点検を行うため泡消火ポンプの制御盤を操作したところ、漏えいした都市ガスに引火し爆発したもの。 被災者は全身７０％の火傷を負い治療を受けたが、７月２日午後３時３０分に死亡した。 | 14 | 170209 | 1～9
2011 | 3 | 8～7 | 平成２３年３月１４日午前８時ごろ、地下１階厨房にあった湯沸かし器を使い始めたところ、その湯沸かし器につながっているガスホースが発火、消火しようとしたところで爆発した。爆発の衝撃により地下１階の天井（１階の床）が落下し、被災者が下敷きになった模様。当該湯沸かし器については、１２日にも警報が鳴ったため、点検したが異常見つけられず。１３日にも使用開始直後警報が鳴ったが、使えたので使っていたとのこと。 | 14 | 80209 | 1～9
2010 | 8 | 8～9 | 都市ガス用熱量調整設備の新築工事現場において、被災者４名は、掘削溝内の新設配管に防食シートを巻くための下地処理として、配管外面を計４台のＬＰガスバーナーで炙り、予熱、乾燥させていたところ、内１台のＬＰガスボンベが既設配管上から転落し、転落の際、掘削溝内の他の既設配管、または地上に落下した際の衝撃によって元弁と圧力調整器との接続金具が破断してＬＰガスが漏れ、使用中のバーナーが着火源となって、火災が発生し被災した。その後、治療を受けていたが、１名が４カ月半後に死亡したもの。 | 16 | 30203 | 10～29
2008 | 11 | 16～17 | 建造中の貨物運搬用船舶の船首部のカーゴホールド下部にあるバラストタンク（BT）内壁の吹き付けによる塗装作業を被災者含め5名で行っていた。その際、タンク内で爆発が発生し、被災者が死亡、他、1名が負傷した。 | 14 | 11501 | 1～9
2008 | 7 | 1～2 | 道路トンネル建設工事（延長1565m、在来工法、掘削断面積5平方メートル）において、発破作業により発生したずりを坑外へ運び出す作業を行っていた際、切羽（坑口より860m付近）付近で発生した可燃性ガスが爆発した。これにより、切羽付近でカッターローダーの操作を行っていた作業者及びバッテリーロコの運転席にいた作業者2名が死亡した。 | 14 | 30102 | 10～29
2008 | 7 | 1～2 | 道路トンネル建設工事（延長1565m、在来工法、掘削断面積5平方メートル）において、発破作業により発生したずりを坑外へ運び出す作業を行っていた際、切羽（坑口より860m付近）付近で発生した可燃性ガスが爆発した。これにより、切羽付近でカッターローダーの操作を行っていた作業者及びバッテリーロコの運転席にいた作業者2名が死亡した。 | 14 | 30102 | 10～29
2007 | 1 | 9～10 | 建造中の船舶を巡視していたところ、船舶の船首（甲板）付近から煙が出ているのを発見し、消防署が火災元を捜索したところ、船首側の船底（フォアピークタンク内）で倒れていた被災者を発見した。なお、被災当日、被災者は、船底でライニングホール（鉄板をくり抜いた楕円形の穴）を拡大するため、ガス溶断作業を行っていた。 | 16 | 11501 | 10～29
2007 | 4 | 13～14 | 製鉄所構内で高炉から製鋼工場にトーピード車を用いて溶銑を運搬した後、空のトーピード車を後ろからディーゼル車で推進して軌道上を走行していたところ、３０ｍ離れたLPGタンクから漏れたLPガスに引火し、「ボン」という音とともに突然車両２両が燃焼した。トーピード車先端で車両を運転していた被災者の衣服に着火した。 | 14 | 11001 | 300～
2007 | 9 | 9～10 | 溶射室において、溶射機（アセチレンガスと酸素ガスを使用）を用いて溶解させたステンレスを金属材料に溶射する作業を行っていたところ、爆発した。 | 14 | 11209 | 10～29
2007 | 10 | 15～16 | 建造中の鋼船のタンク内（高さ３．６ｍ、幅３．９５ｍ、奥行き最大３．２５ｍ）における点検用はしご道（長さ１．９ｍ、幅３１ｃｍ）の取り付け作業中、アーク溶接を開始したところ、タンク内で漏えいしていたガス溶断のプロパンガスが爆発し、当該作業を行っていた元請作業者１名、事業場作業者２名が火傷した。２名が後日、死亡した。 | 14 | 11501 | 10～29
2007 | 10 | 15～16 | 建造中の鋼船のタンク内（高さ３．６ｍ、幅３．９５ｍ、奥行き最大３．２５ｍ）における点検用はしご道（長さ１．９ｍ、幅３１ｃｍ）の取り付け作業中、アーク溶接を開始したところ、タンク内で漏えいしていたガス溶断のプロパンガスが爆発し、当該作業を行っていた元請作業者１名、事業場作業者２名が火傷した。２名が後日、死亡した。 | 14 | 11501 | 10～29
2007 | 6 | 14～15 | 当該事業場には、温泉施設（Ａ棟）と別棟（Ｂ棟）が設置され、Ｂ棟（地上１階、地下１階）の地上１階を従業員休憩室として使用し、地下１階には温泉を汲み上げるためのポンプ、温泉水に含まれるメタンガスを分離するためのセパレーター、温泉や浄水を貯水する貯水槽、温泉や浄水をＡ棟に送るポンプ等が設置されていたが、地下１階にメタンガスが充満し、引火、爆発したことにより、地上１階に居た作業者３名が死亡した。 | 14 | 130301 | 50～99
2007 | 6 | 14～15 | 当該事業場には、温泉施設（Ａ棟）と別棟（Ｂ棟）が設置され、Ｂ棟（地上１階、地下１階）の地上１階を従業員休憩室として使用し、地下１階には温泉を汲み上げるためのポンプ、温泉水に含まれるメタンガスを分離するためのセパレーター、温泉や浄水を貯水する貯水槽、温泉や浄水をＡ棟に送るポンプ等が設置されていたが、地下１階にメタンガスが充満し、引火、爆発したことにより、地上１階に居た作業者３名が死亡した。 | 14 | 130301 | 50～99
2007 | 6 | 14～15 | 当該事業場には、温泉施設（Ａ棟）と別棟（Ｂ棟）が設置され、Ｂ棟（地上１階、地下１階）の地上１階を従業員休憩室として使用し、地下１階には温泉を汲み上げるためのポンプ、温泉水に含まれるメタンガスを分離するためのセパレーター、温泉や浄水を貯水する貯水槽、温泉や浄水をＡ棟に送るポンプ等が設置されていたが、地下１階にメタンガスが充満し、引火、爆発したことにより、地上１階に居た作業者３名が死亡した。 | 14 | 130301 | 50～99
2007 | 7 | 15～16 | 水漏れの修理を終えた産業廃棄物焼却炉内において、試運転のため廃棄物である液状のアスファルト（ドラム缶入り）を燃焼させようと、ドラム缶の天板をアセチレンガス溶接機で溶断中にドラム缶が爆発し、溶断作業中の被災者が全身火傷で死亡した。 | 14 | 30309 | 1～9
2005 | 6 | 10～11 | 廃液貯蔵タンクの天板にできたピンホールを補修するため、タンク上部でアーク溶接によりあて板を溶接中、タンクが爆発した。 | 14 | 30309 | 10～29
2005 | 6 | 10～11 | 沈没した貨物船の撤去作業のため、海中に潜ってアーク溶断により船体を切り離し、海上のクレーンで引き上げる作業中、ガス爆発が発生した。 | 14 | 30199 | 1～9
2004 | 10 | 11～12 | アルミ鋳造工場でアルミダイカストマシンの型替え作業を行っていたところ、突然当該マシン付近より出火した。 | 16 | 11102 | 30～49
2004 | 5 | 9～10 | 資源リサイクルセンター内に設置されているゴミ焼却施設の一部となる廃熱ボイラの性能検査を受けるための清掃および点検作業中、開放された気水ドラムの中でスプレー式の染色浸透探傷剤で溶接個所のカラーチェックを行った後に、缶内で爆発が発生したため、気水ドラム外側マンホール付近にいた被災者が爆風で吹き飛ばされた。 | 14 | 30302 | 1～9
2004 | 9 | 14～15 | 5階建ビルの改修工事中、地下1階部分において天井材、配管等を撤去していたところ、都市ガスが漏れガス爆発が発生し、1階部分にて作業していた労働者2名が爆風により現場外の道路まで吹き飛ばされ、地下にて作業していた下請の役員1名が爆発によりがれきの下に埋まった。 | 14 | 30209 | 10～29
2004 | 9 | 14～15 | 5階建ビルの改修工事中、地下1階部分において天井材、配管等を撤去していたところ、都市ガスが漏れガス爆発が発生し、1階部分にて作業していた労働者2名が爆風により現場外の道路まで吹き飛ばされ、地下にて作業していた下請の役員1名が爆発によりがれきの下に埋まった。 | 14 | 30209 | 10～29
2004 | 7 | 8～9 | 博物館において、文書収蔵室内の害虫駆除作業を行うため同室内でくん煙剤を炊いたところ、突然爆発し、文書収蔵室と学芸員室との間仕切りが爆風で吹き飛び、被災者が同壁と学芸員室の壁に挟まれ死亡した。 | 14 | 120109 | 1～9
2003 | 5 | 2～3 | 出港準備のため、港に係留されていた漁船に乗船し船長がブリッジでエンジンを起動させたところ、船体内に滞留していたLPガスに火花が引火し、爆発が生じ船体上部にあった船室とブリッジが全壊した。 | 14 | 70201 | 1～9
2003 | 3 | 14～15 | コンクリート工場内で、鋼鉄製のコンクリートパイル型枠フランジ部に固化・付着していた油滓をアセチレンガス溶接機を用いて加熱・溶解し、金属ヘラで除去する作業を行っていたところ、何らかの原因でガス溶接機の炎が作業者の作業服背面に引火し、背部・胸部・両手等に火傷を負った。 | 16 | 11209 | 1～9
2002 | 6 | 11～12 | アセチレンガス及び酸素を用いて鋼板を溶断するため吹管（バーナー）に点火したところ、漏れていたアセチレンガスに引火し爆発した。 | 14 | 11209 | 1～9
2002 | 2 | 12～13 | 都市ガスの供給管の撤去作業で、供給管の既設穴より２種類の袋を入れて空気を充填して膨張させて都市ガスを遮断し、本管と供給管のつなぎ目のパッキン及び供給管をはずしたところ、都市ガスが本管より流出し窒息死した。 | 12 | 30199 | 10～29
2002 | 2 | 12～13 | 都市ガスの供給管の撤去作業で、供給管の既設穴より２種類の袋を入れて空気を充填して膨張させて都市ガスを遮断し、本管と供給管のつなぎ目のパッキン及び供給管をはずしたところ、都市ガスが本管より流出し窒息死した。 | 12 | 30199 | 10～29
2001 | 4 | 9～10 | プレス機によりアルミ鍋等のプレス作業中に、プレスのピット部より爆発が起こり、火傷を負った。なお、アルミ鍋のプレスの前にスプレー缶のプレスを行っていた。 | 14 | 11101 | 10～29
2001 | 6 | 11～12 | ガスボンベの検査場でボンベのバルブを取り外す作業中に、何らかの原因でガスに引火し火災が発生し、1名が死亡し2名が火傷を負った。 | 16 | 11602 | 1～9
2001 | 6 | 13～14 | ガス(プロパン)管家庭へ引き込むため、深さ約1ｍの穴の中で主管と引き込み管とを接続していたところ、主管からガスが噴き出したため酸欠となった。 | 12 | 80204 | 10～29
2001 | 5 | 14～15 | 甲板に開けられていた穴を半自動アーク溶接機を使用して閉塞していたときに、溶接機の火花が船倉内に滞留していた引火性ガスに引火して、爆発した。 | 14 | 11501 | 10～29
2000 | 10 | 10～11 | 新造船の船尾下部に溜まった油や水の抜き取り作業を行っていた2名が、LPGタンクに封入した不活性ガスの一部がビルジタンクに流れ込んでいたため一酸化炭素中毒になり1名が死亡、1名が休業となった。 | 12 | 11501 | 10～29
2000 | 5 | 9～10 | 前日に浄化槽の調整槽(深さ約4．5m)の水位を計測した器具が槽内に引っかかり外れなくなっていたため、槽内に脚立を立てて下りていたときに、体に異常を感じて戻ろうとしたが、そのまま深さ約1．3mの汚水が入っていた槽内に転落した。 | 12 | 150101 | 10～29
1999 | 5 | 14～15 | 建物の6階でコンピュータのメンテナンス作業を行っていたときに、隣接した道路上でガス引き込み管取り替え工事中に発生した火災が、建物に及んだため、逃げ遅れて焼死した。 | 16 | 120102 | 10～29
1999 | 1 | 8～9 | 終末処理施設「砂ろ過棟施設」の上部のスラブ上で、つなぎ目の目地部が氷結していたのでプロパンバーナーにより融かす作業を始めたときに、足元下部が爆発し、コンクリート片と共に約4～5m跳ね飛ばされ、コンクリート片の下敷となった。 | 14 | 30201 | 10～29