## Sheet1
11601電気業における死亡災害事例（2024年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 小起因物 | 事故型 | 労働者規模
2024 | 2 | 18～20 | 地震に係る電力設備の復旧等のため、総務課総務チーム副課長として電力復旧作業の後方支援や労基法３３条申請等の労務に係る行政への申請業務を担当していたが、くも膜下出血を発症したもの。 | 921 | 90 | 300～499
2024 | 9 | 10～12 | 太陽光発電所内の点検作業を一人で行っていた被災者が、終業時刻となっても事務所に帰ってこなかったため、捜索したが発見できなかった。その後、発電所敷地内の雑木林内に設置された電柱そばでうつぶせに倒れ、死亡しているところを発見された。 | 711 | 2 | 1～9
2021 | 5 | 10～12 | 同僚１名と発電所の取水口付近に設置された柵に詰まった流木等の除去作業をしていたところ、河川に転落し、下流に流された。 その後警察に救助されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。 | 999 | 1 | 50～99
2020 | 1 | 20～22 | 被災者は、設備の保守点検のためのパトロールを１人で行っていたが、ベルトコンベアの近くで倒れているところを、他の作業員に発見された。 | 417 | 1 | 100～299
2020 | 7 | 16～18 | 電線上に倒れた木の電線より先の部分を３分割にしたのち、電線と根本の中間部分を切断したときに災害発生。被災者は、周辺作業を監視していたが、中間部分の幹が太く、別作業員の立ち位置からでは切断しきれなかったため、作業者と反対側にいた被災者がチェーンーを受け取り、切断を行った。切断された木の先端側は、電線によって立ち上がり、被災者側に倒れてきて、保護帽を着用していた被災者の側頭部に激突した。 | 712 | 5 | 50～99
2016 | 4 | 6～7 | ベルトを輪にして壁のハンガーラック（高さ１７５ｃｍ）にかけ、その輪で縊頸していた。 | 921 | 99 | 300～499
2015 | 8 | 11～12 | 被災者は電気使用量検針のため、携帯電話の無線基地局等２箇所を午前中に巡回する予定であった。午後になっても帰社しないため、他の職員が捜索を行ったところ、１箇所目の検針場所に至る登山道で倒れているのが発見された。発生状況より、被災者は検針場所である標高３５７ｍの山頂まで、徒歩で約１．６ｋｍ登り、検針を終えて約１ｋｍ下山したところで倒れたものと考えられる。死因は心不全、肺水腫（熱中症の可能性あり）。 | 715 | 11 | 30～49
2013 | 2 | 14～15 | 台風後の高圧電線付近の支障になっている立木（種類：くぬぎ、胸高直径：約３０ｃｍ、樹高：約１５ｍ）の伐木作業を指導を受けながら行っていたところ、倒れる途中に裂けた伐倒木が被災者に落下した。 | 712 | 4 | 1～9
2013 | 1 | 14～15 | 訓練用鉄塔にて柱乗り訓練（電線に宙乗り器という移動装置を取り付け、それに乗り電線を移動する訓練）を行っていた被災者は、宙乗り器から電線に移る際上手く移ることができず、両手で電線をつかんだ状態で宙づりとなった。その際、電線に架けていた胴ベルト型安全帯が胸部付近までずれ上がり、胸部を圧迫し窒息状態となって徐々に意識不明となり、遂には両手を電線から離し完全に宙づりの状態となった。 | 351 | 19 | 100～299
2011 | 12 | 13～14 | 全使撤工事と呼ばれる引込電線撤去工事に１人作業で従事していた電線補修作業員が、高さ約４．９メートルの電柱上において、安全帯がヘルメットにかかり宙づりとなり、さらにヘルメットの顎紐で頸部を圧迫し窒息死したもの。 | 351 | 1 | 100～299
2011 | 2 | 14～15 | 平成２３年２月１１日に行方不明となり、２月１４日山中で縊死した状態で発見された。（死亡推定時刻は平成２３年２月１３日午後３時頃）連続して発生したトラブルの責任者として時間外労働、休日労働が増え、疲労やストレスから心身共に疲れ果て心がやんでしまい自殺に至ったものとして労災請求があり、決定したもの。 | 921 | 90 | 100～299
2010 | 12 | 11～12 | 中央制御室天井照明カバーの清掃及び蛍光灯取替作業中、狭い作業台（高さ１．８ｍ、天場に３方向手摺り付き）の天場上で照明カバーを取り付けようと不安定な姿勢になった際、バランスを崩しステップ側から後ろ向きに転落し、後頭部を打った。医療機関に搬送され入院治療していたが、約２週間後に死亡したもの。 | 371 | 1 | 10～29
2010 | 4 | 5～6 | 発電所の点検不備問題の原因調査の責任者として約２週間前から出張中、宿泊先のホテルから飛び降り自殺したもの。 | 921 | 90 | 1001～9999
2007 | 8 | 22～23 | 大雨により水位の上昇したダムの放流を行うため、同僚１名と事前の点検作業中、国道の橋の上から下部の河川敷の状況を確認していたところ、欄干上部から約３０ｍ下の河川に転落し、１５時間後約１．５ｋｍ下流で発見された。 | 418 | 1 | 30～49
2006 | 9 | 9～10 | 被災者が、水力発電所堰堤に出張し、同堰堤の漏水点検のため、下請事業場が行う作業の監視にあたっていたところ、下請事業場の作業員がかぶっていたヘルメットが川に流されたため、同ヘルメットを拾おうとして、堰堤下流側のコンクリート床版の端から水深２．５ｍの深みにはまった。 | 713 | 10 | 30～49
2006 | 9 | 14～15 | 火力発電所構内を原動機付自転車にて移動中、交差点にて２ｔトラックと衝突した。 | 231 | 3 | 100～299
2006 | 2 | 18～19 | 資材倉庫内にてフォークリフトを用いて電線ドラムを運搬する作業に従事していた被災者が、フォークリフト脇に倒れているのを発見された。 | 611 | 4 | 300～499
2004 | 10 | 15～16 | 台風の影響により架線に支障を与えるおそれのある支障木を伐採する為、低圧引込線（100V）を仮外した。伐採終了後、復旧するために引込み柱に再び登り、低圧引込線を接続中に感電した。 | 351 | 13 | 100～299
2000 | 10 | 15～16 | 国道の電柱の接地抵抗の測定を終えて国道の路肩を移動し始めたときに乗用車にはねられた。 | 231 | 17 | 1～9
2000 | 12 | 10～11 | 降雪に伴う水力発電所の保守点検のため、5名で発電所上部の水槽まで水圧鉄管沿いに登坂していたときに、表層雪崩が発生して5名全員が巻き込まれ、労働者3名が死亡し、2名が負傷した。 | 719 | 5 | 50～99
1999 | 7 | 11～12 | 帰社するため乗用車で走行中、ガードレールに正面衝突した。 | 231 | 17 | 100～299