## Sheet1
30101水力発電所等建設工事業における死亡災害事例（2024年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 小起因物 | 事故型 | 労働者規模
2024 | 3 | 14～16 | １次下請の労働者ＢがＨ鋼①の上で、レバーブロックによりＨ鋼②とＨ鋼①の位置を調整すため、Ｈ鋼①を移動させたところ、Ｈ鋼①と共に組まれていたＨ鋼④が、同Ｈ鋼を支えるブラケットから外れるほど移動したため、同Ｈ鋼が落下すると同時にＨ鋼①が落下し、Ｈ鋼①と共に組まれていたＨ鋼③も落下した。この時、Ｈ鋼⑤の上でＨ鋼②③の取付作業を行っていた２次下請の被災者Ａが落下したＨ鋼①に激突し下敷きとなった。 | 412 | 4 | 10～29
2024 | 6 | 14～16 | ケーブルクレーン（つり上げ荷重４．１ｔ）の解体作業中、高さ９ｍ、重さ５．４ｔの金属製支柱を支えていた仮設ワイヤー４本及びチェーンブロック２本のうち、北側のワイヤー１本を取り外した後、東側のワイヤー１本の張りを緩めたところ、当該支柱が倒れ、付近を歩行していた被災者の頭部に激突したもの。 | 211 | 5 | 10～29
2024 | 8 | 16～18 | 発電所敷地内にて基礎拡張工事中、不整地運搬車で土砂運搬するため、配管（鋼管）の下を後退で潜り抜けた際に、頭部を鋼管と車両の手すりの間に挟まれたもの。 不整地運搬車の運転席は外部にあり、通常の姿勢では車高から上半身がはみ出していた。 | 227 | 7 | 1～9
2024 | 9 | 10～12 | 被災者１名がダム堤体打設用のコンクリートバケット（容量６リューベ）の放出口内側の補修作業（厚さ９ｍｍ幅２５ｍｍのスチール製フラットバーをアーク溶接するもの）を行っていたところ、放出口に胸背部を挟まれ、大動脈損傷及び胸背部圧迫により死亡したもの。 | 149 | 7 | 1～9
2022 | 2 | 12～14 | 被災者ら７名で工事に使用された仮設トンネル（横坑）をコンクリートで閉塞する作業を行っていたところ、生コン打設のため組立てられた型枠が生コン打設中に倒壊した。 その際に、型枠の高さ２ｍ程の位置に足を掛け、打設中の生コンにバイブレーターをかけていた被災者が巻き込まれ、型枠やコンクリートの下敷きになり死亡した。 | 419 | 5 | 500～999
2022 | 3 | 14～16 | 被災者は、ダム取水放流設備内に設けられた点検歩廊から、設備の最終確認の点検中（清掃等含む）、設備内に設けられた昇降はしごの開口部に設置されたチェーンを潜り抜けようとしたところ、誤って１５．７ｍ下のコンクリート製の構造部に墜落し、搬送先の病院にて、同日、死亡が確認された。 | 418 | 1 | 100～299
2022 | 12 | 10～12 | ダムの洪水放流設備の改良工事において、水門設備（クレストゲート）のボルト交換作業のためフーカー式潜水方式によりドライスーツを着用し水深約１～３ｍの場所で潜水作業を終え、作業箇所変更のため、水面上を移動中、ドライスーツへの給気を止めることができなくなり、肺を圧迫され死亡した。 | 379 | 90 | 10～29
2018 | 2 | 8～9 | ダムの利水放流設備点検用ゲート設置工事のため、潜水したところ放流管に流れ込む水に流され死亡した。 | 713 | 10 | 1～9
2018 | 4 | 16～17 | 風屋ダム取水口ゲートでつり足場の撤去作業中に階段枠を取り外したところ、バランスを崩し、取り外した階段枠とともに、約２．３ｍ下の水面へ墜落した。被災者は、水面より約１６ｍ下の位置で発見され、引き上げられたが、搬送先で死亡した。被災当時、保護帽、安全帯、安全靴、革手を着用していたが、ライフジャケットは着用していなかった。 | 411 | 1 | 1～9
2016 | 9 | 10～11 | 建設工事現場で土砂搬出のためダンプトラックで下り勾配の林道を走行中、幅員３ｍの左カーブでタイヤが路肩から外れ、ダンプトラックと共に崖下に転落した。 | 221 | 1 | 30～49
2016 | 10 | 11～12 | 調査ボーリング工事において、ボーリング調査に使用していたスキッド型ボーリングマシンのシリンダー部チェックバルブから油漏れが発生したため、被災者１人で修理をしていたところ、ガイドセルが降下し、ガイドセルとベース架台の間に頭部と右肩部を挟まれた。 | 149 | 7 | 30～49
2015 | 2 | 11～12 | 敷鉄板（幅１．５ｍ、長さ６ｍ、厚さ２ｃｍ、重さ１．６ｔ／枚）１３枚の撤去を行うため、移動式クレーンを用いて２０ｔ級の重ダンプの荷台上で積込作業を行っていたところ、荷台が起き上がり、荷台上の作業員が飛ばされ、ずり落ちた敷鉄板上に転落した。ドクターヘリで病院へ搬送されたが、約１２時間後に死亡した。被災者は保護帽を着用していたが、墜落時には外れていた。 | 221 | 1 | 1～9
2015 | 10 | 10～11 | 足場４層目作業床（高さ約７ｍ）で建枠を取り付けるに当たり、建枠の一方（外側）を下層建枠のジョイントに差し込み、もう一方（躯体側）をジョイントに差し込もうと建枠の下部を押し広げていたところ、先に差し込んだ建枠がジョイントから外れ、勢い余って躯体側に墜落したもの。 足場作業床の外側には安全帯取付設備（手すりわく）が設置されていたが、被災者は安全帯を使用していなかった。 | 411 | 1 | 1～9
2014 | 1 | 10～11 | 注水工設備（農業用水）の水槽建屋にて、コンクリート内壁の防水工事中、農業用水路入口付近で容器に水を汲んでいたところ、下り勾配の水路内（水が入っている状態）に誤って転落した（高さ約１１ｍ、長さ約１５ｍ、勾配約４３度）。捜索の結果、水路内の底部で死亡している被災者が発見された。 | 418 | 10 | 1～9
2014 | 3 | 13～14 | 放水塔下部の水門の戸当りの塗装中、上昇してきた水門の扉体と戸当りの間に頭部を挟まれた。 | 169 | 7 | 1～9
2013 | 8 | 9～10 | 発電所建屋の解体に伴う測量作業を行っていた際、被災者は、発電機撤去後の開口部（地下２階までの深さ１２ｍ）から墨の位置のまでの計測のため、スチールテープを持って開口部付近に立入ったところ、当該開口部より地下２階に墜落し死亡した。尚、当該開口部の周囲には鋼管製の転落防止柵が設けられていたが、被災者は当該柵の扉を開けて開口部付近に立入った。 | 414 | 1 | 1～9
2013 | 11 | 16～17 | ダム洪水吐ゲートの扉体を取り替えるため、解体した扉体（重量約４ｔ）をケーブルクレーン（つり上げ荷重６．６ｔ）で左岸側にある仮置き場に降ろした。玉掛用ワイヤーロープを取外すため、クレーンフックを下げ同ワイヤーロープを緩めたところ、解体した扉体が倒れ、脇にいた被災者に激突し、扉体と仮置き場に設置されていた手すりに頭部を挟まれた。尚、被災者は玉外しをするために扉体脇を移動していたと推測される。 | 521 | 5 | 10～29
2012 | 10 | 1～2 | 高所作業車を使って鉄骨の組み立て作業中、災害発生現場にあった開口部養生蓋に付けられていた単管パイプが、高所作業車の停車位置と重なり、作業の障害となっていたため、当該高所作業車操作者は開口部養生蓋をずらして作業を行っていた。被災者は当該高所作業車の操作者に工具を借りるため近づいたところ、開口部より約９ｍ墜落し死亡した。 | 414 | 1 | 30～49
2011 | 4 | 14～15 | 河川改良工事（総延長１５ｍ、高さ約１．８ｍ、河川両岸のブロック壁設置）において、バックホー（総質量３．２４ｔ、バケット容量０．０９）を使用して、コンクリートホッパー（容量０．３ｍ３）をワイヤ吊りし、河床へ下ろしていたところバックホーが転落し、河床にいた満１５歳の労働者の背部にアームが激突、下敷きになり死亡したもの。 | 141 | 4 | 1～9
2011 | 3 | 18～19 | １２０ｔクローラークレーン操作者が立坑内（深さ３５ｍ）に吹付用コンクリートホッパー（重量４．３ｔ）を荷降ろししていたところ、被災者が坑内にて高さ１．５ｍの吹付機械の上へ、据付はしごを昇っているところで、荷と吹付機械に、激突されて被災した。被災者本人がクレーン操作者と無線機を使用して荷降ろし作業を行っていた。無線での通話状態は明瞭であった。 | 212 | 6 | 50～99
2011 | 12 | 14～15 | ダム吐水ゲート取替工事において、被災者２名が、Ｈ鋼にクランプ止めした単管の上に乗り、ボルト締め作業を行っていたところ、単管もろとも約６．０ｍ下の作業構台に墜落したもの。 | 416 | 1 | 100～299
2010 | 8 | 13～14 | 貨物自動車で道路を走行中、荷台に乗っていた被災者が荷台から転落したもの。 | 221 | 1 | 1～9
2009 | 2 | 11～12 | 水力発電所の水路補修工事の際、型枠組立作業を行っていた被災者が、立ち入り禁止区域に進入し、作業場から約17m離れた最大深さ2mの貯水部に落ち溺死した。被災箇所は入場者教育等で立ち入り禁止を指示されており、進入口には、パイプサポートや単管が積んであったが、被災者はそれらを乗り越えて進入した。被災箇所は照明等がなく、何も見えない状況であった。 | 418 | 10 | 10～29
2008 | 6 | 8～9 | 法面にモルタル吹付作業を行うための準備作業を行っていたところ、震度6の地震が発生し、被災場所の上方で土砂崩壊が発生して落ちてきた岩石が被災者に当り死亡した。 | 711 | 5 | 1～9
2006 | 6 | 14～15 | ４ｔダンプにてダム工事現場から土砂搬出のため県道を南下中、別の４ｔダンプと鉢合わせたため、待避所まで後退しようとしたところ、誤って県道からダンプごと約１８ｍ下の川まで転落した。 | 221 | 1 | 10～29
2004 | 5 | 15～16 | 骨材プラントに設置してある砕石ダスト貯蔵コルゲートビン（鋼製の円筒形のタンクで直径5m、高さ4.9m）内で、被災者が1人で同ビン底部の排出ゲートから砂岩の砕石ダストをスコップを使用して排出する作業を行っていたところ、貯蔵していた砕石ダストに埋没した。 | 418 | 1 | 10～29
2004 | 11 | 11～12 | 垂直に立っているダム取水管の水密金具取り付けのため、管外周に組んだ足場上で作業中、足場とダム提体とのすき間から8.5m下に墜落した。 | 411 | 1 | 1～9
2003 | 12 | 11～12 | ダム堰堤の修繕工事において、道路上に設置されたケーブルクレーンの運転席周辺で落石に激突されたクレーンオペレーターが倒れているのをダムの巡視をしていた森林組合員に発見された。 | 711 | 4 | 1～9
2000 | 1 | 10～11 | ダム用の採石現場において、表土をドラグ・ショベルでダンプトラックに積込む作業を行っていたところ、上方約50mの高さから人頭大の岩石が崩落し、途中の法面でバウンドして数個に砕け、そのうちの1個(直径20cm)がドラグ・ショベルのフロントガラスを破って運転席に飛び込んできて左側頭部に激突した。 | 711 | 4 | 30～49
1999 | 7 | 4～5 | 原石山から材を46トン重ダンプにて運搬した帰り道、路肩ガードレールを突き破り約20メートル下に転落した。 | 221 | 1 | 10～29