## Sheet1
30309その他の建設業－その他における死亡災害事例（2024年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 小起因物 | 事故型 | 労働者規模
2024 | 1 | 16～18 | 被災者は、ガス本管から住宅へ延びるガス枝管の切断撤去作業を行うためにスコップで、縦約５０ｃｍ、横約４０ｃｍ、深さ約８０ｃｍの穴の掘削作業を開始した。３０メートル程離れた場所で同種作業をしていた同僚が当該場所を確認したところ、意識がなく掘削穴に頭を入れた状態の被災者を発見、救急搬送したが同日死亡確認された。ガス枝管の内径は３ｃｍで、発見時、５０ｃｍ程撤去されていた。 | 321 | 12 | 1～9
2024 | 4 | 10～12 | 堤防補強工事において、被災者は堤防法面の土砂を掘削し、２ｔトラックの荷台に積み込む準備をするため、ドラグショベルの側に立っていたが、後進してきた２ｔトラックとドラグショベルのバケットの間に移動し、停車中のドラグショベルのバケットと後進中の２ｔトラックの間に胸をはさまれ、気管断裂等の傷病を負った。その後、病院に搬送されたが、低酸素脳症により死亡。 | 221 | 7 | 10～29
2024 | 4 | 10～12 | 被災者は住宅屋根の漆喰施工の作業にあたり、屋根北面の角付近から約８．４メートル下の隣家敷地に墜落した。住宅周囲にはくさび緊結式足場が設置されており、屋根周囲は当該足場の手すりに囲まれていた。被災者が墜落した屋根北面は、足場作業床が屋根の軒下に設置されていたが、屋根の周囲に作業床は設置されていなかった。 | 415 | 1 | 1～9
2024 | 4 | 16～18 | 県営団地の外壁修繕工事において、窓に網戸とサッシを取り付ける作業を本足場の躯体側に張り出した作業床の上で行っていた際、バランスを崩して躯体と足場の間の隙間から約１０メートル下の地面に墜落したもの。災害発生時、フルハーネスの墜落制止用器具ではなく胴ベルト型の旧来の安全帯しか着用しておらず、しかもフックをどこにも掛けていなかった。 | 411 | 1 | 1～9
2024 | 4 | 8～10 | 選炭工場の解体工事現場において、被災者が解体用機械（鉄骨切断機）を運転して建物内に設置された機械等の搬出作業を行っていたところ、何らかの原因で解体中の建屋が崩壊し、被災者は重機もろとも下敷きになり、死亡したもの。 | 418 | 5 | 10～29
2024 | 4 | 14～16 | 作業は建屋外部に設けられたくさび緊結式足場を使用して、建屋の外壁塗装を行うもの。足場５層目（高さ約９ｍ）での塗装中、被災者は足場床材の上で倒れ、４層目（高さ約７．６ｍ）の床材に落ちたが、そのまま４層目の床材からも落ち、躯体の反対側のメッシュシートを突き抜けて地面まで墜落した。 被災者は意識不明により病院に搬送されたが、死亡が確認された。 | 411 | 1 | 1～9
2024 | 4 | 10～12 | ビール工場の原料（コーンスターチ）を保管するサイロの清掃補修工事において、サイロ内部で清掃作業に従事していた作業員が清掃した原料の排出に巻き込まれ、生き埋めになったもの。 | 529 | 1 | 1～9
2024 | 4 | 14～16 | 被災者ら１７名は、ボイラーの燃焼室内に設置された作業床上で燃焼室内のスケールをボイラー底部に落とそうとしたところ当該作業床が崩れ、約２０ｍ下のボイラー底部に２名が墜落したもの。 | 411 | 1 | 10～29
2024 | 4 | 14～16 | 被災者ら１７名は、ボイラーの燃焼室内に設置された作業床上で燃焼室内のスケールをボイラー底部に落とそうとしたところ当該作業床が崩れ、約２０ｍ下のボイラー底部に２名が墜落したもの。 | 411 | 1 | 50～99
2024 | 5 | 10～12 | 電柱を撤去する工事現場で、撤去作業前に電柱が折れて倒れ、被災者がその下敷きとなり、救急搬送され、右ひざの脱臼と診断された。入院中、血管が閉塞し、その後、非閉塞性腸間膜虚血を発症した後、死亡した。 | 419 | 5 | 10～29
2024 | 6 | 8～10 | グラウンドに埋設された、コンクリート製の雨水管をエンジンカッターで切断中、エンジンカッターが跳ね返り、エンジンカッターの刃が使用者の右頚部に接触したもの。 | 169 | 8 | 10～29
2024 | 6 | 10～12 | 工場内にある幅６ｍ、高さ３．５ｍ、奥行き４ｍの鋼製棚を解体作業中、当該棚の間柱（重さ５００ｋｇ）が被災者に向けて倒れ、頭部に直撃したもの。 | 391 | 5 | 1～9
2024 | 6 | 12～14 | 立木によりかかった状態の枯木（樹高約１９メートル、胸高直径５９センチメートル）の根本付近を伐倒のためチェーンソーで切断しようとしていたところ、枯木の重みでチェーンソーが切り口に噛まれた状況となった。チェーンソーを引き抜いたとき、枯木が切り株から落下し地面に当たった衝撃と立木の弾性で枯木の幹が折れて落下し、被災者の頭部に激突したものである。 | 712 | 4 | 10～29
2024 | 6 | 14～16 | 配管布設工事において、深さ約１．８メートルの掘削溝内で基礎砂の敷均し作業を行っていたところ、側壁が崩壊し、土塊が直撃し死亡したもの。 | 711 | 5 | 10～29
2024 | 7 | 16～18 | 沈没したガット船の油抜き作業のため、二人一組で潜水し油が保有されているクレーンポストまでの出入り口として沈没船の外板（厚さ約１０ｍｍ）に１ｍ×１ｍの開口を設けるため酸素アーク溶断作業を水中で行っていたところ、突然爆発し被災したもの。切断棒の取替え作業等の手元を行っていた労働者は、搬送先の医療機関で死亡したもの。 | 513 | 14 | 30～49
2024 | 7 | 12～14 | ベルトコンベアのベルトの取替工事中、移動式クレーンで吊ったロール状のベルト（重さ４ｔ、幅９０ｃｍ）をコンベアに引き込む作業を行っていたところ、ロール状のベルトが約１．５メートルの高さから落下し、コンベアの通路で作業を見守っていた被災者１名が通路とベルトとの間に挟まれ被災し、もう１名の被災者もベルトに接触して跳ね飛ばされ被災した。通路とベルトの間に挟まれた被災者は死亡した。 | 372 | 4 | 1～9
2024 | 7 | 12～14 | 被災者は、土を積んだ８ｔトラックを運転していたところ、国道片側１車線の下り坂きついカーブで当該トラックが横転しているところを発見され、ドクターヘリで病院に搬送されるも、出血性ショックのため、その後死亡した。 | 221 | 17 | 10～29
2024 | 8 | 10～12 | 生コンプラント内の骨材貯蔵ビン仕切り板補修工事において、作業員が腹ばいの体勢になり貯蔵ビンの内部を覗き込もうと投光器を手に持ったところ、うめき声が上がり硬直しているような状態となり、別の作業員が投光器に接続されていた延長コードを１００Ｖコンセントから抜くと硬直状態が解け貯蔵ビン内（深さ約２．２ｍ）に落下した。その後医療機関に搬送ざれるも死亡が確認され、後日死因が感電死と判明した。 | 359 | 13 | 1～9
2024 | 8 | 16～18 | 被災者含め２名で、台風接近に伴い足場の緊結状態の確認や電線等を傷つけないようにかけていた防炎シートの確認を行っていた。防炎シートが飛ばないように２名で防炎シートを足場の建地と建屋から伸びていた腕金の間に挟み込む作業を行っていたところ、何らかの理由で被災者だけが感電した。 | 351 | 13 | 1～9
2024 | 9 | 10～12 | 焼却炉内において焼却灰の清掃作業を行っていたところ、焼却炉と再燃焼室の間にある煙道の端部から約１０メートル下の再燃焼室内に墜落し、医療機関に搬送されたが、同日、死亡したもの。 | 418 | 1 | 1～9
2024 | 9 | 12～14 | 個人宅（２階建て木造建築物）の屋根補修工事を行うにあたり、個人宅の周囲に足場を設置せず、被災者に保護帽及び要求性能墜落制止用器具も着用させずに、２階屋根上に上がらせて塗装作業をさせていた。個人宅の住民が外出しようと玄関を出た時、被災者の頭から血が流れて倒れているのを発見し、救急車を呼んだ。その後、搬送先の病院で死亡が確認されたものである。 | 415 | 1 | 1～9
2024 | 10 | 14～16 | 被災者が、プラスチック製敷板やのぼり旗用ポール等を積み込んだアームロール車から、コンテナの観音扉を開けてのぼり旗用ポールを取り出し、相番者に渡して再びコンテナの扉に近づいたところ、プラスチック製敷板が荷崩れを起こし、その下敷きとなった。 | 611 | 5 | 30～49
2024 | 10 | 10～12 | 木造２階建て戸建住宅の公費解体工事で、最大積載量３．８トンのトラックの運転席後方と荷台の間の足場に置かれていた道具箱から道具を取るために、被災者が足場に上ったところ、足を滑らせ、当該トラックの荷台上（１．５ｍ）に墜落し、荷台に積まれていた鬼瓦に左側頭部を強打し意識不明の重体であったところ、脳挫傷により死亡したもの。（被災者は災害発生時、墜落時保護用の保護帽を着用していた。） | 221 | 1 | 1～9
2024 | 12 | 12～14 | 自社資材置場において、被災者はトラックを誘導していたところ、社員が運転するドラグショベルの後退時にひかれ、死亡したもの。 | 142 | 7 | 1～9
2023 | 1 | 10～12 | 被災者は一人で資材置き場にて片付け作業を行っていた。建設現場で使用する資材を取りに当資材置き場を訪れた同僚労働者が、コンテナ倉庫の傍に倒れていた被災者を発見した。被災者の傍にはコンテナ倉庫のほか、複数の移動はしごが倒れて散乱していた。 | 371 | 1 | 100～299
2023 | 2 | 14～16 | 被災者が、くさび緊結式足場の２層目（高さ２，５１０ｍｍ）もしくは３層目（高さ４，４１０ｍｍ）において、単独により、飛来物落下防止用ネットを取り外す作業を行っていたところ、何らかの理由により地面に墜落した。 | 411 | 1 | 1～9
2023 | 2 | 14～16 | 一次下請作業員である被災者は、太陽光発電施設建設現場において、元請作業員１名の指示のもと、同人及び同僚１名の３名で立木の伐木作業を行っていた。伐倒中の立木から離れた場所で集材作業を行っていた被災者は、何らかの理由で元請作業員がチェーンソーで伐倒していた立木の近くまで歩いて移動したところ、同伐倒木にかかっていたかかり木が伐倒木とともに倒れて、被災者の頭部に落下して重症頭部外傷により死亡した。 | 712 | 4 | 1～9
2023 | 2 | 8～10 | 被災者を含む労働者３名で、移動式クレーンを用いて太陽光パネルを束ねた荷をトラックの荷台から置き場に降ろす作業を行っていたところ、荷が倒れ、玉掛け作業を行っていた被災者が荷の下敷きになり、医療機関に搬送されたが、同日、死亡した。 | 212 | 6 | 10～29
2023 | 3 | 14～16 | 移動式クレーン（トラッククレーン）を回送するため、国道を走行中に下垂体卒中を発症して意識障害を起こし、車両ごと道路わきの用水路に転落した。この際運転席に大量に泥が流入したことにより窒息した。 | 212 | 17 | 50～99
2023 | 3 | 10～12 | 吊り上げ荷重２５．０ｔラフテレーンクレーンを用いて高さ２０ｍ超の木の伐採作業を行っていた。 被災者は同クレーンの主巻フックに吊り下げられていたステンレス製のゴンドラ内でチェーンソーを用いて伐採を行っていた。 補巻フックで伐採木を吊っていたが、伐採木が定格荷重を超えたことで、同クレーンが前のめりになり、ゴンドラから被災者が投げ出された。 | 212 | 1 | 1～9
2023 | 4 | 8～10 | 被災者ほか４名が熱交換器（機器質量２，４００ｋｇ）の搬入作業を行っていたところ、搬入のため同器下部に取り付けたチルローラーと呼ばれる搬送用具が外れたことにより同器が倒れ、被災者が同器と通路との間に挟まれ、心肺停止により病院に搬送されたが、死亡が確認された。 | 362 | 6 | 50～99
2023 | 5 | 16～18 | 被災者は、作業員Ａと２名で立木の伐木作業を行っていた。被災者が高所作業車に搭乗し、枝打ち等を行っていたが、何らかの原因により地上約１０ｍの位置にあるバケットから墜落し、死亡したもの。被災者は当日の作業において、要求性能墜落制止用器具及び保護帽を着用していなかった。 | 146 | 1 | 10～29
2023 | 7 | 14～16 | 当該橋梁の塗装工事を行うために使用するつり足場の組み立て作業中、被災者がオヤゴ単管にコロバシ単管を取り付ける作業を行っていたところ、バランスを崩し、約２０メートル下の地面に墜落したもの。 | 411 | 1 | 1～9
2023 | 7 | 16～18 | 被災当日の朝、事業場へ出勤した後、自家用車で電気店の駐車場へ向かい、待ち合わせていた同僚が運転するトラックに同乗して家電製品の配送・取付業務に従事。夕方、同僚と一緒に電気店へ戻り、同僚が店内で伝票を整理する間、駐車場に止めていた自家用車内で休憩していたところ、胸の痛みを訴え医療機関で受診。経過観察のため入院中に体調が急変し急性心筋梗塞により死亡。 | 715 | 11 | 10～29
2023 | 8 | 2～4 | 自動車道において、中央分離帯の草刈り作業等により生じた草木をパッカー車に積み込む作業中、当該パッカー車の内部に何らかの詰まりが発生し、排出板が動かなくなったため、被災者が当該パッカー車のホッパ内部に身体を入れて、詰まりの解消を行っていたところ、当該パッカー車の圧縮板が動き、被災者が当該パッカー車の圧縮板とホッパ内部の壁面の間に挟まれたもの。 | 221 | 7 | 10～29
2023 | 9 | 10～12 | 電柱に接近している木々の伐採作業において、伐採木の片づけを行うためにグラップルクレーン車のブームの展開作業を行っていた。 車体後方の荷台のアオリがブームの展開の支障になると思い、被災者が車体後方に近づいたところ、ブームが急降下し、車体後方に当たった反動でアタッチメントのグラップルが振れ、被災者の右上半身に直撃した。 受傷後治療を続けていたが、死亡した。 | 212 | 6 | 30～49
2023 | 9 | 12～14 | 上記災害発生事業場における厩舎の補修工事において、左官工事を行っていた被災者が、高さ２．２８メートルの足場作業床から墜落した。災害発生後、直接死因「敗血症」により死亡が確認された。 | 411 | 1 | 1～9
2023 | 11 | 12～14 | 足場の解体作業中、バランスを崩し地上からの高さ１２ｍの位置から墜落したもの。 | 411 | 1 | 1～9
2023 | 12 | 12～14 | 被災者の運転する中型貨物車が、災害発生場の交差点に南方向から進入したところ、同交差点を西方向へ直進するセミトレーラー車に衝突した。衝突後、セミトレーラー車は同交差点を過ぎた地点で横転し、被災者の運転した自動車は交差点内で停止したものの、車両前面が大破し、被災者は道路上へ投げ出され、脳挫傷及び外傷性硬膜下血腫により同日に死亡した。なお、セミトレーラー車の運転者も負傷し休業したもの。 | 221 | 17 | 10～29
2022 | 1 | 6～8 | ダンプトラックのあおりに鉄製の仮付けした側板をドラグ・ショベルのバケットで押す作業を複数回行っていたところ、荷台上の鳥居の位置にいた被災者にバケットが接触し、そのまま押されて、被災者がバケットと鳥居の間に挟まれ被災したもの。 | 142 | 7 | 1～9
2022 | 1 | 14～16 | 被災者は事業場から客先（病院関係）へ機械のメンテナンス等のため、事業場所有の車を運転し、昼頃に出発した。高速道路を走行中に、何らかの原因により運転していた車が横転し、被災者は頭などを強く打って病院へ搬送されたが、死亡したもの。事故当時、路面は一部がシャーベット状であった。 | 231 | 17 | 1～9
2022 | 1 | 12～14 | 木材用プレカット機械の解体中、被災者は機械の搬出ラインのフレームを搬出できる大きさにガス溶断し、分割していた。分割したフレームを被災者とは別の作業者がフォークリフトを用い搬出しようとしたところ、被災者が溶断を行っていたフレームと搬出しようとしたフレームが未切断の状態であったため、溶断中のフレームがともに動き、ガス溶断中の被災者が動いたフレームと当該機械のフレーム等に挟まれ被災した。 | 222 | 6 | 10～29
2022 | 1 | 14～16 | 建物屋上の防水工事を行っていた労働者が、高さ約７．５ｍ下のコンクリート地面に倒れている状態で発見されたもの。直前の作業状況等から屋上端から墜落したものと推測される。 | 418 | 1 | 1～9
2022 | 2 | 12～14 | 国道で、被災者が運転するトラック（砕石積込済）が工事現場の手前で止まっていた軽トラックに追突し、さらに前方にあったロードローラーに衝突したもの。事故現場は県発注の道路舗装工事が行われており、片側相互通行を実施中であった。 | 221 | 17 | 10～29
2022 | 3 | 18～20 | 被災者は、翌日から開始される工事のため、前泊予定地の宿泊施設に向かって運転中、意識が朦朧となり路上に停止した。同乗していた同僚が降車し、運転を交代しようとしたところ、突然車が発進した。他の車両を巻き込みながら、約７００ｍ蛇行して中央分離帯、左側壁に衝突した。 事故後、意識不明の状態で病院に運ばれたが、外傷性出血性ショックにより数時間後に死亡したもの。 | 231 | 17 | 10～29
2022 | 4 | 14～16 | 打合せ協議先から帰社途中乗用車を運転中、センターラインをはみ出し大型車との正面衝突事故で死亡した。 | 231 | 17 | 1～9
2022 | 4 | 14～16 | 事業者Aの不要な配管を撤去する工事現場において、被災者がその他の作業員と２人で配管を切断する作業をしていたところ、切断しながら立ち位置を移動する際、足場にしていた配管から落下し約５．２メートル下の地面に墜落したもの。なお、被災者はハーネスを着用していたが、使用していなかった可能性が高い。 | 419 | 1 | 1～9
2022 | 4 | 16～18 | ＲＣ造３階建ての建物を解体用機械を用いて解体作業中、２階から３階部分のコンクリートを破砕していたとしたところ、解体箇所の上部にあった塔屋が解体用機械の運転席に向かい倒壊し、運転席にいた被災者が挟まれ死亡したもの。 | 145 | 5 | 1～9
2022 | 5 | 14～16 | 既存建物解体工事のエレベーター昇降路内にて、地下２階と地下１階の間の鉄骨上で足場組、段取りのため、地下２階に止めたエレベーター搬器に取り付けられたワイヤーを外す作業をしていた。ワイヤーを外した直後、エレベーターが１ｍ程落下した。その後、昇降路頂部からワイヤーと部品が落下し被災者を巻き込みエレベーターの上に落下し左腕を切断、病院に搬送されたが死亡したもの。 | 214 | 4 | 10～29
2022 | 5 | 12～14 | 被災者は汚泥処理プラント設備工事の作業を終え、トラックに乗車し所属事業場に戻る途中、高速道路出口付近で、２車線の右出口側に渋滞で並んでいたトレーラーに追突した。被災者は追突の衝撃で道路へ投げ出され、病院に搬送されたが、その後死亡が確認された。 | 221 | 17 | 1～9
2022 | 5 | 16～18 | 解体工事現場において、被災者は２Ｆの庇（高さ５ｍ、幅５０ｃｍ）の上で作業中、壁のレンガが崩壊したため、当該レンガとともに５ｍ下の歩道に墜落し、被災した。 その後、病院へ搬送されたが、同日、出血性ショックにて死亡したもの。 | 418 | 5 | 1～9
2022 | 6 | 22～24 | 除去土壌に改質剤を混ぜるミキサの清掃作業において、被災者がミキサ内部に入り清掃していたところ、作業エリア外を歩行している者を被災者であると誤認した同僚が、被災者はすでに作業エリアから退避しているものと考え、ミキサの運転を開始させたため、ミキサに巻き込まれ被災した。 その後、病院にて治療を受けていたが、後日、多発外傷のため死亡が確認されたもの。 | 169 | 7 | 10～29
2022 | 7 | 8～10 | アトラクションの電気及び圧縮空気配管の据付工事現場において、木箱に入った配電盤（重さ約２．３ｔ）をトラックからフォークリフトで荷下ろしする際、荷が傾き倒れ落ちそうになったため、すぐ横で作業を見ていた被災者が支えようとしたところ、支えきれず落ちてきた荷の下敷きになったもの。 | 222 | 4 | 10～29
2022 | 7 | 10～12 | 被災者は、太陽光発電所建設工事において、他の労働者１名と太陽光パネルを運ぶ作業を行っていたとき、体調不良となり、病院に搬送された。（熱中症） 翌日、死亡が確認された。 | 715 | 11 | 30～49
2022 | 8 | 10～12 | 小学校１階の職員トイレの男女の境界壁の解体作業において、高さ１．５メートルのステージを設けて、ステージ上でブレイカーを用いて壁の破砕作業を行っていたところ、被災者はステージ上に倒れこみ、壁と反対側からコンクリートの床に転落し死亡したもの。被災者は違法な派遣労働者として派遣されていた。 | 411 | 1 | 10～29
2022 | 8 | 12～14 | 当該事業場は、川から港へポンプで水を汲み上げて排水する施設である。汲み上げた水から取り除いたごみや水草等は、コンベアでホッパーに移動させる。被災者は一人で、ポンプ周りを清掃・点検することになっていた。被災者の同僚が他施設の点検を終え戻ってきたところ、被災者が左腕をコンベアに巻き込まれているのを発見した。 | 224 | 7 | 30～49
2022 | 9 | 8～10 | 荷揚げウインチ取付用架台（くさび式足場の部材で構成）の解体において、被災者は架台右部と左部をつなぐ４段の単管パイプ（上から１段目の単管パイプは撤去済みの状態。）のうち上から３段目（高さ約４メートル）に載り、上から２段目（高さ約６メートル）の単管パイプと「同単管パイプに直行する建地パイプ」を固定するクランプを外していたところ、上から３段目の単管パイプの上から墜落したものと推察される。 | 419 | 1 | 10～29
2022 | 9 | 6～8 | 準中型トラックに２名が同乗し、建設現場に向かうため、高速道路を走行していたところ、左側走行車線で横転した。 運転手は首の骨を折るなどの重傷、同乗していた労働者が死亡した。 | 221 | 17 | 1～9
2022 | 10 | 10～12 | 個人住宅の外壁等補修工事現場で、屋根の塗装下地の塗布作業を行っていた労働者に係る墜落災害。被災者や落下物の位置関係から、現場西面の高さ約５．８ｍの屋根の端から墜落した可能性が高いが、災害発生直前は被災者は単独で作業しており目撃者がおらず、正確な作業位置は不明。約４．６ｍの抱き足場で作業中に墜落した可能性もある。なお、被災者は墜落制止用器具及び保護帽のいずれも着用していなかった。 | 419 | 1 | 1～9
2022 | 11 | 10～12 | 被災者は、ボイラーの排ガス冷却塔内において、堆積物を除去する作業を行っていたところ、冷却塔から集じん機へつながるダクトが折損し、その際、堆積物に埋もれたもの。 | 719 | 5 | 1～9
2022 | 11 | 10～12 | 被災者は、ボイラーの排ガス冷却塔内において、堆積物を除去する作業を行っていたところ、冷却塔から集じん機へつながるダクトが折損し、その際、堆積物に埋もれたもの。 | 719 | 5 | 1～9
2021 | 1 | 14～16 | 災害発生場所において、廃棄物焼却炉のロータリーキルン内部で炉内壁面に付着したクリンカを削り落とし除去を行っていた現場内で、除去したクリンカのガラをロータリーキルン端部へ運搬する作業を行っていた被災者がロータリーキルン出口側にある２次室下部の深さ１ｍの水のたまったプールに浮かんでいる状態を発見、救出され救急搬送されたものの死亡が確認されたもの。発生時の状況からキルン出口から墜落したとみられるもの。 | 416 | 1 | 1～9
2021 | 1 | 8～10 | 被災者は、資材置場から約３メートル下の用水路に倒れているところを発見された。後日、死亡が確認された。 | 414 | 1 | 1～9
2021 | 1 | 14～16 | 現場（敷地内の立木の伐採、剪定および１階テナントの資材搬出の作業などを行う）に、一人で入場していたところ、どこかから墜落して、顎を裂傷し、数時間後に急性心臓死に至ったもの。被災者には糖尿病の持病があり、診察した医師によると、墜落の外傷により心臓に負担がかかり心筋梗塞を発症した、又は、心筋梗塞を発症した後に墜落した、どちらの可能性も考えられるとのこと。 | 999 | 99 | 1～9
2021 | 2 | 10～12 | ゴルフ練習場建屋の屋根の除雪作業において、除雪用スコップを持ったまま、同建屋の西側にあるコンベヤ室の北側を西から東方向へ移動していたところ、同コンベヤ室の屋根に積もっていた高さ約２ｍの雪が滑り落ち、それに巻き込まれる形で、被災者が高さ約４．１ｍの屋根から墜落した。 | 719 | 1 | 1～9
2021 | 2 | 12～14 | 被災者が鉄塔のアーム上（高さ約８６ｍ）において、塗装作業等に使用する部材の受け取り、取り付け作業に従事していたところ、地上へ墜落したもの。 | 418 | 1 | 30～49
2021 | 4 | 12～14 | ワゴン車の前部がトンネル出入口のコンクリート面に衝突した状態で発見された。工事現場で打ち合わせ後、自らが運転して自社営業所に向かっていた。現場付近の数十メートル手前から道路を逸脱した箇所にタイヤ痕があった。法定速度は時速４０キロメートルのところ警察署の見立てでは当該ワゴン車の速度は時速７０ないし８０キロメートルであった。シートベルトを装着していなかった。 | 231 | 17 | 1～9
2021 | 5 | 10～12 | 被災者は、足場上において、先端にワイヤバフを取り付けた手持ち式グラインダを用いて、鉄骨の梁や柱のロックウール除去作業をしていたが、首元にワイヤバフの先端が巻き付き、足場下に墜落した状態で意識不明で発見された。後日死亡。 | 153 | 7 | 1～9
2021 | 5 | 14～16 | 事業場A内の発電所内において、定修工事として、排ガス硫黄分を吸収する吸収塔の下段エレメントの水洗作業をエレメント（ポリプロピレン製、２００ｃｍ×５０ｃｍ、厚さ１９ｃｍ）の上に敷いた足場板（１６０ｃｍ×２０ｃｍ）を移動させながら行っていたところ、被災者が足場板から足を踏み外してエレメントに乗った際にエレメントが割れ、３０．２ｍの高さから塔底部に墜落した。 | 391 | 1 | 1～9
2021 | 6 | 18～20 | 被災者は、窒素パージされていた反応器の内部で酸素欠乏症により倒れている状態で発見され、その後死亡が確認されたもの。 | 714 | 12 | 10～29
2021 | 6 | 8～10 | 代表取締役及び被災者がトラックの荷台にあるプレコンバッグを重機を使用しておろす作業を行っていた。被災者がトラックに備え付けられたはしごにて昇降していたところ、代表取締役がトラックと重機の距離を近づけるため、当該トラックをバックさせ、被災者がはしごから墜落した。被災者は病院に搬送されたが、災害発生日の数日後、脳挫傷により死亡した。 | 221 | 1 | 1～9
2021 | 7 | 8～10 | 段ボール製品製造機械の解体に係り、被災者は他作業者とともに、同機械に組み込まれている昇降コンベアの撤去を行おうとしていた。被災者は、同一昇降路に上下２段ある昇降コンベアの下段コンベアに乗り、その上にある上段コンベアを撤去するため、コンベアを昇降させるリンクチェーン（ボルト止め）のボルトを外したところ、上段コンベアが落下してその下敷きになった。 | 169 | 4 | 30～49
2021 | 7 | 12～14 | 工事現場で使用されていたタイヤ洗浄機の引き取り作業を依頼されたため、ラフタークレーンを運転して現地に向かい、現地においてトラック荷台への積み込み作業を終えた後、自社（木留リース）へ帰るため村道を走行中に、緩やかな右下りカーブを通りかかった所でバランスを崩して横転、ガードレールに激突して停車した。被災者は、運転席上部のフレームに頭を強打するなど、頭部外傷により死亡したもの。 | 212 | 17 | 1～9
2021 | 7 | 16～18 | 墓地改修工事にて、被災者がカニクレーンを操作し、墓地出入り口階段手前まで移動させていたところ、当該階段からカニクレーンが落ち、階下に停めてあったユニッククレーンと落ちてきたカニクレーンの間に挟まれて死亡したもの。 | 212 | 7 | 1～9
2021 | 7 | 18～20 | 被災者は、工事伝票等の書類を届けるため、自家用車に乗って事務所から代表者宅に向かっていたところ、道路端の電柱に激突し死亡したもの。 | 231 | 17 | 10～29
2021 | 7 | 10～12 | 建屋解体工事現場で、飛散防止シートを設置するため、単管にて養生枠を組立中に、工場内への２００Ｖ引込線に接近して感電死したもの。被災者は足場から墜落し墜落制止用器具により宙づり状態となった。 | 351 | 13 | 1～9
2021 | 8 | 16～18 | 学校の配管工事作業において、被災者が一人で脚立を使用し、３階トイレの天井裏の配管工事の完了を記録する写真撮影を行っていたところ、バランスを崩して転落したと推定されるもの。 | 371 | 1 | 1～9
2021 | 8 | 16～18 | 幼稚園・体育館改修工事、外構工事において、作業員がコンクリートミキサー車後方で作業中、コンクリートの搬入を終え場外に移動するため後退したコンクリートミキサー車左後輪に巻き込まれ被災したもの。 | 221 | 7 | 1～9
2021 | 8 | 14～16 | 現場代理人が、ブルーシートの設置のため、被災者及び一次下請の労働者に対して骨材タンクの屋上に登るように指示を行い、現場代理人を含む３名が、足場、架設通路を利用し骨材タンクの屋上に登ることになった。現場代理人が足場から屋上に移動し、被災者も続いて屋上に移動しようとしたところ、足場と躯体の間にあった開口部（縦８７ｃｍ、横５６ｃｍ）から、約１１ｍ下の地面まで墜落し死亡した。 | 411 | 1 | 1～9
2021 | 9 | 12～14 | 現場は、リサイクルショップの看板撤去工事を行うものであるが、高さ約５メートルの足場上で、足場の解体作業を行っていた被災者が、同足場から墜落したもの。足場は、電柱を囲うように設置されていたが、被災者が墜落する前に「バチッ」という音が鳴っており、また、被災者の左手、左脇、左足外側のくるぶしには、火傷の痕が残っていた。 | 351 | 13 | 1～9
2021 | 9 | 14～16 | 被災者は現場作業終了後、傾斜約１２度の坂道に停車させていた軽トラックに１人で乗車した後、同軽トラックは、徐々に速度を上げながら、減速することなく坂道を約７５ｍ下り、道路を横断して直進し、バス転回所へ進入後、約１６ｍ先の鉄柱に正面から激突したもの。 被災者は上半身を強打し、心破裂により死亡した。 | 221 | 17 | 1～9
2021 | 10 | 14～16 | 製錬所内の二次貯鉱舎内において，被災者と同僚はベルトコンベヤーの架台の筋交い補修作業を行い，被災者が高所作業車（最大能力２２ｍ）のバケット内で当該筋交いの塗装作業，同僚が地上で片付け作業に従事していた。同僚が物音に気付き確認したところ，被災者が筋交いと高所作業車のバケットに挟まれた状態であった。 その後，救急搬送されたが死亡が確認された。 | 146 | 7 | 10～29
2021 | 10 | 16～18 | ダムの湖岸にボート関連施設を造るため施工予定地の雑木や草木を草刈機で刈る作業を行っていたところ、傾斜角約５０度、水面からの高さ１．３ｍの斜面で作業を行っていた被災者が湖面に墜落し、溺死したもの。 | 713 | 10 | 10～29
2021 | 11 | 16～18 | ヤード内に設置されたパイプ棚の前で、倒れていた被災者を別作業員が発見したもの。 | 416 | 1 | 1～9
2021 | 11 | 10～12 | 工場の解体工事において、床を解体したコンクリートの塊（長さ約４．１メートル×約２．７メートル、厚さ約０．１５メートル）を解体用つかみ機で立てた状態でつかみ、右に旋回して地上に置いた際に倒れ、被災者に激突したもの。 | 145 | 6 | 1～9
2021 | 12 | 10～12 | 脚立（全高２．０３メートル）を下りる途中、足元が下から２段目（床からの高さ０．５０メートル）の位置でバランスを崩して墜落し、後頭部を床面に強打したもの。 | 371 | 1 | 1～9
2021 | 12 | 12～14 | 被災者は、火力発電所のボイラー煙道内部における煙道と煙突との境界部分で、下請事業場所属作業員の作業状況を確認中に煙道から高さ７．３メートル下の煙突底面へ墜落したもの。 | 418 | 1 | 1～9
2021 | 12 | 10～12 | 直径５ｍｍ～１５ｍｍ径の砕石が入ったサイロ内ではしごの取り付け作業を被災者２名（なお、被災者１名は事業主）を含め３名で行っていた。サイロの下部にある排出口が、生コンプラントの砕石の補充のために自動で開かれた。排出口が開かれたことにより、砕石が下に流れ落ち、その流れに被災者２名も巻き込まれ砕石内に生き埋めとなり死亡したもの。 | 523 | 5 | 1～9
2021 | 12 | 10～12 | 発注者は、強風で屋根破損部を覆っていた鉄板がずれたため被災者所属事業場に修繕の下見に来てほしいと依頼した。被災者所属事業場は被災者を現場責任者として他１名と現場に行かせた。発注者は固定梯子からの目視のみでよいと指示していたが、被災者はスレート屋根上に乗り移ったようで、屋根に穴が開き、８．６ｍ下の１階工場床面に被災者が倒れているのを作業中の発注者の労働者が見つけた。 | 415 | 1 | 1～9
2020 | 1 | 14～16 | 被災者は、工場内において、２名の労働者とダクト工事のため下見を行っていた。下見は現場に設置された作業ステージ上で行っていたが、被災者は作業ステージの安全柵を越えて、骨組みの構造物の上で、ダクトを確認していたが、Ｌ形鋼にかけ渡してあった石膏ボードに乗ったところ、石膏ボードが割れ、約４メートルの高さから墜落した。 | 418 | 1 | 10～29
2020 | 2 | 8～10 | 工場内で、起動装置製作作業用足場の組立・解体作業を請け負っていた元方事業場の現場責任者である被災者が、組み立て作業中の足場１層目（高さ１９５ｃｍ）の作業床未設置の開口部（８５ｃｍ×１１６ｃｍ）から墜落し、死亡したもの。 | 411 | 1 | 10～29
2020 | 2 | 14～16 | 被災者は、外構工事で使用する堆肥を、トラッククレーンで運搬する業務に従事していた。後日、被災者は、自社倉庫でトラッククレーンの荷台とフォークリフトのパレットに挟まれているのを発見され、病院へ搬送されたが死亡した。 | 222 | 7 | 1～9
2020 | 2 | 18～20 | 社用車を運転して現場から事務所に戻るため国道を走行中，当該社用車がスリップし道路を塞ぐように停車したところに，後続の２０ｔトラックが運転席側面に衝突，更にトラックの後続車両２台が衝突した。 | 231 | 17 | 1～9
2020 | 2 | 14～16 | 浄化槽更新工事において、浄化槽の配電盤の制御部品取り換え作業中、現場代理人が、浄化槽内に溜まっていた汚水の中から発見されたもの。死因は溺死。 | 414 | 10 | 1～9
2020 | 2 | 8～10 | 被災者は、資材置き場において他の作業員と２名でつり上げ荷重２．６３トンの車両積載型トラッククレーンを操作して、木の枝の束（重量：約２５０～３５０ｋｇ）を荷下ろししていたところ、吊り荷が強風にあおられ（平均風速は調査中。）、トラッククレーンが転倒し車体と地面の間にはさまれ、外傷性窒息により死亡したもの。 | 212 | 7 | 30～49
2020 | 3 | 14～16 | 水管橋歩廊上にて足場解体後の資材を一輪車にて運搬作業中、前方で別の一輪車を押していた作業者が停止していたため、追い越そうと歩廊の手すり（高さ９０センチメートル）を乗り越えて、歩廊外にある水管橋の横桁を移動しようとしたところ、バランスを崩し当該横桁上（高さ約１３メートル）から墜落した。 | 418 | 1 | 1～9