## Sheet1
214エレベータ、リフトを小起因物とする死亡災害事例（2024年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 事故型 | 小業種 | 労働者規模
2024 | 1 | 0～2 | 被災者が事業場内に設置されているエレベーター（積載荷重表示２４０ｋｇ）の搬器の天井の上に倒れているのが発見されたもの。被災者発見時、エレベーターの搬器は１階に着床しており、１階の昇降路扉は全開、３階の昇降路扉は３０ｃｍ程度開いている状況であった。 | 1 | 010204 | 30～49
2024 | 3 | 14～16 | 工場内に設置された荷物用エレベーターで荷（日本酒の瓶が入った段ボール）が積載された台車を２階から１階へ下ろす作業に従事していた被災者が、２階のエレベーター出入口から６．２メートル下の１階にあった搬器床面に墜落し、搬送先の病院で死亡したもの。 | 1 | 010105 | 30～49
2024 | 4 | 8～10 | 被災者は、工場の２階倉庫で梱包資材を荷物用リフトに載せて１階工場に下ろす作業を行っていたが、被災者が１階に戻ってこないことを不審に思った同僚が２階倉庫を確認したところ、当該リフトと２階床面との間に上半身が挟まれた状態の被災者を発見したもの。 | 7 | 010104 | 10～29
2024 | 4 | 12～14 | 機械式駐車場の整備工事。手動運転での動作確認中、リフト付近で異音がした。原因確認のため、運転させながら覗き込んだところ、車両を載せるパレットの支柱と設備の一部の間に被災者の頭部が挟まれた。救助のために機械を反対向きに運転させたところ、被災者は挟まれた状態からは解放されたが、既に意識を失っており、リフト下の深さ約２．５ｍのピットに墜落した。 | 7 | 030302 | 30～49
2024 | 5 | 16～18 | 何らかの理由により昇降機の搬器が下降し、搬器底部とピット床面の間にはさまれたもの。なお、本件昇降機の積載荷重は２００ｋｇである。 | 7 | 010109 | 10～29
2024 | 7 | 14～16 | 被災者は、粒剤工場内の２階粒剤作業場において、電動ホイストにつり下げた鉄製の搬器をガイドレールに沿って昇降させる装置を使用し、生産機械の部品を１階に下す作業を行っていたところ、搬器の扉側上フレームと２階床面との間に頭部が挟まれ、うつ伏せの状態で発見された。 | 7 | 010801 | 50～99
2024 | 7 | 16～18 | 店舗に設置された乗用直接式油圧エレベーター（積載荷重０．６ｔ）の月次の定期点検を、被災者が一人で行っていた。被災者は、１階の点検扉から、深さ３０ｃｍのピット内に入り、吸着シートを用いてピット内に漏れた油を吸い取っていたところ、搬器が降下し、搬器とピット床に挟まれた。 | 7 | 170209 | 1～9
2024 | 7 | 16～18 | おしぼりを１階から２階へ搬送するために設けられた垂直搬送機の昇降路内に入り、昇降路内に落ちていたおしぼりを除去していたところ、垂直搬送機の搬器が下降し、搬器と床面との間に挟まれたもの。 | 7 | 011703 | 100～299
2024 | 8 | 6～8 | 災害発生日前日の作業終了後、倉庫内の荷物用エレベーターの搬器を中２階に着床させ、搬器の落下防止対策で約３メートルの角材を昇降路内に設置し、災害発生日の始業時に、エレベーターを使用するため当該角材を取り除こうとしたところ、搬器が落下し下敷きになったもの。 | 4 | 040301 | 1～9
2024 | 9 | 16～18 | 被災者は、車検の見積を作成するため、車（車両総重量：２６６５キログラム）を二柱リフト（最大耐荷重：３２００キログラム）にのせ、車の点検作業（単独作業）を行っていた際に何らかの理由で、車体を支えていたリフトアームの片側がずれ、車体のバランスが取れなくなり、リフトから車体が転落横転し、付近にいた被災者が下敷きになったもの。 | 4 | 011701 | 1～9
2024 | 10 | 12～14 | 被災者は建物３階にて、展示用の車両を積載したカーリフトから車両を同僚らと手押しで建物内に搬入していたときに、カーリフトの端から高さ約２０ｍの地下２階ピットまで墜落し、死亡した。 | 1 | 170209 | 30～49
2024 | 12 | 14～16 | 労働者Ａ，Ｂ，Ｃが、全高約３０ｍの立体駐車場の天井部分に設置されたホイスト等の点検保守作業を開始した。労働者Ｂは、労働者Ｃが操作する搬器（乗用車も搭載されている）で天井部分に向かって上昇していたところ、高さ８ｍの位置で突然搬器が落下した。搬器の下で作業を行っていた労働者Ａは搬器の下敷きとなり死亡した。 | 4 | 011702 | 1～9
2023 | 2 | 10～12 | Ｓ造６階建建物の解体工事現場において、休憩時間になっても被災者が姿を現さなかったため、探しにいったところ、エレベーターの搬器上に倒れているのが発見され、病院に搬送されたが、死亡が確認された。 エレベーターの搬器は１階に設置され、搬器を吊っていたワイヤロープが切断された状態で発見された。 | 4 | 030201 | 1～9
2023 | 3 | 8～10 | ３階建ての建物のリフォーム工事において、被災者が小荷物専用昇降機を撤去するため昇降路内の搬器の上で作業を行っていたところ、ワイヤーロープの片端が搬器から外れてカウンターウェイトが落下し、被災者はカウンターウェイトと搬器に腰部をはさまれて被災した。 | 4 | 030209 | 1～9
2023 | 3 | 20～22 | 同僚と被災者２名で自動車用エレベーターを使用し、自動車を４階から３階へ移送する作業を行っていた。 ４階に停止していた搬器に自動車を格納するため、同僚が運転する自動車をエレベーター搬器内で誘導していた被災者が、搬器から足を踏み外し１３．７５ｍ下のピットまで墜落したもの。 | 1 | 080202 | 50～99
2023 | 4 | 14～16 | 工場内に設置されたエレベータの２階入り口に搬器が来ていないことに気付かず、ピット内に台車の荷と共に墜落し、発見時は意識がなく、病院で療養を続けていたが、死亡したものである。 | 1 | 080109 | 100～299
2023 | 7 | 18～20 | 預かった羽毛布団等の保管のための倉庫に設置されたエレベータを使用していた時に被災者が搬器の下におり、ワイヤーロープが切れて、搬器の下敷きとなったもの（単独作業）。 | 6 | 011703 | 1～9
2023 | 8 | 14～16 | 小学校給食配膳用リフト（小荷物専用昇降機）の改修工事において、被災者が２階荷取口部分で搬器上部と三方枠の上部に腹部及び頸部を挟まれた状態でいるところを同校教諭が発見し、消防に通報したが、その場で死亡が確認されたもの。 | 7 | 030302 | 1～9
2023 | 9 | 16～18 | 卸売業の物流センター１～４階の人荷用エレベーター（０．９５ｔ、間接油圧式、建築基準法による確認Ｈ４年）の異音連絡で、一人で出張し点検開始。１時間後、全階の扉が閉じ応答ないため救急隊を呼び搬器を降ろすと、搬器の上で、搬器の上枠にもたれて倒れていた。死因は胸部圧迫による窒息。昇降路頂部のワイヤーロープ端保持用はりと上昇する搬器の上枠との間にはさまれたと判断される。 | 7 | 011702 | 1～9
2022 | 2 | 8～10 | 工事業者による市役所内での停電作業に先立ち、被災者は、エレベーター搬器内に人が残っていないか確認するため、鍵によりエレベーターの扉を開けたところ、そこに搬器はなく、６．３メートル下方のピット内に墜落した状態で発見された。 | 1 | 170201 | 100～299
2022 | 2 | 10～12 | 被災者は、垂直搬送機の２階部分においてエラーが発生したと連絡を受けたため、原因を探るために垂直搬送機昇降路内部を事業場の２階フロアから目視にて確認していたところ、昇降路内部に墜落した（高さ約８ｍ）。 | 1 | 040301 | 500～999
2022 | 3 | 14～16 | 工事用ラック式エレベーターのガイドレールの盛替え作業（１０階から１１階）を行っていた被災者が、搬器とともに１０階から１階へ墜落したもの。 | 1 | 030201 | 1～9
2022 | 4 | 16～18 | 給食用エレベーターの１階ピット内に被災者が立ち入り、搬器についている扉開閉用ストライカーの調整作業中、被災者の指示により同僚作業者が４階への昇降ボタンを押したが、搬器が４階に上がってこないため、１階の扉を開け、ピット内を確認したところ、カウンターウエイトと昇降路壁の間で挟まれている被災者を発見したもの。 | 7 | 030301 | 1～9
2022 | 4 | 8～10 | 荷物用エレベーターを２階から１階に降下させた際、昇降路の途中で搬器が停止してしまったため、バールを持った被災者が１階から昇降路内に立ち入ったところ、搬器が落下し、被災した。 | 4 | 010805 | 30～49
2022 | 4 | 22～24 | 朝、被災者が事業場１階で昇降リフト（最大積載荷重：２４０ｋｇ）の下敷きになって死亡しているのを出勤してきた従業員が発見したもの。 | 7 | 011703 | 10～29
2022 | 4 | 12～14 | 機械式立体駐車場の１階部分に被災者が立ち入っていたところ、他の労働者がそれを確認することなく操作盤を操作したため、車両を鉛直搬送するためのリフトが地面の位置から上昇した。被災者は足元から上昇してきたリフトに持ち上げられて上昇し、その後リフトから転落し、地面に激突した。救急搬送先で外傷性ショックによる死亡が確認された。 | 1 | 080409 | 1～9
2022 | 5 | 14～16 | 既存建物解体工事のエレベーター昇降路内にて、地下２階と地下１階の間の鉄骨上で足場組、段取りのため、地下２階に止めたエレベーター搬器に取り付けられたワイヤーを外す作業をしていた。ワイヤーを外した直後、エレベーターが１ｍ程落下した。その後、昇降路頂部からワイヤーと部品が落下し被災者を巻き込みエレベーターの上に落下し左腕を切断、病院に搬送されたが死亡したもの。 | 4 | 030309 | 10～29
2022 | 7 | 14～16 | 被災者はエレベータの点検作業を同僚と２名で行っていた。被災者はエレベータの搬器外側についている電球交換を行うため、脚立でピット内へ降り、搬器内にいた同僚に指示して搬器を電球交換できる高さに停止させた。同僚が搬器外側についている電球を点灯させるため、手動運転から自動運転に切り替えたところ、開けていた搬器のドアが閉まって搬器が降下し、被災者はエレベータと壁に挟まり死亡したもの。 | 7 | 011702 | 100～299
2022 | 7 | 18～20 | 中学校の給食配膳用の小荷物専用昇降機の巻上機およびワイヤロープの交換作業を実施した。交換作業終了後、被災者がピット内で確認作業を実施していたところ、当該小荷物専用昇降機の搬器が落下してきたもの。 | 4 | 080109 | 30～49
2022 | 7 | 12～14 | 被災者は荷物用エレベーターの保守点検作業のため、１階乗り場と２階乗り場の間で搬器を止めた状態で、一人でピット内に設置されている昇降梯子に昇り１階乗り場のスライドドアの溝清掃を行っていた。 翌日、搬器と１階乗り場のドアの溝付近に上半身を挟まれている被災者が発見された。 | 7 | 170209 | 1～9
2022 | 10 | 10～12 | 被災者は２階資材置き場にある包装紙等を荷物用エレベーター（搬器をチェーンホイストで吊ったもの。）に載せて１階に下ろそうとしたところ、搬器に付いた扉（観音開き）の片側が２階床に引っ掛かった。それにより搬器は下がらず、搬器を吊っているチェーンが弛んだ。被災者は引っ掛かっている扉を木槌で叩いて外したところ、チェーンが緩んでいた分、搬器が下がり、左半身を搬器と２階床との間に挟まれて死亡した。 | 7 | 010104 | 30～49
2021 | 2 | 4～6 | 被災者は、派遣先事業場構内において、製品である自動車用燃料タンク（幅３５ｃｍ×長さ６６ｃｍ×高さ５３ｃｍ、重さ１４．６ｋｇ）を荷物用昇降リフトに投入し付属コンベアに送込む作業中、何らかの理由で当該リフト内に入り、搬器部分に頸部を挟まれたところを同僚に発見されたもの。付属コンベアは３段あり、発見時は最下段のコンベアにタンクが１個乗っていた。被災者は病院に搬送されたが死亡が確認された。 | 7 | 11509 | 50～99
2021 | 5 | 16～18 | エレベーター開閉扉のワイヤーロープ交換作業を終えた被災者が、エレベーターピットから外に出る際、エレベーターの操作方法を点検用運転から自動運転に切り替えた後、１階に着床していたエレベーターを２階に上げるようにかご内にいた共同作業者に指示、共同作業者がエレベーターを上昇させたところ、下降してきたカウンターウエイトに激突したと推定される。 | 6 | 170209 | 1～9
2021 | 6 | 8～10 | ４階建てのビル解体工事において、被災者は１階でエレベーターの搬器のワイヤーロープを固定していた金物を外したところ、ワイヤーロープが外れてエレベーターのつり合い重りが落下し被災者に当たった。 | 4 | 30209 | 30～49
2021 | 8 | 10～12 | 店舗の２階（事務所兼倉庫）から１階（売り場）に移動するため、荷物用エレベーター（積載荷重３ｔ）の２階出入口の扉を開けて、乗り込もうとしたころ、当階に搬器がなく、そのまま約５メートル下の１階の搬器上に墜落したもの。 | 1 | 80209 | 10～29
2021 | 11 | 10～12 | 荷物用油圧間接式エレベーターの更新工事において、３階建屋側ドアの調整作業をエレベーター搬器上のフレーム枠に乗り行っていたところ、搬器横の開口部（１．０ｍ×１．５ｍ）からエレベーターピットまで約１６ｍ墜落した。 | 1 | 30302 | 1～9
2021 | 12 | 14～16 | パンタグラフ式の油圧昇降リフター（テーブルリフター）の昇降用の油圧シリンダーの油漏れの整備を行うため、油圧昇降リフターを上昇させた。上昇させた油圧昇降リフターの下降防止のため、車輪が移動するレール上にボルトを置いてストッパーとし、電源を遮断して作業をしていた際に、何らかの要因で油圧昇降リフターの車輪がボルトを乗り越え、油圧昇降シリンダーが下降し、被災者が胸部を挟まれた。 | 7 | 10806 | 1000～9999
2020 | 5 | 12～14 | 火力発電所の定期検査にて使用する人荷用エレベーターが１階から１．３５ｍ上昇して停止したため、被災者が単独で脚立を使用し、脚立若しくはエレベーター柵に足を掛けて停止したエレベーターの搬器の扉にもたれて確認していたところ、突然、エレベーターが上昇したため、被災者は、支えを失い墜落した。 | 1 | 30309 | 1～9
2020 | 5 | 16～18 | 車両整備工場のフロアリフトにて、廃油圧送ポンプのエアーコックレバーを操作するため、フロアリフトを下降させて圧送ポンプのレバーを手で動かそうとしていたとき、フロアリフトが上昇してしまい、床とフロアリフトの間に頭部を挟まれたもの。 | 7 | 11701 | 50～99
2020 | 11 | 12～14 | 被災者は仮設電源のケーブル敷設作業を行っていた。１階鉄骨天井へ番線固定する際に、工事用エレベーター外柵に足をかけ、工事用エレベーターの搬器上の手すりに墜落制止用器具のフックを掛け作業していたところ、工事用エレベーター起動し搬器が上昇して高さ約２０メートルまで吊り上げられ、２階スラブに引っかかった。その際、装着していた墜落制止用器具により胸部を圧迫され窒息し死亡したもの。 | 7 | 30309 | 1～9
2019 | 2 | 14～16 | エレベーターの年次点検作業中、巻上機より発せられる異音について、その原因を調べるため、ピット内にいた被災者が、搬器内にいた部下に指示を出し、搬器を上昇させたところ、下降してきたカウンターウエイトと建物梁により頭部をはさまれ死亡した。 | 7 | 170209 | 10～29
2019 | 7 | 16～18 | ＥＶ設置作業において、試運転及び調整作業を１名がピット内、１名が搬器内において行っていた際、ピット内作業者から、「搬器を２階定位置に高速アップにて」上昇させるよう指示が出された。よって、搬器内作業者が指示どおり高速アップ（定常速度）したところ、搬器の上昇に伴って下降するカウンターウエイトとピット下部に取り付けた緩衝器との間にピット内作業者が挟まれ、死亡したもの。 | 7 | 30201 | 1000～9999
2019 | 12 | 2～4 | 構内での部材・製品・原材料の運搬等を請け負っている業者の労働者が、３階の垂直搬送機の開口部（昇降路）から、１階に降りていた搬器（キャレッジ）まで約９ｍ墜落。垂直搬送機の搬入部分には安全柵と光線式のセンサーが、開口部の手前には自動開閉のシャッターが設けられている。垂直搬送機の運転は自動化されているが、手動に切り替えての操作も可能。 | 1 | 10801 | 30～49
2018 | 2 | 12～13 | 被災者は、自動車の整備を行うため、２柱式のカーリフトを使用し１．８ｍの高さまで持ち上げ、車体の下に入り作業を行っていたが、車体を支えていたアームが外れ、車体が落下しその下敷きになったもの。 | 4 | 11701 | 1～9
2018 | 2 | 10～11 | 弁当用のパック、箸等が保管されている２階建ての物置場において、被災者は２階（１階床面から２階床面の高さ２．０１５ｍ）に置かれた弁当用のパックを取りに行くため、積載荷重１００ｋｇのポーリフトの搬器に乗り、１階から２階へ上昇していく途中で、搬器の手すりと２階床面開口部の縁との間に胸部を挟まれ、外傷性下行大動脈損傷により死亡したもの。 | 7 | 80209 | 10～29
2018 | 9 | 14～15 | 空港内に設置された１～２階停止の乗用エレベーターの法定検査中、隣接するエレベーターの異音確認と対処を行うこととした。被災者は、昇降路ピット内に入りかご内の補助者に対し、低速で複数回昇降させたが、異音は再現できなかった。被災者は補助者に通常運転で２階まで上昇するよう指示し、補助者が通常運転で２階に上昇させたところ、被災者は下降してきたカウンターウェイトと壁面との隙間に頸部をはさまれ死亡した。 | 7 | 170209 | 10～29
2018 | 11 | 20～21 | 事業場の３階にある製品倉庫から簡易リフトを使用して１階に製品を降ろしていたところ、何らかの理由で、荷卸し口の柵の外側から下降する搬器内に身を乗り出し、当該簡易リフト搬器内の天井と荷卸し口の柵との間にはさまれた。 | 7 | 80109 | 10～29
2017 | 1 | 18～19 | 自動車整備場内において、積載形トラッククレーンを載せた四柱式リフト（作業者の立ち作業用の車両を上昇させる装置）が、高さ約１．６ｍの位置で故障してロックがかかったため、ロック箇所を調べていたところ、当該リフトの前方が下がり、リフト上の積載形トラッククレーンが動き出して被災者に激突し、壁にはさまれた。 | 6 | 11701 | 1～9
2017 | 2 | 18～19 | 店舗内において、被災者がソファー約２０脚を、エレベータに載せ、２階に搬入する作業を行っていた。最初に４つのソファーを１階でエレベータに積み込み、２階でソファーを３脚下ろし、４脚目のソファーを下ろす際、１階の搬入口側の搬器の開口から約５ｍ下の床面に被災者が墜落して死亡した。 | 1 | 80209 | 10～29
2017 | 3 | 16～17 | 被災者が終業時間になっても事務所に帰ってこないため、同一敷地内の別会社の労働者が作業場所に探しに行ったところ、堆肥化発酵装置の上部にあるバケット巻上ドラムに巻き込まれた被災者を発見した。 | 7 | 150102 | 1～9
2017 | 6 | 12～13 | 既設機械式立体駐車場の定期点検作業中、被災者が車両昇降装置のフレームに搭乗した状態での上昇中、フレームと躯体内壁の鉄骨との間に頭部を挟まれた。その結果、被災者の頭部が切断し、約７．９ｍ下のピットまで胴体とともに落下した。 | 7 | 170209 | 1～9
2017 | 9 | 12～13 | 病院内の入院患者用の食事を運搬するために設置された小荷物昇降機（停止階４、５、６、７階）の不具合を確認するため、５階の荷の積卸口において戸を全開にして、搬器を５０～６０センチ下げた状態で、頭部から胸部を昇降路内に入れていたところ、上昇してきた搬器の上部と荷の積卸口にはさまれ、頸椎を骨折し、死亡した。 | 7 | 170209 | 1～9
2017 | 10 | 12～13 | 被災者は、工場１階エレベーター出入口内に停止しているエレベーター搬器上で倒れている状態で発見され、病院搬送後間もなく脳挫傷により死亡した。被災者は、工場２階エレベーター出入口から製品の入った段ボール箱をエレベーター搬器に載せようとした際、搬器が工場１階に停止していることに気付かず、誤って３．７ｍ下の搬器上に墜落したものと推定される。 | 1 | 10602 | 10～29
2017 | 10 | 22～23 | 被災者は工場３階にて、１人で食品サンプルの整理を行っていた。被災者が終業時間を過ぎても職場に戻って来ないため、同僚らが探したところエレベーターピット内で倒れているのを発見した。当該エレベーター昇降路の３階扉が開いたままで、搬器が１階に停止した状態であったことから、３階の開いた扉から８ｍ下のピット内に墜落したものと思われる。 | 1 | 10109 | 10～29
2016 | 1 | 12～13 | 荷物搬送用エレベーターの点検作業を行っていた被災者が搬器の上端の梁と２階エレベーター出入り口部の上部との間に上半身と右足を挟まれた状態で発見された。 | 7 | 170209 | 1～9
2016 | 1 | 16～17 | 漁港において、養殖場に行った船から、余ったえさ袋（１袋２０ｋｇ）を４３袋岸壁に設置された荷物昇降設備（電動ウインチで昇降するもの。積載荷重２トン。）に積卸した。その後、被災者ほか１名は荷物昇降設備に乗り移り別の作業員がボタン操作し引き上げていたところ、電動ウインチが脱落して被災者の頭部に直撃した。 | 4 | 70209 | 1～9
2016 | 2 | 9～10 | 被災者が、木材圧着用ホットプレス機前面に設置されたテーブルリフターの油圧シリンダーの修理作業を地下ピット内部で行っていたところ、当該テーブルリフターが不意に下降し、身体を機械に挟まれた。 | 7 | 10409 | 10～29
2016 | 2 | 8～9 | 午前８時２０分頃、本件被災者が倉庫内で死亡しているのを、被災者よりも遅れて倉庫に到着した同僚労働者が発見した。発見時の被災者の状況は、エレベーターに載せられたパレットの端に、衣服が引っかかり、頭部を下にしてぶら下がっている状態であったもの。 | 7 | 40301 | 30～49
2016 | 2 | 16～17 | 介護老人福祉施設内に設置されたエレベーターのピット内において点検作業を行っていた被災者が、当該エレベーターの釣合い重りと緩衝器の間にはさまれた。 | 7 | 170209 | 10～29
2016 | 2 | 9～10 | 被災者は、病理検査を行う事業場（１２号）及び薬品販売を行う事業場（８号）が入居する建物内に設置されたエレベータのメンテナンス作業を行うためにエレベーターピット内に入ったところ、搬器（幅約１．５ｍ×１．５ｍ高さ約２ｍ）が落下し、その下敷きとなった。 | 4 | 11702 | 1～9
2016 | 3 | 10～11 | マンションに設置されたエレベーターについて、振動音がするとの申し出に基づき点検作業を行っていた。ピット内に被災者が入り、同者が搬器内の作業者に搬器を上昇させるよう指示を出した後、約３９ｃｍ搬器が上昇した段階で搬器が停止した。その約５分後に搬器内にいた作業者が搬器から出て昇降路ドアの隙間からピット内を見たところ、被災者が搬器とピット壁との間にはさまれていることを発見した。 | 7 | 170209 | 30～49
2016 | 4 | 8～9 | 被災者は、１階から２階に上昇していたエレベーターが途中で停止したため、エレベーターの動力を切り、２階の昇降路の扉を開け、上半身だけ搬器に入り、停止した原因である積み荷の引っ掛かりを取り外していたところ、搬器が落下したため、搬器の天井と２階の床先との間にはさまれた。 | 7 | 80209 | 30～49
2016 | 4 | 22～23 | 被災者は、加工場の１階でエレベーターの搬器上に脚立をたて、壁につり下げられていたドリルを取り、脚立から搬器上に降りたところ、搬器を電動チェーンブロックで吊っていた鋼材の溶接部が外れ、搬器とともに地下１階まで墜落し被災した。 | 1 | 30209 | 1～9
2016 | 8 | 15～16 | マンション新築工事現場において、ロングスパン工事用エレベーターを使用して、１３階に上がったところ、ロングスパン工事用エレベーターの床先と躯体との間隔が４８ｃｍ開いていたため、その部分から約３８ｍ下の１階の地面に墜落した。 | 1 | 30201 | 1～9
2016 | 9 | 8～9 | 道路建設工事現場において、被災者は、道路端の高欄（コンクリート製囲い）の計測作業をしていた。作業場所の周囲には、工事用ラック式エレベーターが設置されており、被災者が高欄をよじのぼり、エレベーター搬器の下に頭を入れて計測していた時、別の請負作業員がエレベーターの下降操作をし、エレベーター搬器と高欄の間に挟まれ、そのままエレベーターピット９．９ｍ下に落下した。 | 7 | 170209 | 1～9
2016 | 11 | 9～10 | 油圧式エレベーターの油圧シリンダーに接続しているホースから油漏れがあるとの修理依頼を受けて、被災者は代表者とともに災害発生場所に出張した。被災者単独で昇降路内に入り修理作業を行っていたところ、搬器が降下してピットと搬器に挟まれ死亡した。 | 7 | 11702 | 1～9
2016 | 12 | 18～19 | 被災者がスーパーのバックヤードに設置された簡易リフトを使用し、商品のしめ縄を台車に載せて１階から２階へ搬入する作業を行っていたところ、２階部分で台車が昇降路内側に引っかかり、１階に降りなくなった。そのため被災者は２階に上がり、積降口の戸および搬器の戸を開けたうえ、頭を搬器の中に入れて、台車を動かしたところ、搬器が降下し、被災者の頸部が２階床面と搬器天井部に挟まれた。 | 7 | 80209 | 30～49
2016 | 12 | 19～20 | ６階建てマンションのエレベーターピット内において、管理人から依頼のあったエレベーターの異音の確認中、つり合いおもりと巻上機、また、その横にあるつり合おもりのバネ状の緩衝器との間に上半身及び頭部を挟まれ、被災した。 | 7 | 11702 | 30～49
2015 | 2 | 9～10 | 簡易リフトの搬器底部と壁面の間にゴミが挟まり、２階床面から搬器が少し下降した状態で動かなくなったため、被災者は２階床面にうつ伏せになり、上半身を簡易リフトの昇降路に入れて挟まったゴミの除去を行っていたところ、搬器が落下し、搬器上部のフレームと２階床面の間に頚部を挟まれた。 平成２７年３月１０日未明、収容先の病院で死亡したもの。 | 4 | 10301 | 10～29
2015 | 7 | 9～10 | 鋼製搬器を電動チェーンブロックで吊り下げ、昇降路内を上下して荷を運搬する装置を使用し、製品用容器を作業場２階に運搬する作業において、搬器を１階に降ろす操作をしたものの搬器が下がって来なかったため、状況の確認に作業場２階に上がった被災者が、２階床と搬器に挟まれ死亡したもの。当該装置の建物側出し入れ口の扉にはインタロック有り、扉ロックなし。搬器出し入れ口には、下１／３に扉有、ロック装置等なし。 | 7 | 10104 | 1～9
2015 | 10 | 16～17 | ２階建ての工場にて、派遣社員である被災者は、２階でプラスチック容器の出荷準備作業を行っていた。同僚に、エレベーター（搬器に扉の無い構造）でプラスチック容器を１階まで運ぶよう指示した。同僚は搬器に容器を積載し、自ら下降の押しボタンを押して搬器に乗り込み降下したところ、被災者が搬器を覗き込み、２階床面と搬器の上枠に頭部を挟まれたもの。工場の業種は、その他の事業。 | 7 | 170209 | 1～9
2015 | 3 | 14～15 | 倉庫内２階にて、製品を梱包した箱を台車に乗せてエレベーターで１階まで移動させようとエレベーターの扉を開けたところ、搬器が３階にあったため、前方開口部から台車ごと１階エレベーターピットに墜落し（高さ４．３メートル）、死亡したもの。 | 1 | 80109 | 10～29
2015 | 3 | 13～14 | 顧客先の荷物用昇降機（積載荷重２００ｋｇ表示）のモーターを交換するために、点検・確認作業を行っていたところ、モーターと巻き上げ機の軸継手が破損し、破片が点検作業員である被災者の頭部に激突したもの。（単独作業であった） | 4 | 80109 | 30～49
2015 | 12 | 13～14 | 被災者は、一般的に「テーブルリフター」を呼ばれるリフトに使用されている油圧シリンダーの油漏れ補修作業を行っていた。午前中にパッキンの交換を終え、昼休憩後に片づけ作業を始め、リフトが不意に落下しないように設置していたチェーンブロックを外したところ、リフトが落下し、その下敷きとなり、頭部圧迫骨折で死亡したもの。木製の安全ブロックを設置していたが、負荷に耐え切れず外れていた。 | 7 | 30309 | 1～9
2015 | 4 | 11～12 | ６階建てのビル解体工事現場において、解体ガラを搬出するための開口部を設けようと、既設のエレベーターの撤去を行っていた。被災者が１階部分に停止している状態の搬器上で巻上げ用ワイヤーロープ端部の取付け金具（ロッド：６本）をガス溶断した際、搬器が数十センチ落下したことによりバランスを崩し、カウンターウェイト側に墜落。落下してきたカウンターウェイトの下敷きになり死亡したもの。 | 4 | 30209 | 1～9
2015 | 12 | 9～10 | リフトを用いて原料を２階へ搬送する際、搬器と昇降路との間に原料袋が挟まったため、被災者は搬器を一旦非常停止させたものであるが、その後搬器を下降させたまま搬器内に上体を入れ、原料袋を取り外そうとしていたところ、搬器と柵との間に頚部を挟まれたもの。 | 7 | 10109 | 300～499
2015 | 5 | 5～6 | 被災者が工場２階において製造したパンが入れられたラックを荷物用エレベーターを使用し１階に移動させようとしたところ、当該エレベーターの２階昇降路開口部から４．０７ｍ下の１階に墜落したもの。 災害発生後から意識不明状態が続き、平成２７年５月２２日１４：００に死亡。 | 1 | 10104 | 30～49
2014 | 3 | 8～9 | 工場２階にある簡易リフトにスポットクーラーを積み込む作業をしていたところ、簡易リフトが吊り具から外れ、落下。はずみで被災者が体勢を崩し、昇降路から１階へ墜落した。 | 1 | 10609 | 1～9
2014 | 6 | 9～10 | 弁当の宅配中、エレベーターを使用し弁当を運搬していた際、２階へ上げた弁当をエレベーターから運びだそうとしたところ、エレベーターの搬器に囲いがなく、エレベーターの搬器床面と昇降路壁との間の開口部から１階へ転落した。 | 1 | 80209 | 30～49
2014 | 8 | 21～22 | 自動車のアルミ製エンジン部品を製造中、専用リフトによりアルミ原料を積載した専用のバケットを、床から約３ｍの高さにある溶解炉ホッパーまで引き上げ、投入していた際、バケットが下降しない為、専用リフト内部に立ち入ったところ、バケットが落下。被災者に激突した。 | 6 | 11502 | 100～299
2014 | 8 | 13～14 | タイヤ倉庫内にて、荷物用エレベーターの搬器にタイヤを複数本を乗せ、搬器に乗った際、被災者の身体の胸部から上が昇降路囲いの開口部から外にはみ出る姿勢になったため、搬器の床面と倉庫２階床裏面の間に胸部を挟まれた。 | 7 | 80209 | 1～9
2014 | 12 | 8～9 | 被災者が３階から１階へ荷物用エレベーターで空段ボール箱を降ろす作業中、空段ボール箱が１階に降りてこないため、１階の同僚が３階まで上がったところ、昇降路の囲いと搬器の囲いの間に頭部を挟まれた状態の被災者が発見された。 | 7 | 11709 | 1～9
2014 | 12 | 8～9 | 被災者ら２名はテーブルリフターが設置されたピット内に入った際、何らかの理由によりテーブルが下降し、胴体がテーブルとピット側壁の間に挟まれた。 | 7 | 10409 | 10～29
2013 | 9 | 14～15 | 被災者は、染色した生地を載せる空の台車を、工場の北側にあるエレベーターで３階から１階に下ろす作業中、３階のエレベーターの入り口（高さ６．４ｍ）から墜落した。尚、エレベーターには戸があり、本来安全装置により戸は１０ｃｍほどしか開かないが、当該安全装置は容易に解除が可能であり、解除することで、戸は完全に開くことが可能であった。 | 1 | 10204 | 30～49
2012 | 12 | 11～12 | 被災者は配達先に設置されているエレベーターを2階から下降させようとしたところ、2階床面と搬器の隙間に台車の車輪止めに使用していた角材が挟まり搬器が下降しなかったため、配達先の労働者が当該角材を取り除く作業を行った。その際、被災者が搬器内部に上半身を入れた状態で当該作業を見ていたところ、その角材が取り除かれた瞬間に搬器が落下し、搬器の天井部分と2階床面との間に挟まれた。 | 7 | 10602 | 30～49
2012 | 3 | 15～16 | 被災者は1階にある操作盤により、2階に停止中の荷物用昇降機を作動させたところ、不具合により2階から1階へ搬器が降りてこなかった。被災者は点検を行うため2階から搬器へ乗り点検を行っていたところ、突然に搬器が落下したため、1階へ墜落した。 | 1 | 10602 | 10～29
2012 | 3 | 13～14 | 被災者は当該建設現場内に設置された工事用エレベーターの調整作業を行っていた。被災者がピット内に残り、同僚が搬器上でエレベーターを操作し、搬器を上昇させたところ、被災者は下降してきたカウンターウェイトと鉄骨梁に腹部を挟まれ死亡した。 | 7 | 30302 | 100～299
2012 | 12 | 23～24 | 店内ホール係の被災者は、手が空いた時間をみて1階から3階までの配膳用の小型昇降機搬器内の清掃を行うこととした。被災者は、1階で扉を開けて搬器内に洗剤を吹きかけ、上半身を搬器内に入れて雑巾で搬器の床面を拭いていたところ、小型昇降機の扉が開いたままで搬器が上昇し、搬器の床と積み下ろし口上部のわくとの間に肩と胸を挟まれて死亡した。 | 7 | 140209 | 10～29
2012 | 10 | 14～15 | 人荷用エレベーターの扉が開き乗ろうとした際、搬器が急に上昇したため、高くなった搬器の床につまずき転倒、上半身が搬器内にある状態でそのまま上昇し、搬器の床と入口の上枠との間にはさまれた。 | 7 | 150101 | 300～
2012 | 6 | 10～11 | 3階建の建物に設置されている機械室のないタイプのエレベーター（積載荷重約1ｔ）の地震感知器の点検作業をピット内で行っていたところ、作動確認のため搬器を2階から3階に上昇させた際、降りてきたカウンターウェイトとレールブラケットに胸部を挟まれて被災した。 | 7 | 30309 | 1～9
2012 | 2 | 10～11 | 被災者は業務用エレベーターを使用して1階から地下部分に椅子を運搬する作業を行っていたが、エレベーター昇降路内（地下1階部分）で倒れているのを発見され、救急搬送先の病院にて死亡が確認された。 | 1 | 150101 | 100～299
2012 | 8 | 11～12 | 被災者は同僚とともに、立体駐車場内で15段目のパレット上で鉄骨などのボルトにさび止めの塗装をする作業を行っていた。その後、同僚が他の作業員を迎えに行くため昇降装置に乗り、地下1階まで下降させ、待っていた作業員を乗せて再び15段目のパレットの所まで上昇させたところ、被災者が15段目のパレット上でカウンターウェイトの防護カバーにもたれ掛って倒れていたのを発見した。 | 7 | 30201 | 10～29
2012 | 2 | 10～11 | 給食場の簡易リフト（床面積1平米、高さ約1ｍ、積載荷重300ｋｇ）の昇降用ワイヤの交換作業中、ワイヤを固定するワイヤクリップの本締め作業前に、当該ワイヤを緊張させるため、最上階（5階）にあった搬器を固定していた台付ワイヤを取り外し約20ｃｍ下降させたところ、昇降用ワイヤがカウンタウエイト側の取付ボルトから脱落して当該搬器がピットまで自由落下し、ピット内にいた被災者に激突した。 | 4 | 30203 | 1～9
2012 | 3 | 13～14 | エレベーターの改修工事中、搬器上の配線作業の必要上搬器上部が3Ｆフロアから約30センチ、搬器下部を2Ｆフロアから約1.5ｍ上部にある状態で搬器を止めて3Ｆのフロア上の作業者と搬器上の作業者2名で同配線作業を行っていた際、2Ｆのフロアのエレベーター前で計器（押しボタン）の交換を行っていた作業者が、扉を約30ｃｍほどあけた状態で固定したため、開口状態となった昇降路から墜落した。 | 1 | 30302 | 1～9
2012 | 5 | 9～10 | 被災者はエレベーター搬器の天井部分と3階床部との間にうつ伏せで上半身を搬器内に入れた状態で挟まれ、救急搬送先の病院で死亡した。なお、扉には開閉リミットスイッチは付いておらず、扉が開いた状態であった。 | 7 | 80109 | 10～29
2011 | 4 | 14～15 | 積載荷重２トンの労安法適用の油圧式エレベーターの性能検査前の事前点検中、被災者が昇降路ピットで油圧ユニットの上にあがり、同ユニットの上に設置された起動盤に測定器を接続して定格速度で電流及び電圧を測定中、３階から下降してきた搬器と同ユニットの外装板との間に左足から下腹部を挟まれ、外傷性ショック死したもの。エレベーターの操作は、搬器内にて同僚が行い、昇降の合図はピットから被災者が口頭で行っていた。 | 7 | 170209 | 1～9