## Sheet1
418建築物、構築物を小起因物とする死亡災害事例（2024年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 事故型 | 小業種 | 労働者規模
2024 | 1 | 14～16 | マンションのベランダ側避難ハッチ取付工事にあたり、３階ベランダにおいて物干用金物の取付等の作業を脚立を用いて行っていたところ、ベランダ手すりを超えて高さ約７メートルの位置から屋外のアスファルト舗装された駐車場に墜落した。 | 1 | 030209 | 1～9
2024 | 1 | 10～12 | 橋梁補修工事において、型枠設置の支障となる切り株（約４５ｃｍ）を除去するため、金テコ等を用いて作業を行っていたところ、約４ｍの高さの橋のたもとから河川敷に墜落し、死亡したもの。 | 1 | 030105 | 30～49
2024 | 2 | 14～16 | 民地の竹やぶの伐採・整地等の作業を行うため、生活道路上に架かった橋梁（欄干・荷重表示など保安設備無し、製作者・管理者など不明）を小型のドラグショベル（車体重量約１．７ｔ）で渡っていたところ、橋梁の中心部分が重さに耐えきれずに崩落し、被災者はドラグショベルとともに約３．９ｍ下の沢に墜落しショベルの下敷きになって死亡したもの。 | 1 | 030109 | 1～9
2024 | 2 | 14～16 | 車庫の新築工事現場にて、被災者は屋根部分（高さ３．４ｍ）まで組み立てられた鉄骨の塗装作業を１人で行っていた。工事発注者の代表者が現場を訪れたところ、建築中の車庫内のアスファルト地面に左顔面をつけ、出血して側臥位の姿勢で倒れていた被災者を発見し、救急車で病院へ搬送されたものの、搬送先の病院で死亡したもの。 | 1 | 030201 | 1～9
2024 | 3 | 10～12 | 通用口のドアを内側から開けたところ、道路上で倒れている被災者を発見した。防犯カメラの映像から、ドアの前で傘をたたんだ後、ドアの方に体の向きを変えたさいにバランスを崩し、段差のある所から落ち、頭部を打ち付けたと思われる。 | 1 | 130201 | 1～9
2024 | 3 | 10～12 | 事業場の資材置場にて、被災者と同僚労働者の２名でトラック（最大積載量１．３５ｔ）に荷物を積み込む作業を行っていたところ、被災者がトラックバースから墜落し、６１ｃｍ下のアスファルト地面に頭部を打ち付けたもの。 | 1 | 010109 | 10～29
2024 | 3 | 10～12 | 家畜の糞尿等を微生物分解するための浄化槽において、上部に設けられているマンホール（直径６５センチメートル）から槽内に墜落したもの。 | 1 | 150105 | 100～299
2024 | 4 | 14～16 | 飼料の配送を行う被災者が、配送先の養鶏場に設置されている高さ７．９０５ｍの飼料タンクに、バルク車から飼料を補充する作業を行っていたが、鶏舎と飼料タンクの間に倒れているところを養鶏場の労働者により発見されたもの。 | 1 | 040301 | 10～29
2024 | 4 | 8～10 | 浄化槽設置工事において、浄化槽設置箇所に擁壁を施工するため、コの字型（床、北面、南面の３面、北面：幅３．３６ｍ、高さ１．６ｍ、厚さ０．４ｍ、南面：幅３．３６ｍ、高さ１．６ｍ、厚さ０．１６ｍ）にコンクリートを打設養生した。その後、型枠を脱型し、被災者が浄化槽設置箇所に入り、東西方向から流入していた土砂をスコップで掻き出していたところ、何らかの原因で南面の擁壁が倒れ、被災者の胸のあたりが挟まれたもの。 | 5 | 030203 | 1～9
2024 | 4 | 8～10 | 選炭工場の解体工事現場において、被災者が解体用機械（鉄骨切断機）を運転して建物内に設置された機械等の搬出作業を行っていたところ、何らかの原因で解体中の建屋が崩壊し、被災者は重機もろとも下敷きになり、死亡したもの。 | 5 | 030309 | 10～29
2024 | 4 | 14～16 | コンクリートプラント内の貯蔵ビンから計量ビンに砂を落とす工程で、貯蔵ビンの排出口に砂が詰まったため、被災者とその上司の２名で貯蔵ビンの中に入り、スコップで詰まりを除去していたところ詰まりが解消し、被災者は下部に排出される砂の勢いに呑まれ生き埋めになった。 | 1 | 010901 | 10～29
2024 | 5 | 8～10 | 被災者は、民家のし尿汲み取りのため、し尿汲み取りのホースを伸ばす作業を行っていたところ、高さ約４メートルの擁壁の上から墜落したもの。 | 1 | 150103 | 1～9
2024 | 6 | 8～10 | スーパーマーケットの跡地で、私設電柱の根元から約５０ｃｍの位置に亀裂が認められたため事業主及び労働者２名で撤去作業を開始した。被災労働者が重機で電柱を引き倒すためのワイヤーを電柱の頂部付近に取り付けるため電柱（高さ約１０ｍ）に登って作業していたところ、亀裂部分から電柱が折れて、命綱を電柱に取り付けていた被災者は地上約６ｍの高さから電柱と共に地上に激突し、頭を強く打ち病院に運ばれて、その後死亡した。 | 1 | 030201 | 1～9
2024 | 7 | 16～18 | 地上においてマンホール内の保守点検作業を単独で行っていた被災者が終業時刻になっても帰社しないことから、従業員で捜索したところ、マンホール内（深さ約４メートル）で倒れている被災者を発見し、その後死亡が確認されたもの。 | 1 | 150103 | 100～299
2024 | 7 | 14～16 | 小学校の校舎３階で、南面の窓の清掃作業中に約７．７メートル墜落し、コンクリート面に激突したもの。要求性能墜落制止用器具は使用されていなかった。 | 1 | 150101 | 30～49
2024 | 9 | 8～10 | 地上９階建のビルの解体工事現場において、解体用はさみ機を用いて６階部分の梁の縁切り作業をしていた。何等かの理由で外壁のボードが防音パネルを突き破って足場の外側に落下し、車道で落ち葉等の清掃作業を行っていた当該現場の交通誘導員の男性に激突したもの。被災者は意識不明の状態で搬送されたが、被災当日に死亡した。 | 4 | 170201 | 100～299
2024 | 9 | 14～16 | 工場排水の貯水槽内において、亡くなった状態で発見されたもの。当該槽はコンクリート造で、外階段から天部に上がることができ、天部には槽内への開口部が設けられていた。 | 10 | 011709 | 30～49
2024 | 9 | 8～10 | 小学校の屋上防水改修工事において、被災者が３階屋上部（高さ１１．０ｍ）で塩ビシートを剥がす作業中に墜落し死亡したもの。 被災者が作業を行っていた３階屋上部の作業床の周囲には、高さ３６．５ｃｍのパラペットはあったが、手すり等の墜落防止設備の設置は無かった。 | 1 | 030209 | 1～9
2024 | 9 | 10～12 | 焼却炉内において焼却灰の清掃作業を行っていたところ、焼却炉と再燃焼室の間にある煙道の端部から約１０メートル下の再燃焼室内に墜落し、医療機関に搬送されたが、同日、死亡したもの。 | 1 | 030309 | 1～9
2024 | 10 | 12～14 | 下請１名が倒れてきたブロック塀の下敷きとなり、同日死亡した。高さ約２メートルのＬ字型のブロック塀の解体作業にあたり、カッターで１段目のブロックの一部を切断し、残った箇所を、塀が倒れないように作業員二名で支えながら切断の上、一部のみ解体する作業を行っていたところ、ブロック塀が倒壊し、被災者が下敷きとなったもの。 | 5 | 030209 | 10～29
2024 | 10 | 12～14 | 建築物の解体工事現場において、コンクリートブロック塀（長さ約５７ｍ）の解体作業中、車両系建設機械の作業装置で当該ブロック塀の端部を引き倒したところ、ブロック塀（上部）全体が倒れ、車両系建設機械から約４３ｍ離れた位置にいた被災者が下敷きとなったもの。 被災者は、ブロック塀の下部を支えるコンクリート腰壁に固定されていたケーブル等を撤去する作業を行っていた。 | 5 | 030209 | 10～29
2024 | 12 | 10～12 | 生コンクリートの原料である砕石のストックヤードにおいて、砕石に埋まっている被災者が発見された。被災者は砕石を運搬してきたダンプトラックの運転手。 | 1 | 040302 | 1～9
2024 | 12 | 14～16 | 冷凍庫内の霜取り清掃作業に従事していたところ、冷凍庫出入口の扉（幅１２３ｃｍ、高さ２０６ｃｍ）に挟まれた状態で発見された。 | 7 | 010104 | 50～99
2024 | 12 | 12～14 | 生コンクリート製造業会社敷地内で生コン車の左後方にて頭から血を流して倒れていた同社所属の被災者が心肺停止状態で発見され、搬送先の病院で死亡した。 | 7 | 010901 | 30～49
2023 | 1 | 12～14 | 機械式駐車場の設置工事において、被災者は上段パレット間に設置された歩廊に跨って、昇降モーターの結線作業を行っていた。他の作業員２名が中段パレット上で昇降モーターの駆動チェーンの弛みを調整するため、ボルト、ナットを取り外していたところ、駆動チェーンが歯車から外れたことから、パレットの自重で歯車が空転し、地上から約１メートルの高さにあったパレットが落下し、被災者の足がパレットと歩廊に挟まれた。 | 7 | 030302 | 1～9
2023 | 1 | 12～14 | 被災者は、解体中のビルの４階北面端部において、足場板（長さ４ｍ）を担いだ状態で歩行し又は歩行しようとしたところ、床面の瓦礫につまずく等したことで、地上に墜落した。被災者が担いでいた足場板は、建屋北面からの瓦礫落下防止措置として設けたブラケット一側足場に使用していたもので、次の解体箇所で使用するために移動させていた。足場板は、解体する階の床面高さに合わせて設置しており、下層には設置していなかった。 | 1 | 030209 | 1～9
2023 | 1 | 10～12 | 被災者は、同僚作業者と２名で建屋２階にある製品倉庫において、製品の荷受け作業に従事していたが、荷受口下方の地面に横たわっているところを発見された。 | 1 | 010806 | 1～9
2023 | 1 | 12～14 | 被災者は事務所３階の窓拭きを行っていたところ、当該窓から高さ７．３メートル下の地面に墜落したもの。 | 1 | 120109 | 10～29
2023 | 2 | 8～10 | 被災者は、工場外壁修繕工事における事前調査のため、常設の外部ステージへ行き、当該ステージ上を移動していた際にステージの床板を踏み抜き、約１９．４ｍ下の屋根に転落し、死亡したもの。 | 1 | 030201 | 50～99
2023 | 2 | 10～12 | 客先においてコピー機を梱包した４個の大型荷物を建屋内２階（当該２階は１階、中２階、２階とある建屋の２階部分にあたる）にクレーンで搬入する作業中、２個目の荷物を建物内に搬入し終えたのち、空箱を２階窓から地上に下ろす際、労働者１名が２階窓から墜落し死亡した。 | 1 | 040301 | 1～9
2023 | 2 | 8～10 | 商業ビル２棟の屋上階段等の高圧洗浄作業を行うため、代表者と被災者の２名が現場に到着したが、代表者は忘れ物に気づき現場を離れた。代表者は約３０分後に現場に戻ったが、被災者の姿が確認できず、付近を捜索したところ、ビルの屋上から約１２メートル下のパーキング電気室屋上に被災者が倒れているのを発見した。被災者は病院に救急搬送されたが、「重症頭部外傷」による死亡が確認された。 | 1 | 030209 | 1～9
2023 | 2 | 14～16 | 町道の陥没箇所復旧作業において、町道脇下の既設ブロック積擁壁に沿って路面アスファルト等を一部掘削していたところ、ブロック積擁壁が町道側に６～８度傾き、陥没箇所付近にいた被災者が擁壁と地山の間に下半身を挟まれ死亡したもの。 | 5 | 030106 | 30～49
2023 | 2 | 6～8 | 被災者は営業担当として、自社が行う外国船への荷の積み込み作業に関して、荷主と打ち合わせを行った後、打ち合わせを行った場所から外国船が停められている岸壁側に向かって歩いている途中に誤って岸壁から海面に墜落したもの。荷主の責任者等により海面に浮いている被災者を発見し、救出したものの、搬送先の病院にて死亡したもの。 | 10 | 080409 | 30～49
2023 | 3 | 16～18 | 倉庫内に三段に積まれた荷（フレコンバッグに詰めた飼料。直径、高さ各約１ｍ。）を出荷する作業において、被災者は最上段の荷の上で同バッグのひもをフォークリフトに掛け、同荷の搬出のため一旦、傍の壁の桟を足掛かりに退避していたが荷が搬出された後、同僚が落下音に気付き、床上に倒れているところを発見されたもの。 | 1 | 040301 | 30～49
2023 | 3 | 10～12 | 空調設置工事において、被災者が２階建て建屋屋上のパラペット上（幅約２０センチメートル）で空調用ダクトに巻かれた保温材の外側にガルバリウム鋼鈑を貼る作業を行っていたところ、約１１メートル下の地面に墜落したもの。 | 1 | 030203 | 1～9
2023 | 3 | 14～16 | 被災労働者がボイラーのサイクロン出口煙道内部において、堆積灰の清掃作業を行っていた際、サイクロン本体側の直径約４メートルの開口部から約２０メートル下のシールポットまで転落し、死亡したもの。 | 1 | 030302 | 30～49
2023 | 5 | 0～2 | 被災者は、橋梁補修工事現場の交通規制に係る警備業務中に、何らかの理由で当該橋梁の手すりにもたれかかり、そのはずみで手すりを乗り越えて墜落し、墜落時のショックを原因とした心不全を発症した。 | 1 | 170201 | 10～29
2023 | 5 | 6～8 | 被災者が護岸から水中ポンプを川に沈める作業を行っていたところ、護岸端から川に転落し流された。被災者はライフジャケット未着用だった。 | 10 | 030107 | 1～9
2023 | 6 | 10～12 | ビル解体工事現場において、地上７階の塔屋の解体作業中、作業場所から約２５ｍ下の躯体と作業用足場間のアスファルト地面に墜落したもの | 1 | 030209 | 1～9
2023 | 6 | 14～16 | 工事現場に向かって車両で移動中、道路が通行止になっていたことから道に迷い、車両から降りて、徒歩で移動していたところ、橋から墜落した。橋には、ガードレール、欄干等はなかった。 | 1 | 170209 | 10～29
2023 | 7 | 8～10 | ８階屋上に設置されているエアコン室外機の清掃作業を行っていたところ、８階屋上の端から５階屋上の吹き抜け部分に墜落したものと推定される。８階屋上には被災者の道具袋、飲料、室外機のチェックリストが置かれており、室外機の側面のビスが１箇所取り外されていた。被災者は救急車で運ばれた後、ドクターヘリで搬送されたが搬送先で死亡が確認された。保護帽、墜落制止用器具は身に着けていなかった。 | 1 | 140101 | 30～49
2023 | 7 | 10～12 | 被災者は、単独で、高さ１．３７ｍの位置に設置された施設空調の冷却水管理装置に薬液を補充する作業をしていたところ、墜落したものと推定される。被災者の戻りが遅かったため、様子を見に来た同僚が、口や耳から血を流して当該装置の下方に腰かけていた被災者を発見した。発見当時、意識はあったものの、うまく会話ができない状況であった。救急搬送されたが、亡くなった。 | 1 | 150101 | 10～29
2023 | 8 | 14～16 | 学校内１階食堂の屋根（２階相当）にて、作業床の端に背を向けて防水シート貼り作業をしていた被災者が、作業床の端から墜落（約４ｍ）したもの。 | 1 | 030209 | 1～9
2023 | 8 | 14～16 | 木造住宅新築工事予定地において、建築工事に先立ち隣接する住宅との境界に高さ１メートル程度の間仕切りブロックを設置するための掘削作業に係り、隣接する住宅のコンクリートブロック塀付近にてドラグショベルを用いる機械掘削作業を行い、続いて被災者がショベルを用いる手元掘削作業を行っていたところ、当該隣接コンクリートブロック塀が倒壊し、下敷きになったもの。 | 5 | 030209 | 1～9
2023 | 8 | 16～18 | 園内の排水用地下槽（グリストラップ）を清掃中であった被災者が、地下槽内（６０ｃｍ×３０ｃｍ、深さ約１メートル）に頭から転落した状態でいるところを、保育士に発見された。 | 10 | 130201 | 10～29
2023 | 9 | 8～10 | 木造家屋の解体工事現場において、庇（高さ２．８８ｍ）の上で畳を搬出作業中、庇から墜落した。（他作業者が墜落した気配を感じ、振り向いたところ、仰向けに倒れていたもの。） 救急車で病院に緊急搬送され、心肺停止、意識不明の状態となっていたが、死亡。墜落時の衝撃により、頸椎を骨折している。 | 1 | 030209 | 1～9
2023 | 9 | 16～18 | 施設内で清掃業務を行っていた被災者が業務終了時刻を過ぎても事務所に戻らなかったため、従業員が施設内を捜したところ、露天風呂の床面で頭部から血を流して倒れている被災者を同僚が発見したもの。 | 1 | 140101 | 30～49
2023 | 9 | 8～10 | 被災者は、工事現場において、建物下部基礎の斫り作業を土間コンクリート（縦０．５５ｍ、横０．９３ｍ、長さ１２．２ｍ、重さ約１５ｔ）の真下で行っていたところ、土間コンクリートが落下し、下敷きとなったもの。 | 5 | 030201 | 1～9
2023 | 10 | 8～10 | マンションの床・窓清掃の最終日、被災者と個人事業主の２人組で窓清掃に出張。９階建ての屋上（手すりなし）で、各自別の窓列のロープ高所作業を準備中、個人事業主がドンドンという音をきき、被災者が見えず探すと地上（窓列の隣のベランダの下）にワイパー、当て布と共に倒れていた（死因脳挫傷ほか）。被災者ハーネスは未接続で作動痕跡や破損はなく、ブランコは７階ベランダに引っかかっていた。 | 1 | 150101 | 300～499
2023 | 10 | 8～10 | Ｕ型擁壁工事現場において土止め支保工の解体作業中、Ｈ鋼がブラケットから落下し、落下したＨ鋼に労働者が下敷きになり、労働者が死亡する災害が発生した。 | 5 | 030199 | 10～29
2023 | 10 | 12～14 | 当該工事現場において、ピット（深さ３ｍ４３ｃｍ）内のコンクリートのがれきを地上へ搬出する作業を行っていた。被災者と同僚Ａ（重機運転者）の２名は、ピット内において、コンクリートのがれきを運搬していた。同僚Ａが重機を運転するため、被災者はピットの端に退避していた。このとき、地上でピット内の作業指示を行っていた現場責任者がピット内に墜落し、退避していた被災者に激突し、両名が被災した。 | 4 | 030199 | 1～9
2023 | 11 | 10～12 | ごみ処理場内のペットボトル処理作業場において、ごみ袋に入った状態のペットボトルをコンベヤに送り込む作業を行っていた被災者は、受入ホッパ内に転落し、そのまま受入コンベヤで運ばれ、コンベヤ上部にあるごみ袋を破くための破袋機に巻き込まれたもの。 | 1 | 150109 | 30～49
2023 | 11 | 18～20 | 夜間配達において配達先近くの橋の上でトラックを止めて、荷台より荷物を取り出し配達先へ行くため橋を渡る際、夜間で周りが暗く橋に柵もなかったため、誤って川に転落したもの。 | 1 | 040301 | 10～29
2023 | 11 | 14～16 | マンホールから路上に汚水が溢れていたことから、作業員１名で深さ３．２メートルの下水マンホール内に立ち入って清掃作業を行った後、マンホール外に出ようとしていたところ意識を失い、マンホール内に墜落し、溺死したもの。 | 10 | 030110 | 30～49
2023 | 11 | 8～10 | 底部に７つの排出部があるホッパー状の籾殻の貯蔵建屋内において、労働者３名で、自然排出されずに堆積していた籾殻を排出口に掻き落とす作業をしていたところ、派遣労働者１名が誤って排出口の一つに転落し、籾殻に生き埋めになったもの。約２０分後に救出されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。 | 1 | 170209 | 100～299
2023 | 11 | 10～12 | 被災者は、トラックを運転して荷主となる製材工場のチップサイロに到着後、高さ４．９メートルのチップサイロの開口部から木材チップをトラックの荷台にかき落とす作業を行っていた。しばらくして近くを通った作業員が当該作業場所にチップが散乱し、作業場所近くに被災者が見当たらない等異変に気付き、チップで満たされたトラックの荷台の中を捜索したところ、チップ内にうずくまって埋まっている被災者を発見した。 | 1 | 040301 | 30～49
2023 | 12 | 14～16 | 被災者は、埋め捨てられていたタワークレーン基礎の撤去作業に従事していた。災害発生時、被災者は、撤去する鉄骨をガス溶断する作業員に、溶断順序を指示した後、運転していたドラグショベルに歩いて戻る途中、高さ約２．７ｍにあった地中梁の均しコンクリートの塊（幅１．４ｍ、長さ５．２ｍ、厚さ０．１５ｍ、重量約２．５ｔ）が落下し、下敷きになった。 | 4 | 030199 | 50～99
2023 | 12 | 8～10 | 鉄筋コンクリート造３階建ての新築工事現場において、３階窓の屋外側を清掃するため、被災者が地上からの高さが６．９７メートルの２階庇（ひさし）の上（庇の奥行は１．５メートル）で作業していたが、２階屋内にて清掃作業をしていた作業員が大きな音が聞こえたため屋外を確認したところ、地上でうつ伏せの状態で倒れている被災者を発見した。 | 1 | 030201 | 1～9
2022 | 1 | 10～12 | コンクリート製品用の砂を屋根付きのホッパーに保管していた。災害発生当日、砂の表面が氷結していたため、被災者は一人でホッパー内の砂の上でハンマー等で氷結した砂を破砕する作業を行っていた。事業主は被災者が破砕している最中にホッパー出口のベルトコンベアを可動させてホッパーの砂を排出していたところ、出口から被災者の足が出てきた。消防隊がホッパー内で砂に埋もれていた被災者を救出したが、窒息により死亡した。 | 1 | 010901 | 1～9
2022 | 1 | 6～8 | 被災者が乗用車で出勤した後、駐車場から事務所へ移動していたところ、敷地内の深さ２．５ｍの水路へ墜落した。被災者はその数日後に死亡した状態で同僚により発見された。死因は低体温症であった。 | 1 | 030201 | 100～299
2022 | 1 | 16～18 | 食料品の製造に伴って発生する、油脂を多量に含む排水を処理する施設において、排水を受け入れる槽等からあふれ出た排水を別の槽に移す作業等を行っていた３名の労働者のうち、１名が槽の上部に設けられた点検口から、深さ約５メートルの槽の内部に転落し、医療機関に搬送されたが、同日、死亡した。災害発生時、点検口の２枚のふた板のうち、１枚は取り外されており、槽には深さ約３メートルの排水が入っていた。 | 10 | 010109 | 100～299
2022 | 1 | 14～16 | 建物屋上の防水工事を行っていた労働者が、高さ約７．５ｍ下のコンクリート地面に倒れている状態で発見されたもの。直前の作業状況等から屋上端から墜落したものと推測される。 | 1 | 030309 | 1～9
2022 | 2 | 4～6 | 被災者はトラックを運転して高速道路を走行中、前方を走行する車と激突することを防止するため、急ブレーキを踏みハンドルを右に切った際にトラックが横転した。被災者は後続を運転する人々に救出された後、緊急電話を使用するために、高速道路の路肩を徒歩により移動中、誤って側壁（高さ９０ｃｍ）を乗り越え、高さ約１２ｍ下の地上に墜落した。 | 1 | 040301 | 10～29
2022 | 2 | 14～16 | 図書館の設備運転管理等を受託する事業者の所属労働者１名が、同図書館３階の４か所にあるバルコニーのルーフドレン（ベランダの排水溝のつまり防止のための金物）の点検清掃を行った際に、誤って地上へ墜落（高さ９．１ｍ）し死亡したもの。 | 1 | 170209 | 300～499
2022 | 2 | 12～14 | 被災者は、河川維持工事を行う土木現場において、敷設後のＵ字溝内の洗浄のため、河川の水を利用し水中ポンプ及びホースを使用した洗い流しを行ったあと、当該ホースの水流排水口側を引っ張り、河川近くのコンクリートの床上を移動していたところ、同コンクリート床が割れ、直高１４５センチメートル下の河川内に墜落し、河川内の石に前頭部を打ち付けた。 | 1 | 030199 | 1～9
2022 | 2 | 10～12 | 被災者が砕砂製造プラントの原料ホッパーで、原料である砕石が詰まったため、詰まりを除去しようとして、ホッパー内に入り、スコップで除去作業を行っていたところ、砕石が崩れたため、砕石の中に埋まり、被災した。 | 1 | 020201 | 30～49
2022 | 2 | 10～12 | ３階建て公共建築物の３階窓の掃除作業において、被災者は外開き窓（内付けサッシ）の室外にあるステップ（奥行約５１ｃｍ×幅約８９ｃｍ）上で窓ガラス及び窓枠周辺の掃除作業中、室内の脚立上にいたもう一人の労働者が脚立上でバランスを崩し、被災者が清掃している外開き窓を誤って押し開けてしまったため、被災者はその反動で押し出されるように８．１ｍ下へ墜落し死亡したもの。 | 1 | 150101 | 100～299
2022 | 3 | 10～12 | 建物屋上の空調室外機の撤去作業中、建物屋上を台車資材を移動中に高さ１９ｍから墜落して死亡したもの。 | 1 | 030302 | 1～9
2022 | 3 | 6～8 | 被災者は被災事業場の事務所に自家用車で出勤し、敷地内に駐車後、車を降りて、事務所に向かって歩いていたところ、災害発生日前日に降った雪と路面の段差で足を滑らせて、後方に転倒したもの。 被災後、病院へ搬送され、頭部の手術を受けた後、容態が悪化し、災害発生日から数日後に死亡したもの。 | 2 | 170209 | 1～9
2022 | 3 | 14～16 | 被災者は、ダム取水放流設備内に設けられた点検歩廊から、設備の最終確認の点検中（清掃等含む）、設備内に設けられた昇降はしごの開口部に設置されたチェーンを潜り抜けようとしたところ、誤って１５．７ｍ下のコンクリート製の構造部に墜落し、搬送先の病院にて、同日、死亡が確認された。 | 1 | 030101 | 100～299
2022 | 4 | 10～12 | 鉄骨鉄筋コンクリート造５階建て建物の解体現場において、４階の壁の解体作業を行うにあたり、３面の壁の解体を終え、南面の壁１面を転倒工法により解体するために、南面壁のハツリ作業等を行っていたところ、南面壁が内側に倒れてきたため、ハツリ作業等を行っていた作業員４名の内２名が倒れてきた壁に挟まれ被災し内１名の２次下請労働者が死亡した。 | 6 | 030209 | 10～29
2022 | 4 | 10～12 | 解体工事現場にて、騒音防止のための防音シートを足場の外側に張るため、建物最上部の看板の天端（Ｈ鋼ウェブ上、幅約２５ｃｍ、地表からの高さ約 ３２．６ｍ、屋上からの高さ約５．９ｍ）から垂らしたヒモに、防音シート ３枚（１枚７～８Ｋｇとの証言）を結び、引き上げていた際、看板の天端から５．９ｍ下の屋上に墜落した。 | 1 | 030209 | 1～9
2022 | 4 | 14～16 | 被災者が、自動車整備作業場において軽自動車のシーズンタイヤの交換作業を行っていたところ、軽自動車後部のピット開口部から約１．４メートル下のピット底面に墜落し、病院に搬送されたが死亡した。 | 1 | 011701 | 1～9
2022 | 5 | 16～18 | 秤量機の撤去のため、高さ３．２ｍの架台上で架設通路を取り外す作業中、架台の小梁に足をかけたところ、小梁と架設通路を固定するボルトが外されていたため小梁が外れ、コンクリート床面に墜落した。 小梁と架設通路はボルトにより接合した構造であるが、災害発生時は解体のためボルトを外した状態であり、被災者が足をかけた個所は、小梁と架設通路が摩擦によりかろうじて固定されている状態であった。 | 1 | 030302 | 1～9
2022 | 5 | 16～18 | 解体工事現場において、被災者は２Ｆの庇（高さ５ｍ、幅５０ｃｍ）の上で作業中、壁のレンガが崩壊したため、当該レンガとともに５ｍ下の歩道に墜落し、被災した。 その後、病院へ搬送されたが、同日、出血性ショックにて死亡したもの。 | 5 | 030309 | 1～9
2022 | 5 | 8～10 | 屋上防水の補修工事のため、被災者（職長）含め３名で屋上へ上がった。被災者以外の２名が作業準備をしていたところ、現場の確認作業中の被災者が屋根からアスファルトの地面へ墜落して死亡したもの。 | 1 | 030209 | 1～9
2022 | 6 | 8～10 | 畜産業を営む事業場に雇用される被災者が、被災場所の製材所に赴き、牛舎の敷料とする木屑を譲り受けるため、木屑を保管する車庫型のサイロの貯蔵部内部に立入り、山状に積もった木屑をスコップ等で崩しながら床面の排出口に入れ、サイロ下部に停めたトラックの荷台に木屑を積む作業を行っていたところ、別の排出口に足を取られ袋状に閉じた箇所に落ち、さらに、その上から崩れた木屑の山が被さり呼吸不全により死亡したもの。 | 1 | 070101 | 1～9
2022 | 6 | 10～12 | 被災者は、農業用通路を１ｍ拡幅するための床掘作業後、オートレベラー測定作業中、既設の重力式擁壁（道路側高さ約１．５ｍ・水田側高さ約０．７ｍ×長さ約３．５ｍ、天端幅０．２ｍ）が倒れて身体を挟まれたもの。 被災者の在留資格：特定技能１号 | 5 | 030199 | 1～9
2022 | 6 | 8～10 | 地上１０階建てＳＲＣ造のビルを解体する工事において、９階部分を解体する工程を進めていた。被災労働者は西面外壁の窓に固定されていた外部足場の壁つなぎを建物内側から取り外そうとしたところ、西面外壁の一部が被災者側に崩落し、これと窓の下部の外壁に胸部が挟まれ死亡した。崩落した外壁を支持していた柱と梁は、引き倒しの準備のため一部を破断させており、外壁は不安定な状態であった。 | 4 | 030201 | 1～9
2022 | 6 | 8～10 | 被災者は、事業場敷地内で、刈払機を用いて草刈り作業を行っていたところ、高さ３．２５メートルの擁壁から、何らかの理由により転落し、頚髄損傷により死亡したもの。被災者は用水路で発見された。 被災者はヘルメットを着用していなかった。 | 1 | 010502 | 50～99
2022 | 6 | 8～10 | コンクリートブロック造の倉庫の解体作業を行っており、倉庫北面と西面のみ残った状況で、最初に西面を解体しようとした。西面に、北面の横鉄筋３本がかぎ掛けされていたため、横鉄筋を切断しようとしたところ、２本切断し終えて３本目を切断中に、北面が倉庫外側に倒壊した。その影響で、西面が倉庫内側に倒れ、倉庫内側で切断作業をしていた被災者が下敷きとなり死亡した。 | 5 | 030201 | 1～9
2022 | 6 | 10～12 | 道路舗装工事に必要なアスファルトをダンプトラックで運搬していた際に、道路上の通行の妨げとなる樹木の枝を橋梁の欄干にのぼって切った際に、足元が滑って川底に墜落したもの。 | 1 | 040302 | 1～9
2022 | 7 | 12～14 | 事業者Aが元請として施工する現場において、橋脚の深礎工事のうち鉄筋の設置作業を担当する二次下請事業者Bに所属する被災者は、同僚３名とともに、地上からの深さ約１０ｍの深礎底部で前作業で底部に落下した結束線等の清掃作業を行っていたところ、主鉄筋に結束線により仮止めしていたフープ筋（重量４８０ｋｇ）２５組が被災者の頭上に落下し、被災者は押し潰される形となり窒息死したもの。 | 4 | 030105 | 1～9
2022 | 7 | 12～14 | スライド式可動屋根の上部に設置された電線の移設工事のため、被災者が、当該可動屋根のレール上に乗り、電線を支持する架台の鉄骨支柱に金物を設置していた際、地上にいた他の労働者が可動式屋根の開閉スイッチを押したため、可動屋根と金物を設置していた架台の鉄骨支柱との間に胸部を挟まれたもの。 | 7 | 030301 | 1～9
2022 | 7 | 16～18 | 防音壁を作成するため、架台の溶接作業中、突然意識を失ってコンクリートブロックから１．６ｍ下にある用水路に転落した。 | 1 | 080401 | 0
2022 | 8 | 10～12 | 住宅の解体工事において、解体途中の躯体風呂場部分高さ１．８メートルの外壁が倒壊し、当該外壁が被災者の胸部に直撃し死亡した。 | 5 | 030202 | 0
2022 | 8 | 14～16 | 被災者は同僚の作業員３名と東日本大震災によって地盤が沈下したガス充填作業場の修正工事を行うため、当該作業場の地下をスコップ等で横方向に掘削し、ジャッキを設置する作業を行っていた。坑口から約９ｍの箇所において、地下の土砂を掘削していたところ、ガス充填作業場の基礎部にある捨てコンクリートが崩壊し、被災者がその下敷きとなったもの。その後、外傷性窒息により死亡した。 | 5 | 030199 | 10～29
2022 | 8 | 8～10 | ＲＣ７階建て新築工事の６階バルコニーで避難ハッチ部の型枠解体作業を行い、バルコニー付近に置いてあった型枠パネルを片付けようとした際、パネルに打ち付けられていた釘に足を引っかけ下がったところ、バルコニー端部の段差部分に足をとられバランスを崩し、バルコニーに直付けされていたロングスパンエレベーター昇降路から１階に降ろしていた搬器上に墜落し死亡したもの。 | 1 | 030201 | 1～9
2022 | 8 | 14～16 | 地上５階建てアパートの外壁改修工事現場において、元請会社の労働者である被災者が高さ約１５．３５メートルの屋上から地上コンクリート床へ墜落し、死亡した。 | 1 | 030201 | 1～9
2022 | 8 | 22～24 | 被災者は運転代行を依頼した客の自動車の運転を終え、当該自動車から随伴用軽自動車の助手席に乗り込む際に、道路脇から用水路（深さ約１．０７ｍ）に転落した。 被災者は転落した際に頸椎を損傷し、病院に搬送され治療を受けていたが、低酸素脳症にて心肺停止となり、死亡した。 | 1 | 170209 | 1～9
2022 | 9 | 12～14 | 倉庫２階張り出し部分下の駐車スペースに自家用車を停車し車内にいたところ、２階張り出し部分が崩落し、車に商コンクリート片等が落下したことにより車の屋根がつぶれて負傷し、死亡したもの。 | 5 | 080109 | 10～29
2022 | 9 | 16～18 | 被災者は、事業主と共に建物２階庇の上にエアコンを設置し、その後被災者は当該庇の上で一人で片付けを行っていたところ、誤って庇の上から約３．５ｍ下の地面に墜落した。 | 1 | 080209 | 1～9
2022 | 9 | 14～16 | 令和元年度台風の災害復旧工事現場において、高さ約２．５ｍの擁壁から墜落したもの。 | 1 | 030106 | 1～9
2022 | 10 | 14～16 | ＲＣ造３階建てマンションの解体工事において、屋根裏フロアの開口部（屋根を部分的に撤去）で被災者及び同僚１名は、建物の縁に脚立を立てかけ、その上を転がしてフレコンバッグを持ち上げ、地上に投げ落としたところ、何らかの理由により被災者が縁を乗り越えて転落し、高さ１０．５ｍ墜落してアスファルト舗装面に激突した。 | 1 | 030201 | 10～29
2022 | 10 | 10～12 | 校舎屋上の防水シートを設置する作業を行っていた被災者は、新しく設置する防水シート（幅１．２メートル、全長１０メートル）の端部に切れ目を入れて、引っ張りながら切り離す作業を屋上中央部から屋上端部を背にして行っていたところ、屋上端部の高さ５３センチメートル、幅３９センチメートルのパラペットを乗り越えて、１３メートル下の植え込みに墜落した。 | 1 | 030209 | 1～9
2022 | 11 | 12～14 | 地上６階、地下１階建て自社ビルの１階事務所内で、被災者は窓ガラス等を拭いていた。室内の事業主が被災者の悲鳴を聞き、探すと全開の窓（高さ２×幅１ｍ開放）の外の、地下へのスロープのコンクリ床（２．２ｍ下）に倒れていた。搬送先病院で頭部挫傷による即死を確認。窓の外は垂直壁面なので安全のため約１５ｃｍ離れた室内に高さ１．１ｍのアルミ柵があり、柵を乗り越えないと窓の外に出られない構造だった。 | 1 | 030203 | 1～9