## Sheet1
512引火性の物を小起因物とする死亡災害事例（2024年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 事故型 | 小業種 | 労働者規模
2024 | 9 | 8～10 | 食用油タンクの床板改修工事において、被災者が床板となる鋼板を溶接しようとしたところ、タンク内で爆発が発生し、その衝撃により死亡したもの。溶接作業の直前、危険物（引火性のもの）を含む洗浄剤を用いて、溶接に至るまでの過程で鋼板の表面に付着した食用油を洗浄していた。 | 14 | 030302 | 10～29
2024 | 10 | 8～10 | 事業場敷地内のＡＬ工場において、被災者は農薬製剤製造用のタンク（直径１．８ｍ、深さ３．２６３ｍ）を洗浄するため、当該タンク上部のマンホールからタンク内部に向けてノズル付きホースで洗浄液（キシレン、エチルベンゼン含有）を噴射していたところ、爆発・炎上し全身火傷を負ったもの。搬送先の病院で治療を行っていたが、死亡した。 | 14 | 010809 | 30～49
2024 | 10 | 14～16 | 艤装船のエンジンルーム下部に設けられている二重底タンク内で、第二種有機溶剤等（塗料）による吹き付け塗装を行っていた被災者が、塗装が終了して、当該タンク内から出たところ、エンジンルームの上方から落下してきた火花がタンク内に滞留していた有機ガスに引火爆発した。被災者は爆風により吹き飛ばされ、頸椎損傷により死亡した。 | 14 | 011501 | 1～9
2024 | 12 | 16～18 | 被災者を含む３名が年末の大掃除のため、危険物であるシンナーを床にまき、ケレンで床の塗装カスを清掃していたところ、ケレンと床が擦れることによる火花、若しくは静電気により爆発した。 | 14 | 011209 | 50～99
2024 | 12 | 16～18 | 被災者を含む３名が年末の大掃除のため、危険物であるシンナーを床にまき、ケレンで床の塗装カスを清掃していたところ、ケレンと床が擦れることによる火花、若しくは静電気により爆発した。 | 14 | 011209 | 50～99
2023 | 9 | 10～12 | 災害発生当日、被災者は、コンクリート製品の運搬を行い、当日の業務を終えた後、課長から工場内の清掃の指示を受けた。 指示が行われた約１５分後に、事業場の事務所に、顔がススで黒くなって制服の上着がめくれ上半身がはだけた状態の被災者が現れたため、課長が救急要請を行ったが、入院中脳梗塞を発症し、その後脳梗塞によって死亡した。 | 11 | 040301 | 10～29
2023 | 9 | 16～18 | 倉庫内で、作業員が当該倉庫内の出入口付近でアーク溶接を行ったところ、当該箇所付近に置いていたガソリンを入れていた容器に引火して、火災が発生して、倉庫が全焼したもの。この火災により、災害発生時、倉庫の奥で作業を行っていた労働者１名が死亡した。 | 16 | 030199 | 1～9
2023 | 10 | 12～14 | 作業員がドラム缶の上蓋をバーナーで溶断している際にドラム缶が爆発し、溶断作業を行っていた作業員が死亡したもの。 | 14 | 080409 | 1～9
2022 | 6 | 18～20 | タンクローリーのタンク上部の亀裂を補修するため、タンクの上にのぼってアーク溶接をしたところ、タンク内のガソリン蒸気に着火して爆発、爆風で吹き飛ばされた。 | 14 | 011701 | 10～29
2021 | 8 | 8～10 | 自動車解体・部品取り作業中、突然出火し、近くで作業を見学していた被災者が火に包まれ全身にⅢ度の熱傷を負った。 事故数日後に死亡。 | 16 | 80109 | 1～9
2021 | 9 | 10～12 | 被災者は、構内処理施設において、廃塗料処分の前処理工程として行われる「一斗缶に入った廃塗料を他の廃缶に柄杓で移し替える作業」を行っていたところ、何らかの原因により廃塗料が発火して延焼し、付近に置かれていた廃塗料が激しく燃え、被災者の衣服に引火したことにより全身火傷を負ったもの。 被災後に救急搬送された病院で治療が続けられていたものの、後日死亡が確認された。 | 16 | 150102 | 30～49
2021 | 12 | 14～16 | 建設会社の資材置き場において、動力機械等の燃料とするガソリンを入れたドラム缶の保管場所で火災が発生し、その付近で熱傷を負った被災者が発見され、医療機関に搬送されたが、翌日死亡した。 | 16 | 30199 | 1～9
2021 | 12 | 10～12 | ビルで火災が発生し、事業場所属の労働者含む計２８名が負傷しうち２７名が心肺停止状態となったもの。心肺停止状態の２７名のうち、事業場の代表者及び労働者５名の計６名の死亡が後日確認されたもの（報告日時点）。 | 16 | 130102 | 10～29
2021 | 12 | 10～12 | ビルで火災が発生し、事業場所属の労働者含む計２８名が負傷しうち２７名が心肺停止状態となったもの。心肺停止状態の２７名のうち、事業場の代表者及び労働者５名の計６名の死亡が後日確認されたもの（報告日時点）。 | 16 | 130102 | 10～29
2021 | 12 | 10～12 | ビルで火災が発生し、事業場所属の労働者含む計２８名が負傷しうち２７名が心肺停止状態となったもの。心肺停止状態の２７名のうち、事業場の代表者及び労働者５名の計６名の死亡が後日確認されたもの（報告日時点）。 | 16 | 130102 | 10～29
2021 | 12 | 10～12 | ビルで火災が発生し、事業場所属の労働者含む計２８名が負傷しうち２７名が心肺停止状態となったもの。心肺停止状態の２７名のうち、事業場の代表者及び労働者５名の計６名の死亡が後日確認されたもの（報告日時点）。 | 16 | 130102 | 10～29
2021 | 12 | 10～12 | ビルで火災が発生し、事業場所属の労働者含む計２８名が負傷しうち２７名が心肺停止状態となったもの。心肺停止状態の２７名のうち、事業場の代表者及び労働者５名の計６名の死亡が後日確認されたもの（報告日時点）。 | 16 | 130102 | 10～29
2020 | 5 | 14～16 | 被災者が搭乗式の芝刈り機（燃料：ガソリン）を運転し、ゴルフ場の芝刈りをしていたところ、３番コースのティーグラウンドの縁を刈った後に車体を後退させた際に後輪が法肩から傾斜面（勾配約３５°）にはみ出し、バランスを崩して横転し、傾斜面に転落した。法肩から約６ｍの位置で被災者は横転した同車体の下敷きとなり、その後、車体から発生した火災に巻き込まれた。 | 16 | 140301 | 10～29
2020 | 6 | 12～14 | リチウムイオン二次電池の部材を製造する設備の撤去作業において、当該設備の内、メチルエチルケトンを用いていた処理槽の解体のため、プラズマ溶断を仕掛けていた被災者が、爆発により吹き飛ばされ、死亡したもの。 | 14 | 30309 | 10～29
2019 | 7 | 10～12 | 被災者は、出張先の事業場内において汚水タンク内の洗浄作業を高圧洗浄機を用いて行っていた。その後、洗浄が終了し、他の労働者が汚水タンク内の水吸引する作業に取り掛かった。このため、その間に被災者は、高圧洗浄機にガソリンを補給しようとガソリン携行缶のエア調整ねじと給油口を同時に開けたところ、ガソリンの可燃性ガスが一気に大気中に放出したため、静電気が発生し発火、それが被災者に引火したもの。 | 16 | 150102 | 1～9
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2019 | 7 | 10～12 | 事業場に男が侵入し、ガソリンを撒いて放火した。 | 16 | 100101 | 50～99
2018 | 2 | 16～17 | 給油車（航空機に給油するためのポンプを備えたタンクローリー）の整備点検作業に際し，当該車両装備のポンプの能力を点検するため，給油ホースをタンク上部のマンホールから挿入し，灯油とみられる液体を循環させていたところ，突然マンホール付近から火災が発生し，タンク上部でホースを保持していた２名及び車両後部で機器の操作と点検を行っていた２名が被災したもの。 | 16 | 11701 | 30～49
2018 | 8 | 12～13 | ガス溶接機により、ドラム缶を円周方向に溶断し容器を作成する作業において、３本目のドラム缶を溶断しようとガス溶接機の炎をドラム缶に近づけ一部に穴が開いた際に、ドラム缶が爆発し、当該ドラム缶から出たガスにガス溶接機の炎が着火し、当該炎により全身やけどを負ったもの。被災後療養していたが、後日死亡したもの。 | 14 | 150102 | 30～49
2018 | 10 | 10～11 | 構内下請事業場の労働者である被災者は、元請事業場内の船体ブロック組立定盤において、ブロックの部材に対しアーク溶接作業を行っていた。災害発生時、被災者の近くに置いていた錆止め塗料缶（有機溶剤含有）が倒れて作業床上にこぼれたため、溶接の火花が引火し、被災者の作業着に燃え移ったもの。被災者は、搬送先の病院で入院加療していたが、後日死亡した。 | 16 | 11501 | 10～29
2017 | 3 | 14～15 | 被災者は、両面取り機（ボルトの両端を丸く削る機械）にボルトをセットする前、ボルトのバリを落とすため、ボルトの入った缶の容器に油を注いで溝漬けしていた。 バリ落とし後、ボルトを両面取り機にセットし終わり、油だけが残った缶の容器を持ち運ぼうとしたところ、油をこぼし、すぐ横で使用していた石油ストーブに引火し、被災者の衣服に燃え移り大火傷を負った。治療の後死亡。 | 11 | 11202 | 1～9
2017 | 3 | 12～13 | 本社工場から出張していた労働者が、アタッチメントとしてクランプを装着したフォークリフトを使用し、ドラム缶内の廃油等が混ざった残渣を鉄製のパレットに入れていたとき、何らかの原因で廃油が引火し爆発炎上した。このとき、被災者に引火し、その場で死亡が確認された。また、消火活動を行った労働者２名が軽傷となった。 | 16 | 10804 | 50～99
2016 | 8 | 11～12 | 作業場構内において、ガス溶断器を使用し、ドラム缶の天板を溶断しようとしたところ、当該ドラム缶が爆発し、被災した。 | 14 | 80209 | 1～9
2016 | 9 | 13～14 | 木造２階建店舗住宅の屋根瓦塗装工事現場で吹付塗装中、何らかの原因で着衣等に引火した。 | 16 | 30202 | 1～9
2015 | 11 | 12～13 | 焼却設備において、炉内の灰出し及び炉内への産業廃棄物の投入作業中、被災者が転倒して作業服に灯油が降り掛かり、作業服が燃えて全身を火傷したもの。 その後、１２月１日に全身火傷のため死亡したもの。 | 16 | 150102 | 10～29
2015 | 7 | 14～15 | 廃車の燃料タンクからガソリンをペール缶に移し替え、蓋をしないままペール缶を貯蔵庫へ運んでいた際、何らかの原因によりガソリンに引火し、全身やけどを負った。 | 16 | 80109 | 1～9
2015 | 2 | 11～12 | 首都高速の外壁塗装工事（土木維持補修２６－２）において、塗装作業を行っていた２次下請の作業員が火災に巻き込まれ、２名死亡、３名負傷したもの。 災害発生時の作業内容は洗浄用ラッカーシンナー（トルエン、メチルエチルケトン、酢酸エチル等含有）による剥離剤の払拭である。 | 16 | 30209 | 1～9
2015 | 2 | 11～12 | 首都高速線の外壁塗装工事（土木維持補修）において、塗装作業を行っていた２次下請の作業員が火災に巻き込まれ、２名死亡、３名負傷したもの。 災害発生時の作業内容は洗浄用ラッカーシンナー（トルエン、メチルエチルケトン、酢酸エチル等含有）による剥離剤の払拭である。 | 16 | 30209 | 1～9
2014 | 7 | 10～11 | 台船上にて、フロート内部を吹き付け塗装中、内部に気化し充満した引火性の蒸気に引火し、爆発。フロート内部にいた被災者は、爆発により台船上に約１０ｍメートルほど吹き飛ばされ、死亡した。 | 14 | 11501 | 1～9
2014 | 10 | 14～15 | タンクローリーのタンク内にて、アルミ製の仕切板をアーク溶接作業中、ガソリンの残存ガスに引火し、タンク内で爆発が発生し、巻き込まれた。 | 14 | 11701 | 50～99
2013 | 8 | 16～17 | 自動車整備工場（塗装作業場）で爆発事故が発生し、塗装作業員が全身火傷を負い、死亡した。 | 14 | 11701 | 10～29
2013 | 3 | 9～10 | 工場内で一斗缶に廃材を入れて暖を取るため、被災者がシンナーを注いだところ、体に燃え移り全身火傷となった。 | 16 | 11209 | 1～9
2013 | 7 | 9～10 | 重合槽内部を清掃中、清掃に使用するため槽内に持ち込んだバケツ内のトルエンに引火し、槽内で清掃作業中の被災者が全身火傷を負った。 | 16 | 11709 | 300～499
2013 | 7 | 14～15 | 被災者は、テーブルの上に乗せた鉄骨部材を携帯用研削盤で研磨していたところ、研削箇所から２ｍ離れた場所に置いてあった引火性物質のシンナー缶（蒸気の漏れ等を防ぐため缶上部にシートを被せてある）に火花が入り缶内が燃えたため、缶を持って建屋出入口付近に缶を移動させたところ、突如火柱が上がり炎が服に着火し、全身火傷により死亡した。 | 16 | 11209 | 10～29
2013 | 7 | 20～21 | 塗装会社の倉庫に隣接する社員寮で火災があり、居住する労働者１名と居住者の知人女性１名が死亡した。出火原因は調査中。建物はＲＣ３階建て、一部４階建て。２～４階の１２部屋に１０名の労働者が寄宿していた。火災時、この建物には被災者両名を含めて４名が別々の部屋に在室し、２名が死亡、ほか２名に怪我はなかった。 | 16 | 30209 | 50～99
2013 | 11 | 16～17 | 廃油のリサイクルを行う過程で、廃油の遠心分離機付近にて何らかの危険物が爆発したと推測される。被災者らは、遠心分離機が設置された機械室を含む廃油の蒸留施設内で作業を行っていたが、異臭を感じた被災者の一人が機械室内にモヤが生じ床が濡れていることに気づき、設備を緊急停止させ、窓を開けていたところ、爆発が生じた。被災者２名は設備内で作業していたと思われ、爆風で倒れたと推測される操作盤や壁の下敷きとなっていた。 | 14 | 10804 | 100～299
2013 | 11 | 16～17 | 廃油のリサイクルを行う過程で、廃油の遠心分離機付近にて何らかの危険物が爆発したと推測される。被災者らは、遠心分離機が設置された機械室を含む廃油の蒸留施設内で作業を行っていたが、異臭を感じた被災者の一人が機械室内にモヤが生じ床が濡れていることに気づき、設備を緊急停止させ、窓を開けていたところ、爆発が生じた。被災者２名は設備内で作業していたと思われ、爆風で倒れたと推定される操作盤や壁の下敷きとなっていた。 | 14 | 10804 | 100～299
2013 | 5 | 7～8 | 被災者は、廃車車両から抜いて一斗缶に入れてあったガソリンのゴミ（うわばみ）を取り除く作業を行っていたところ、突然、何らかの原因でガソリンが引火、これが被災者に燃え移り、全身火傷を負った。 | 16 | 80109 | 1～9
2012 | 12 | 10～11 | 廃プラスチックを原料として分解油を製造する「廃プラ油化施設」において火災が発生し、同施設の運転業務を行っていた作業者2名が火傷を負った。なお、被災者2名は、廃プラ油化施設の内部圧力が上昇したため、残渣油を取り出すダストキャッチャーのバルブを開けている際、油分が一気に出て何らかの火元により引火した。 | 16 | 150109 | 30～49
2012 | 2 | 10～11 | 工場内で作業中の作業者が「ドーン」という音を聞き、工場入口のシャッターの外を見たところ、屋外の管台（製作した配管の置き台）の間の通路に、帯状に炎が上がるのが見え、少し離れた場所で服の火を消そうとする被災者の姿が見えた。帯状の火の一方の端にゴミを燃やしたペール缶があり、反対側の端付近にシンナーの一斗缶が、上ふたが外れた状態で転がっていた。 | 11 | 11209 | 1～9
2012 | 9 | 14～15 | 廃材として運び込まれた空ドラム缶（有機溶剤容器として使用していたもの）を事業場で使うガラ入れとするために、上部の蓋をくり抜こうとエアープラズマ切断機で作業していたところ、ドラム缶が爆発し被災した。 | 14 | 80109 | 1～9
2012 | 8 | 14～15 | 被災者は木造2階建アパート新築工事において、敷地内に単管の杭を打ち込む地盤改良工事を行っていた。単管の長さを調整しようと電動高速カッターで単管を切断していたところ、その電源である発電機の燃料がなくなったため、燃料であるガソリンを給油しようとした際、給油タンクからこぼれたガソリンが発火し、被災者の衣服に燃え移った。 | 16 | 30202 | 1～9
2012 | 9 | 8～9 | 工場内においてトラックの部品をメッキするため、表面処理前の洗浄作業をガソリンを使用して行っていたところ、引火して火傷を負った。 | 16 | 11204 | 10～29
2011 | 2 | 9～10 | 解体する自動車の残存ガソリンを抜くため、フォークリフトで車体を持ち上げ、燃料タンクに穴を開けてガソリンを容器に受けて回収した後、燃料庫で容器内のガソリンを漏斗を使用してドラム缶へ移し替えていたところ、火災が発生して被災したもの。災害発生後、病院にて加療中、死亡した。 | 16 | 80109 | 1～9
2011 | 5 | 13～14 | 修繕中のコンテナ船の船首において、甲板に設置されているハッチの内面に取っ手をつけるため、ハッチに入ってアーク溶接作業を行った際、下部の船倉が爆発し、上空に吹き飛ばされ、隣接する船倉の底に落下し死亡した。 | 14 | 11501 | 1～9
2011 | 12 | 9～10 | 四輪車の衝突実験により燃料タンクの漏れをテストする作業において、衝突実験後、実験車の燃料タンクからガソリンの替わりに入れていたクレンゾルを抜き取り、保管用ドラム缶へ移す際、何らかの原因により引火し、全身に火傷を負った。病院にて治療を行っていたが３１日後死亡。 | 16 | 11502 | 30～49
2011 | 11 | 8～9 | 被災者と同僚労働者は、工具運搬用木箱を処分するため、被災者が前日に割って寸法を整えた木箱の木片を焼却することとした。同僚労働者が種火をペール缶に入れ、被災者と種火に木片をくべはじめたが、種火が弱く木片が燃えなかったため、同僚作業者は近くあった灯油と有機溶剤の混合廃液が入った一斗缶を持って種火にかけたところ、瞬間２ｍの火柱が上がり、その炎が被災者の下腿部に燃え移った。 | 16 | 11301 | 1～9
2010 | 3 | 16～17 | 工場内において、被災者が、破砕試験のため、リチウムイオン電池を破砕機の上部投入口から投入していたところ、破砕機内で爆発が発生し、その爆発で激しく開いた投入口の金属製の蓋が、被災者の頭部に当たり、死亡した。 | 14 | 11301 | 50～99
2010 | 2 | 15～16 | 当該事業場での接着剤製造工程において、被災者がドラム缶に入った接着剤の原料である無水ケイ酸と有機溶剤（トルエン）の混合物を、同ドラム缶から攪拌機に注入していた際に、静電気が発生し、同混合物に引火、爆発炎上し、被災者にも引火、全身を熱傷したもの。病院へ搬送され、熱傷等で経過観察中だったが、約２ヶ月後に死亡した。 | 14 | 10899 | 1～9
2009 | 7 | 16～17 | パチンコ店において、放火犯が入口付近にガソリンを撒き、それに火を点けたため、火災が発生して被災した。 | 16 | 80209 | 300～499
2009 | 11 | 8～9 | 被災者1人だけが休日出勤を行い、セルロイド製の材料を加工する作業開始後、何らかの原因で火災が発生し死亡した。 | 16 | 11709 | 10～29
2009 | 11 | 16～17 | 業務が終了し、次の訪問先へ向かうため、社有車を運転して高速道を走行中、車内で火災が発生し、被災した。被災者は、災害発生前にセルフ式のガソリンスタンドで給油をした際、ガソリンが身体にかかってしまったが、そのまま自動車を運転し被災に至った。 | 16 | 80109 | 30～49
2009 | 8 | 11～12 | 幼稚園園舎（木造平屋建て）の耐震補強工事における屋根工事中、屋根上で屋根下地材をディスクグラインダーで切断作業中発生した火花により、そばにあったプラスチック容器（直径20、高さ16cm）に入っていた外壁用塗料（500cc程度）に引火した。被災者は広い場所で消火しようと曲尺を容器の取っ手に引っかけ運搬中、容器が融け被災者の衣服に塗料が飛散し着火、病院に搬送されたが、後日死亡した。 | 16 | 30202 | 1～9
2009 | 6 | 17～18 | 浄化槽補修作業において、被災者は浄化槽内部のFRPマットを接着する作業を行っていた。被災者は、接着剤を早く硬化させるため、ヒートガンを用いて施工箇所を加熱したところ、槽内で火災が発生した。 | 16 | 30203 | 1～9
2008 | 3 | 18～19 | 事業場が賃借している作業者用の出退勤時の集合場所及び作業者のマイカー駐車場として使用している空き地で業務用車両から出たゴミを焼却処分していた際、被災者1名が一斗缶に入ったシンナー（トルエン、酢酸ブチル含有）をゴミに注いだところ、燃えていたゴミの炎がシンナーに引火してゴミの焼却処分をしていた作業者4名が飛び散ったシンナーを浴び1名が死亡した。 | 11 | 30309 | 1～9
2008 | 5 | 17～18 | 被災者は、注文色の塗料をつくるために調色作業に従事していた。当日の作業終了後に調色で使用した道具等を洗浄中、塗料調合室内に設置されている局所排気装置の前で上半身裸で倒れているのを17時過ぎに同僚らに発見されたが、既に死亡していた。被災者が発見された時には調合室の窓及びドアは閉められ、局所排気装置も稼動していなかった。 | 12 | 80109 | 1～9
2008 | 6 | 13～14 | プレス工場入口において、鍛造工程で発生するスケールを入れるための容器にするため、空のドラム缶の上蓋をガス（アセチレンと酸素）溶断していたところ、ドラム缶が爆発して被災した。 | 14 | 11001 | 10～29