## Sheet1
714異常環境等を小起因物とする死亡災害事例（2024年まで、最大100事例）
年 | 月 | 発生時 | 死亡災害事例 | 事故型 | 小業種 | 労働者規模
2024 | 8 | 14～16 | シリコン単結晶引上機（３９０号機）にて、タンク状の３分割チャンバー（胴体部分／アルゴンガスが入っていた）の上部２チャンバーを開放した後、下部のボトムチャンバー（深さ８０センチメートル、外径１５８センチメートル）内で被災者Ａは底部にある電極部品を外し、汚れを取る作業を行うため屈みこんで作業を行ったところ、意識不明となり、後日死亡した。 | 12 | 011403 | 500～999
2023 | 6 | 14～16 | トイレの詰まりを解消するため、屋外の排水溝からエンジン高圧水洗浄機を使用して作業を行っていたところ、作業者２名が行方不明となり、施設内の配管ピットに倒れているところが発見されたもの。 | 12 | 030203 | 10～29
2023 | 6 | 14～16 | トイレの詰まりを解消するため、屋外の排水溝からエンジン高圧水洗浄機を使用して作業を行っていたところ、作業者２名が行方不明となり、施設内の配管ピットに倒れているところが発見されたもの。 | 12 | 030203 | 10～29
2023 | 6 | 0～2 | 電線被覆シートの塗料の製造工程において、トルエンとゴムを混錬する撹拌槽（容量７００リットル）内で、被災者は撹拌羽根にひっかかった状態で発見された。当該攪拌槽について、被災当日は使用されておらず、前日製品を取り出した後に投入口の蓋を閉め、密閉した状態で１日以上経過していた。 | 12 | 010806 | 50～99
2023 | 10 | 14～16 | ごみ破砕ピット内にノズルを落下させたため、クレーンのごみ掴みバケット上部に載り込み、胴巻き安全帯を使用し、自ら無線操作してピット内に降りたところ、意識を失いピット内で倒れた。消防が救出したが病院にて死亡が確認された。 | 12 | 150109 | 30～49
2022 | 1 | 12～14 | 災害発生日、被災者は打合せ後、修理の部品を取りに新重合槽建屋に行った際、８階から９階に上がる階段の途中（踊り場）でうつ伏せに倒れた状態で亡くなっているのを発見された。工場では設備のメンテナンスを終え、別会社が前日から窒素の充填を行っていたものの、８階にある新重合槽タンクの蓋が仮止めになっており、隙間から窒素が漏れ、建物に充満していたことから酸欠による死亡の可能性が高い。 | 12 | 030209 | 1～9
2022 | 2 | 10～12 | ステンレスのインゴットを製造するため、鋳型へ溶融ステンレスを注入する前の準備作業を作業員４名で行った。鋳型への注入準備作業として、鋳型の上に被せてあった耐火ボードの位置調整を行った後、酸化防止剤のアルゴンガスを注入、鋳なべクレーンが出鍋し鋳型に迫ってきたところ、耐火ボードが鋳型内に落下したのを被災者Ａが確認、脚立で鋳型内に降りたところ意識を失って倒れ、救助に向かった班長のＢも意識を失い倒れた。 | 12 | 011001 | 30～49
2022 | 2 | 10～12 | ステンレスのインゴットを製造するため、鋳型へ溶融ステンレスを注入する前の準備作業を作業員４名で行った。鋳型への注入準備作業として、鋳型の上に被せてあった耐火ボードの位置調整を行った後、酸化防止剤のアルゴンガスを注入、鋳なべクレーンが出鍋し鋳型に迫ってきたところ、耐火ボードが鋳型内に落下したのを被災者Ａが確認、脚立で鋳型内に降りたところ意識を失って倒れ、救助に向かった班長のＢも意識を失い倒れた。 | 12 | 011001 | 30～49
2022 | 6 | 6～8 | 印刷工場にあるマンホール内の汚水槽において、２名で槽内の清掃作業を行っていたところ、硫化水素中毒により作業員１名が死亡、１名が負傷した。 | 12 | 150109 | 1～9
2021 | 2 | 12～14 | 沖合の波浪観測装置の設置及び撤去工事において、約１６０ｍの海底ケーブルを海底に固定するため、陸から約３７ｍの位置で３次下請の労働者３名がスクーバー式潜水方式により潜水作業を行っていたところ、労働者１名が浮上してこないことから、水面より辺りを捜索すると、深さ約８～９ｍの位置で仰向けの状態で動かない労働者を発見し、病院へ搬送したものの、搬送先の病院で死亡が確認された。 | 12 | 30199 | 10～29
2021 | 4 | 16～18 | 機械式駐車場の地下天井ボードの張り替えを施工していたところ，同所には，自動式二酸化炭素消火設備のガス供給配管，噴射口が側壁に，熱・煙感知器が天井に各々布設されていて，施工のため熱・煙感知器の一時的な取り外し及び復旧を行ったことによって同消火設備が誤作動を起こし，消火用の二酸化炭素が噴出し，二酸化炭素中毒（酸素欠乏症）により作業員４名が死亡，１名が負傷した。 | 12 | 30201 | 1～9
2021 | 4 | 16～18 | 機械式駐車場の地下天井ボードの張り替えを施工していたところ，同所には，自動式二酸化炭素消火設備のガス供給配管，噴射口が側壁に，熱・煙感知器が天井に各々布設されていて，施工のため熱・煙感知器の一時的な取り外し及び復旧を行ったことによって同消火設備が誤作動を起こし，消火用の二酸化炭素が噴出し，二酸化炭素中毒（酸素欠乏症）により作業員４名が死亡，１名が負傷した。 | 12 | 30201 | 1～9
2021 | 4 | 16～18 | 機械式駐車場の地下天井ボードの張り替えを施工していたところ，同所には，自動式二酸化炭素消火設備のガス供給配管，噴射口が側壁に，熱・煙感知器が天井に各々布設されていて，施工のため熱・煙感知器の一時的な取り外し及び復旧を行ったことによって同消火設備が誤作動を起こし，消火用の二酸化炭素が噴出し，二酸化炭素中毒（酸素欠乏症）により作業員４名が死亡，１名が負傷した。 | 12 | 30201 | 1～9
2021 | 6 | 18～20 | 被災者は、窒素パージされていた反応器の内部で酸素欠乏症により倒れている状態で発見され、その後死亡が確認されたもの。 | 12 | 30309 | 10～29
2021 | 10 | 8～10 | 水深２５メートルの海底に設置された３０トンの係留用ブロックを撤去するにあたり、潜水士が海中に潜ったところ、送気ホースの切断により窒息死したもの。 | 12 | 30111 | 1～9
2021 | 12 | 8～10 | 自社で製造し、外国の工場に設置された熱処理炉の運転等の方法を指導するため、同工場に出張していた被災者が、アルゴンガスを注入した同熱処理炉の内部で倒れているところを発見され、医療機関に搬送されたが、死亡が確認された。 | 12 | 11209 | 100～299
2020 | 4 | 8～10 | 屋外に設置されている原材料の発酵用タンクの上部において、発酵状況を確認するためのマンホールが全開の状態で、当該マンホールに被さっていた被災者を同僚が発見したもの。医療機関に救急搬送され入院加療中であったが死亡したもの。 | 12 | 10801 | 10～29
2020 | 4 | 16～18 | 残さい等の産業廃棄物を粉砕する機械の清掃作業に伴い、粉砕中に機械から発生する流出物から固形物を濾しとるためにダクト（断面積１ｍ×１ｍ、深さ４ｍ）の底に設置されているストレーナーを回収するためにテルハでつり上げようとしたところ、テルハのフックから外れてしまっていたことから、取り付けるためにテルハのフック及びスリングにしがみつきながらダクト内部に降り、取り付けた直後に痙攣し意識を失ったもの。 | 12 | 11709 | 50～99
2020 | 5 | 14～16 | 窒素パージされていたタンクの上部のマンホールを開放し、縄梯子を使用して、タンク内に入槽した後、仰向けで倒れた状態で発見された。 | 12 | 30309 | 100～299
2020 | 7 | 8～10 | 箱型土運船のホールド部の亀裂の修理するため、ボイド部に溜まった水を抜く作業を２人で行った。船上のマンホールからポンプのホースを入れていたところ、ボイド内部にホースが引っ掛かったため、作業者Ａはホースの位置を変えるためマンホールから入ったが落下した。作業者Ｂは事業主とともに、作業者Ａを助けるためマンホールから内部に入ったが同様に落下した。病院に搬送されたが、酸素欠乏症により２名と事業主が死亡した。 | 12 | 11501 | 1～9
2020 | 7 | 8～10 | 箱型土運船のホールド部の亀裂の修理するため、ボイド部に溜まった水を抜く作業を２人で行った。船上のマンホールからポンプのホースを入れていたところ、ボイド内部にホースが引っ掛かったため、作業者Ａはホースの位置を変えるためマンホールから入ったが落下した。作業者Ｂは事業主とともに、作業者Ａを助けるためマンホールから内部に入ったが同様に落下した。病院に搬送されたが、酸素欠乏症により２名と事業主が死亡した。 | 12 | 11501 | 1～9
2020 | 7 | 8～10 | マグネットを製造するための焼結炉に、断熱材を留めていたピンを回収するため立ち入った労働者１名が酸欠状態になり倒れ、当該労働者を助けるために同僚労働者１名が焼結炉に入ったところ、同様に酸欠状態となり被災、両名とも死亡したもの。 | 12 | 11403 | 100～299
2020 | 7 | 8～10 | マグネットを製造するための焼結炉に、断熱材を留めていたピンを回収するため立ち入った労働者１名が酸欠状態になり倒れ、当該労働者を助けるために同僚労働者１名が焼結炉に入ったところ、同様に酸欠状態となり被災、両名とも死亡したもの。 | 12 | 11403 | 100～299
2020 | 10 | 16～18 | 産業廃棄物から生じた液体を貯留するタンク（ガラス繊維強化プラスチック製、全高１．４メートル、直径１．５メートル、容量１．５立方メートル）の内部を清掃する作業において、内部に立ち入った作業者が突然意識を失ったもの。 | 12 | 150102 | 10～29
2020 | 10 | 18～20 | 下水道管の閉塞が発生したため、汚泥を取り除く緊急清掃作業を実施していた労働者が作業を終えてマンホール内から地上に出ようとしたところ、マンホールの底（深さ約７ｍ）に転落し、救助に向かった被災者も転落した。（２名死亡）なお、消防において現場を測定したところ、硫化水素が測定器の検出上限３０ｐｐｍを振り切って検出されていた。また、一酸化炭素濃度が最大で８４ｐｐｍであった。 | 12 | 150103 | 30～49
2019 | 2 | 8～10 | タンクに入っている腐敗したラテックスをタンクローリーに抜き取り作業を行っていたところ、上部で作業していていた代表者がいなかったため、下で作業していた被災者がタンク上部を確認したところ、タンク内に落下している代表者を発見しタンクローリー運転手に助けを求めた。タンクローリー運転手がタンク上部に上った際に、代表者と被災者がタンク内で浮いているのを発見し救急要請。約４時間後に救出されたが死亡確認された。 | 12 | 150109 | 1～9
2019 | 8 | 18～20 | 業務を終え、トラックをコインパーキングに駐車し、冷凍庫内にドライアイスが残っている状態で当該トラックから離れた。その後、被災者が当該トラックに戻り、当該トラックのエンジンを始動し、当該トラックの荷台冷凍庫に入った。その後、倒れている被災者が発見されたが、窒息による死亡が確認されたもの。 | 12 | 80409 | 30～49
2019 | 9 | 10～12 | 残飯を原材料としたリサイクル飼料の製造工程において、同僚が飼料製造機の投入ホッパーの開口部付近で残飯投入装置のアタッチメントを交換していたところ、同ホッパー内に工具を落としたため、同ホッパー内に立ち入ったところ、同所には残飯が堆積し酸素が欠乏していたため、死亡した。また、意識を失った同僚を救助しようとして同所に立入った被災者も意識を失い、病院搬送後に死亡した。 | 12 | 150103 | 10～29
2019 | 9 | 10～12 | 残飯を原材料としたリサイクル飼料の製造工程において、被災者が飼料製造機の投入ホッパーの開口部付近で残飯投入装置のアタッチメントを交換していたところ、同ホッパー内に工具を落としたため、同ホッパー内に立ち入ったところ、同所には残飯が堆積し酸素が欠乏していたため、死亡した。 | 12 | 150103 | 10～29
2019 | 9 | 14～16 | 駐車場棟の地下ピット内にある型枠の解体作業において、次のピット内の型枠解体作業に取り掛かる前に被災者の姿が見当たらないため現場内を探していたところ、当日作業予定のないマンホールの蓋が開いていたため、同僚がピット内を確認したところ、仰向けの状態で倒れている被災者を発見、搬送先の病院で死亡したものである。（ピットの深さ：約１８１０ｍｍ、奥行：約７５００ｍｍ、幅：約２２００ｍｍ） | 12 | 30201 | 10～29
2018 | 2 | 18～19 | 隣接する寺で飼われている猫が、湯殿館内に展示している遺構（昔の風呂の跡）の底部（床から１．８メートル下）で倒れているのを寺の住人が発見したため、住人が当館を管理している事業場に連絡したところ、連絡を受けた被災者が猫を救出するため遺構の内部に入り、猫を抱き上げた拍子に、その場で倒れた。被災者は意識が戻らないまま死亡した。なお、当該遺構の底部の酸素濃度は、通常より低い数値であった。 | 12 | 130301 | 10～29
2018 | 3 | 10～11 | 被災者は、ドラム破砕機より異音がして停止したのでドラム破砕機の破砕刃に干渉していた金属塊を取り除くため、上部からドラム破砕機のホッパー内に立ち入り、約３メートル下にある破砕刃まで降り立った直後に意識を失い倒れたもの。ドラム破砕機のホッパー内は破砕時の薬液への引火防止のため、窒素ガスが注入され酸素欠乏状態となっていた。被災者は、低酸素脳症を発症し、病院で治療を受けていたが、後日死亡した。 | 12 | 150102 | 30～49
2018 | 4 | 2～3 | コークス乾式消火設備（ＣＤＱ）の送風ファンのバランス調整作業をほぼ終え、片付け作業の段階で、被災者は、送風ファンのダクト内壁の修繕も行おうと、ダクト側面のマンホールより送風ファンダクト内に一人で立ち入ったものと推測される。作業用の仕切板が外されており、ダクト内に消火用の窒素ガスが充満し酸素欠乏状態となったもの。被災者は約２０分後に発見されたが、既に心肺停止状態となっていた。 | 12 | 11001 | 1000～9999
2018 | 10 | 14～15 | 解体を行う鉄製の台船において、同船の甲板の下の槽内の排水を行うための準備作業を行っていたところ、蓋の開いた当該槽内に立ち入って倒れたもの。 | 12 | 11209 | 1～9
2018 | 10 | 14～15 | 解体を行う鉄製の台船において、同船の甲板の下の槽内の排水を行うための準備作業を行っていたところ、蓋の開いた当該槽内に立ち入って倒れたもの。 | 12 | 11209 | 1～9
2018 | 10 | 14～15 | 洗浄槽内に洗浄した部品が落ちていないか確認に行った被災者が戻ってこないため、同僚が探したところ洗浄槽内で倒れている被災者を発見した。被災者は心肺停止状態で救急搬送され、搬送先の病院で蘇生したものの低酸素脳症と診断を受け、入院加療していたが後日死亡したもの。被災者発見時、洗浄槽底部は洗浄液であるジクロロメタンの残液で濡れている状態で、再現による酸素濃度測定では約１３％であった。 | 12 | 11209 | 100～299
2018 | 11 | 4～5 | プラント２階にあるジクロロメタンが入った缶に、粉体ポンプを使用して活性炭を仕込む作業中、缶のマンホールに上半身が入って意識不明の状態で発見され、病院にて治療を受けていたが、後日低酸素脳症により死亡したもの。 | 12 | 10801 | 30～49
2017 | 4 | 10～11 | 下請業者の外国人造船就労者が、台船（長さ４５ｍ、幅１５ｍ、高さ２．５ｍ）の点検整備作業において、船内の浸水、浸水状況を確認するため、マンホールから船内に入ったところ倒れ、救助に入った別の下請業者の技能実習生も倒れた。外国人造船就労者は翌日に亡くなった。消防到着時（午前１０時４０分頃）に測定した船内の酸素濃度は、６％であった。 | 12 | 11501 | 1～9
2017 | 8 | 12～13 | 産業廃棄物最終処分場で、埋立地の浸透水をためる原水槽の水量調査を労働者２名で行っていたところ、１名が意識を失い原水槽に転落。もう１名も一度意識を失ったものの、その後、意識を取戻し自力で脱出した。 | 12 | 170101 | 100～299
2017 | 10 | 14～15 | 化学工場の定期修理工事において、窒素ガスを充てんしたタワー塔を換気する準備を行うためマンホールを開放する作業を行っていたところ、意識を失っているところを発見された。 | 12 | 30309 | 10～29
2017 | 11 | 8～9 | 被災者は、コーヒーのドリップパック製造ラインのサークルフィーダ（コーヒー粉を回転羽根で攪拌する装置）内の清掃をするため、開口部から上半身を入れたところ、酸欠状態になり倒れているところを発見された。当該サークルフィーダ内はコーヒーの品質保持のため酸素濃度が０．１％以内になるよう窒素が充填されていた。 | 12 | 10109 | 100～299
2016 | 2 | 18～19 | 工場の外壁に沿って設置された鉄骨製のベランダの下で、液体窒素の入ったボンベの減圧作業に従事していた被災者が当該ボンベの前で倒れているところを発見され、病院に緊急搬送されたが、６時間後に死亡が確認された。 | 12 | 11204 | 30～49
2016 | 5 | 11～12 | 自社工場において、焼酎廃液の入った貯蔵タンク（直径約２．２ｍ、高さ約２．５ｍ）からポンプを介して小分け用のタンク（約１ｍ四方の立方体）に移し替える作業を行っていた作業者が、貯蔵タンク上部のマンホール（直径７７ｃｍ）から、タンク内に入ったところ倒れた。救出のために、同タンク内に入った作業者も倒れた。 | 12 | 70101 | 1～9
2016 | 7 | 13～14 | ８０立米の窒素ガスタンク（タンク内は網目状のフロアデッキが４つもうけられている）内において、タンクの傷及び厚さの検査のために２人の作業員がタンク内に入り、作業準備のため下層部から最上層へ向かい荷物を運搬していたところ、１人作業員が３段目フロアデッキに着いて間もなく倒れた。倒れた作業員は救出後、死亡を確認。 | 12 | 150102 | 50～99
2016 | 7 | 10～11 | 事業場所有の台船が浸水したため、同社所属の労働者は、埠頭に台船を係留し、マンホール内部に立ち入り浸水箇所の特定を行おうとしたところ、台船内部が酸素濃度１４％となっており、酸欠により心肺停止の状態で救急搬送、搬送先の病院で死亡が確認された。 | 12 | 50209 | 10～29
2015 | 3 | 17～18 | 被災者は、高炉の燃料となる微粉末の石炭と窒素を封入していたジェットパック車（貨物自動車の後部に円筒形のタンクを搭載している）をペレット製造設備のサイロに運搬後、次の運搬をするためにジェットパック車のタンク上部のハッチを開け作業を行っていたところ、安全帯に吊られハッチ内部に上半身を入れた状態で同僚に発見された。発見時にタンク内の底部にはハッチに取り付けるパッキンと玉掛け用補助手工具が落ちていた。 | 12 | 40301 | 50～99
2015 | 2 | 13～14 | 湾口防波堤建設現場において、クラブ船を使用して海中に捨石を投入し、水深約１８ｍの箇所において、人力で捨石を均す作業中、潜水してから約１０分後に異常を訴えたため、被災者はさがり綱を使用し、自力で水面に緊急浮上してきた。その後、船上で心肺停止となった。 | 12 | 30111 | 1～9
2015 | 9 | 15～16 | 平成２７年９月１日未明に降った大雨により定置網が破損したため、定置網を補修する必要が生じ、被災者は潜水業務を行った。最大水深は約３０ｍ。 潜水業務が終了した後、漁船により移動している途中に被災者が体調不良を訴えたため、救急車により病院に搬送されたが、約９時間後に死亡したものである。 | 12 | 70201 | 10～29
2015 | 8 | 14～15 | 被災者は、木造家屋の解体工事現場において、敷地内に埋設された供給用のガス（プロパン）管の閉止作業のため、ガス管を露出させるために掘削した深さ１ｍ程の穴の中に入り、ガス管を切断して閉止作業を行っていたが、穴の中で意識を失った状態で倒れいたところを発見された。 その後、病院に搬送されたが、約１時間後に低酸素血症により死亡した。 | 12 | 11602 | 300～499
2015 | 10 | 14～15 | 開放検査が終わったタンク（内容量５００ｋＬ）にヘキシルグリコール（安衛法非該当）を入れる作業中、同製品の品質を保つため窒素を注入し、酸素濃度を０．５％以下としていた。被災者は、１２時３０分ころ、タンク上部において一人で酸素濃度測定作業を行っていた。その後、被災者は、１４時ころ、下部のマンホールを開け、内部でうつ伏せで意識不明で発見され、そのまま死亡が確認された。この作業は予定されていなかった。 | 12 | 50202 | 10～29
2014 | 11 | 14～15 | 有機溶剤を使用して行う化学物質を洗浄する作業中、被災者が遠心分離器内部に頭部を入れ、意識を失っているところを発見された。尚、化学物質が酸化しないように遠心分離機内に窒素ガスを注入していた。 | 12 | 10801 | 50～99
2013 | 7 | 14～15 | ＬＮＧ船の配管の冷却試験中、１号タンク上部で監視業務に従事していた被災者の携帯電話に、同僚から「紛失した工具を探してほしい。」旨の連絡があった。被災者は付近を探していた。被災者と連絡が取れないので同僚が不審に思い１号タンクに向かったところ、１号タンク上部に仮設されたドームハウスの中でぐったりしている被災者を発見した。 | 12 | 11501 | 1000～9999
2013 | 3 | 12～13 | 木工機械から集塵装置に繋がるダクト内で木屑が燃えたため、集塵装置まで火が移っていないことを確かめるためダクト内を伝って集塵装置に向かった被災者２名は、集塵装置とダクトの接続部で倒れた。被災者らの異常な声を聞き、様子を見に向かった３名のうち１名も集塵装置の内部で倒れ、他の２名は息苦しさを感じながらも引き返して助かった。倒れた３名を消防が救出し、病院に搬送したが３名とも死亡した。 | 12 | 10402 | 30～49
2013 | 3 | 12～13 | 木工機械から集塵装置に繋がるダクト内で木屑が燃えたため、集塵装置まで火が移っていないことを確かめるためダクト内を伝って集塵装置に向かった被災者２名は、集塵装置とダクトの接続部で倒れた。被災者らの異常な声を聞き、様子を見に向かった３名のうち１名も集塵装置の内部で倒れ、他の２名は息苦しさを感じながらも引き返して助かった。倒れた３名を消防が救出し、病院に搬送したが３名とも死亡した。 | 12 | 10402 | 30～49
2013 | 3 | 12～13 | 木工機械から集塵装置に繋がるダクト内で木屑が燃えたため、集塵装置まで火が移っていないことを確かめるためダクト内を伝って集塵装置に向かった被災者２名は、集塵装置とダクトの接続部で倒れた。被災者らの異常な声を聞き、様子を見に向かった３名のうち１名も集塵装置の内部で倒れ、他の２名は息苦しさを感じながらも引き返して助かった。倒れた３名を消防が救出し、病院に搬送したが３名とも死亡した。 | 12 | 10402 | 30～49
2013 | 5 | 0～1 | 既設水路と下水本管を接続するための直径８００ｍｍの鋼管の中で、鋼管推進作業中に遭遇した地中障害物の探針を行っていたところ、意識を失い、その後救出され搬送されたが死亡した。尚、司法解剖の結果，死因は急性硫化水素中毒であることが判明した。 | 12 | 30110 | 30～49
2012 | 6 | 17～18 | 自社駐車場内において、大型バキューム車のタンク上部マンホールから高圧水ホースで散水しながら、内部の堆積汚泥等の洗浄を実施した後、内部に入って洗浄を続けようとした被災者が内部に入ってしゃがんだところ、突然倒れた。 | 12 | 150102 | 1～9
2012 | 8 | 15～16 | 円筒形の調味液タンク（直径約180cm×深さ約180cm）を清掃する作業中、内部に入った労働者から連絡がないため同僚が確認したところ、タンク内部で倒れている被災者を発見した。また、助けに入った同僚も同じく被災した。 | 12 | 10103 | 30～49
2012 | 7 | 21～22 | 路上に停車中の冷蔵冷凍車の荷台内で、被災者が倒れているところを発見され、搬送先の病院で死亡が確認された。なお、荷台の扉は完全には閉まっておらず、積み荷は、アイスクリーム約500箱と冷凍の魚で、アイスクリームの箱の中には、個々にドライアイスが入っていた。 | 12 | 40301 | 30～49
2012 | 8 | 12～13 | 鉄筋コンクリート造家屋建築工事現場で、地下ピットに溜まった水を排水ポンプで抜く作業を行っていた被災者は、ピット内に入り、酸素欠乏症により死亡した。また、死亡した被災者を救出するため、ピット内に入った現場代理人も意識を失ってピット内で倒れたが、救急隊によって救出され、搬送先の病院で治療を受けた。災害が発生したピットに隣接するピットの酸素濃度を測定したところ、酸素濃度は0.2%であった。 | 12 | 30209 | 10～29
2012 | 8 | 17～18 | 室内の定期清掃業務において、被災者は男性トイレの床のワックスがけ前の準備作業として、トイレの床を業務用掃除機で除塵作業を行っていた際、当該トイレ内で倒れているところを同僚に発見され、救急搬送先の病院で死亡した。 | 11 | 150101 | 300～
2012 | 12 | 19～20 | 第3製鋼工場の転炉に副原料を投入するための中継ホッパーのダンパーが動作不良を起こしたため点検したところ、ダンパーが取り付けられているフィーダーとよばれる部分の内張が捲れてダンパーに接触していた。被災者は単独で捲れた内張を点検口からグラインダーで切断することとし、常時ホッパーに供給されている窒素を止めるためバルブを閉めた後、点検口に上半身を入れた状態で意識を失い倒れた。 | 12 | 11001 | 300～
2012 | 3 | 14～15 | 下水管の止水栓を開けるためにマンホールの蓋を開けて中に入ったところ、実際は止水栓は開いていたものの汚水が詰まって流れてこなかったため棒で突いた。その後、汚水が流れ出た際、マンホール内に居た１名が意識不明となり救急車で搬送された。 | 12 | 150109 | 10～29
2012 | 10 | 14～15 | 被災者を含め複数で刈り取った飼料用デントコーンの山にビニールシートをかぶせる作業中、デントコーン上に掛けられたビニールシートの下に入り込んだ際、ビニールシート下の酸素が低濃度である空気を吸ったことにより体調に異常をきたし、自身の嘔吐物により窒息した。なお、デントコーンはコの字形をした盛土内に、山積みにされていた。 | 12 | 70101 | 10～29
2011 | 2 | 9～10 | 乾船渠の水密性扉（扉船）の浮き具合が悪くなったため、扉の空気槽への海水の漏水状況を確認するため槽内に入槽していた被災者が、槽内に漏水し滞留した海水中に落下し溺死したもの。 | 12 | 11501 | 10～29
2011 | 12 | 15～16 | 廃木材から木炭を製造している工場において、木炭貯蔵サイロの内部を清掃するためサイロ内の貯蔵木炭を取り出す作業中、木炭が詰まって取出口から出てこなかったため、詰まった木炭を解そうと作業者１名がスコップを携えてサイロの中に立ち入ったところ突然意識を失って倒れ、倒れた作業者を救出しようとサイロの中に立ち入った作業者も同様に意識を失って倒れたもの。一酸化炭素中毒により１名が死亡、１名が入院治療となった。 | 12 | 150102 | 10～29
2011 | 2 | 9～10 | 構内にいた別会社の労働者がタンクローリーに上がっていた被災者の姿が見えなくなったため、同タンクローリーのタンク（直径２．４ｍ 長さ６ｍ）内を覗いたところ、仰向けで倒れている２人を発見した。タンクローリーは積み荷の「アセトン」を降ろした後、窒素ガスを充填しており、タンク中は低酸素状態になっていた。タンク内に落とした異物を取りに入った運転手が重体、救出に入った被災者が死亡したものである。 | 12 | 40301 | 1～9
2011 | 1 | 12～13 | 公衆トイレ新築工事において、ピット内部のコンクリート養生のために、練炭を使用していたところ、ピット内に立ち入った労働者が一酸化炭素中毒のために死亡したもの。（一人作業のため現認者なし） | 12 | 30209 | 10～29
2010 | 11 | 16～17 | 荷の検品作業のため倉庫内に入ろうとしたところ、電動式大扉が故障していたため、非常用扉を開け、被災者Ａが倉庫内に５～６ｍ立ち入ったところ、倒れた。続いて被災者Ａの様子を見に行った被災者Ｂが被災者Ａを発見し、救援を呼んだ直後、被災者Ｂも非常用扉付近で倒れたもの。救急搬送されたが２名とも死亡した。倉庫内の荷（フレコンバック約３２０袋に入った醤油粕）が酸素を消費し、酸素欠乏場所となっていた。 | 12 | 50101 | 1～9
2010 | 11 | 16～17 | 荷の検品作業のため倉庫内に入ろうとしたところ、電動式大扉が故障していたため、非常用扉を開け、被災者Ａが倉庫内に５～６ｍ立ち入ったところ、倒れた。続いて被災者Ａの様子を見に行った被災者Ｂが被災者Ａを発見し、救援を呼んだ直後、被災者Ｂも非常用扉付近で倒れたもの。救急搬送されたが２名とも死亡した。倉庫内の荷（フレコンバック約３２０袋に入った醤油粕）が酸素を消費し、酸素欠乏場所となっていた。 | 12 | 80401 | 10～29
2010 | 10 | 9～10 | 下水道枝管敷設作業において、作業初日に既設上水管の位置確認の掘削、埋め戻しを行っていた。２か所目の埋め戻しを行っている時、被災者が既設本管のマンホール内でぐったりしていたため、その場にいた事業主も口にタオルを巻いてマンホールに降りたところ、その事業主も気を失い被災した。マンホール内に硫化水素ガスが充満していた疑いがある。 | 12 | 30110 | 10～29
2010 | 8 | 11～12 | 海底の波浪計の撤去作業において、被災者を含む潜水士２名が水深５２ｍの海底で、作業船を係留するためにロープを波浪計の架台に結び付ける作業をし船上に上がったところ、被災者は背中の痛みを訴え発症し、３日後、入院先の病院で減圧症により死亡した。被災者の潜水時間は１２分（うち潜降に要した時間３分）であり、海底から水深６ｍまでの所要時間４分、水深６ｍで３分、その後水深３ｍで６分間の減圧をそれぞれしていた。 | 12 | 30111 | 10～29
2010 | 3 | 10～11 | 被災者は、災害発生地のマンホール内の地上から約２．５７ｍの地点において、当該事業場の代表者と共に倒れていたところを発見され、レスキュー隊により救出されたが、酸素欠乏症により死亡していたもの。作業開始前に酸素濃度を測定せずにマンホール内に入ったとみられる。 | 12 | 150109 | 1～9
2009 | 6 | 8～9 | 岸壁に接岸した銅鉱船の船倉に揚貨装置でつり上げ投入したドラグ・ショベルの玉掛用具（シャックル）を外すため、被災者が昇降口から船倉内へ入ったところ、当該船倉内の酸素欠乏空気にさらされ、意識を失い、船倉へ昇降する際の踊り場から船倉の床面へ墜落した。また、その後被災者を救出するため、船倉内に入った同僚2人が相次いで酸素欠乏空気にさらされ意識を失い倒れた。 | 12 | 11101 | 100～299
2009 | 6 | 8～9 | 岸壁に接岸した銅鉱船の船倉に揚貨装置でつり上げ投入したドラグ・ショベルの玉掛用具（シャックル）を外すため、被災者が昇降口から船倉内へ入ったところ、当該船倉内の酸素欠乏空気にさらされ、意識を失い、船倉へ昇降する際の踊り場から船倉の床面へ墜落した。また、その後被災者を救出するため、船倉内に入った同僚2人が相次いで酸素欠乏空気にさらされ意識を失い倒れた。 | 12 | 11101 | 100～299
2009 | 6 | 8～9 | 岸壁に接岸した銅鉱船の船倉に揚貨装置でつり上げ投入したドラグ・ショベルの玉掛用具（シャックル）を外すため、被災者が昇降口から船倉内へ入ったところ、当該船倉内の酸素欠乏空気にさらされ、意識を失い、船倉へ昇降する際の踊り場から船倉の床面へ墜落した。また、その後被災者を救出するため、船倉内に入った同僚2人が相次いで酸素欠乏空気にさらされ意識を失い倒れた。 | 12 | 11101 | 100～299
2009 | 9 | 7～8 | 烏龍茶抽出用タンク（高さ3.5m、直径3.4m、常圧）の容量センサー付近の液漏れ故障を修理するため、タンク内を空にして被災者と同僚の2人がタンク内で修理作業を行おうとしたところ、被災者が倒れた。同僚は自力で脱出し周囲に救援を求め、直ちに他の同僚がタンク内に残された被災者を救出するためタンク内に立ち入ったが、具合が悪くなった。その後、自力で脱出した同僚と救出に向かった同僚は病院で治療を受けた。 | 12 | 10106 | 300～499
2008 | 1 | 9～10 | 貝の採取のため、1回目の潜水作業後、船で場所を移動して2回目の潜水の準備をしていた。被災者は、潜水器のヘルメットを船上の作業者にかぶらせてもらうために、船のタラップにしがみついて待機していたところ、意識を失い海中にずり落ちて死亡した。 | 12 | 70201 | 1～9
2008 | 9 | 9～10 | 被災者は、内径1100φのPC管延長約580mの施工区間に6mm厚の復工鉄板を取り付ける管路改修工事において、前日に行われたずい道内の排水作業で使用した発電機の排気ガスがたまったずい道内に立ち入ったところ、たまっていた排気ガスを吸引して死亡した。 | 12 | 30110 | 10～29
2008 | 9 | 9～10 | 被災者は、内径1100φのPC管延長約580mの施工区間に6mm厚の復工鉄板を取り付ける管路改修工事において、前日に行われたずい道内の排水作業で使用した発電機の排気ガスがたまったずい道内に立ち入ったところ、たまっていた排気ガスを吸引して死亡した。 | 12 | 30110 | 10～29
2008 | 5 | 10～11 | 底開式土砂運搬船の修理のため同船のバラストタンクに入ったところ、同タンク内で倒れた。 | 12 | 11501 | 1～9
2008 | 8 | 13～14 | 作業者6名で漁港既設防波堤の上部を施工するための既設防波堤とコンクリート型枠を固定する差し筋作業において、3名づつ2班に分かれて壁と底部の削孔作業を行っていたところ、突発的に発生した高波により、底部で鉄筋を渡す作業をしていた被災者が海へ引き込まれておぼれた。 | 10 | 30199 | 10～29
2008 | 11 | 12～13 | 被災者は、部下1名と埋立工事に使用している土運搬船(幅14m、長さ40m、高さ4.8m)の整備等を係留場で行っていた。当該運搬船の油圧装置の点検整備を行った後、船底の油圧配管を確認するために右舷側のフロート室（隔室）のデッキ上のマンホールを開放して当該隔室内部に立ち入ったところ、意識を失った。 | 12 | 30111 | 10～29
2008 | 7 | 11～12 | 養豚場内のマンホールの内部に立ち入ったところ、意識を失って倒れて死亡した。なお、救出時に、当該マンホールの内部に立ち入った場長も一時意識を失い倒れたが、すぐに意識が回復した。 | 12 | 70101 | 10～29
2008 | 2 | 8～9 | 午前6時からこうじ作り作業を被災者を含む3名で予定していたが、予定の時間に被災者が作業場に姿を見せず、午前7時30分からの朝食にも来なかったため工場内を捜したところ、仕込室のもろみの入ったタンクの中に転落しているのが発見された。 | 12 | 10105 | 10～29
2008 | 1 | 11～12 | 被災者と工場長、同僚の3人で炭化鶏糞製造施設で粒状堆肥を炭化処理した新しい製品の製造中に被災者が製品サンプルを炭化製品タンクより採取しようとしたところ、当該タンクの内部に墜落して死亡した。 | 12 | 11709 | 1～9
2007 | 7 | 14～15 | 入渠中の沖合い底引き網漁船の冷凍・冷蔵装置の蒸発管の修理のため、被災者は単独で当該漁船の第３魚槽内に入った。近くで作業をしていた塗装作業者が、被災者が携帯電話の呼び出しに応じないことを不審に思い、魚槽内を確認したところ、被災者が倒れていることを発見した。被災者はフロンにより置換された酸欠空気により死亡した。 | 12 | 11702 | 1～9
2007 | 7 | 16～17 | 深さ５ｍ、直径２．４ｍのアルミ製品用加熱炉の修理作業中被災者が加熱炉内に降りる時、同加熱炉の下部容器のシートが外されていたため、アルゴンガスが充満していたところに入ってしまい死亡した。 | 12 | 11101 | 100～299
2006 | 11 | 10～11 | 地下１階熱源機械室において、点検口から排気トレンチ内に進入した被災者は、排気トレンチ内に蒸気を放出する放出管から噴出した水蒸気を浴びた。 | 12 | 30309 | 1～9
2006 | 11 | 14～15 | 被災者２名を含む４名の作業員による、下水道の伏越管内部の汚れ具合の調査作業において、１名がマンホールを開け内部に入ったところ、意識を失い、救助のためにマンホールに入った同僚も意識を失った。 | 12 | 30199 | 10～29
2006 | 11 | 14～15 | 被災者２名を含む４名の作業員による、下水道の伏越管内部の汚れ具合の調査作業において、１名がマンホールを開け内部に入ったところ、意識を失い、救助のためにマンホールに入った同僚も意識を失った。 | 12 | 30199 | 10～29
2006 | 9 | 10～11 | チップ運搬船の６つあるホールドの船尾側にあるホールド内において、チップの荷下ろし作業中、壁等に付着しているチップを掻き落す作業を行っていた被災者が左舷側のくぼみでうずくまっているのを同僚が発見し、救急車で病院に搬送したが死亡した。 | 12 | 170101 | 1～9
2006 | 7 | 11～12 | 焼却灰をプラズマアークで溶かす灰溶融炉において、保守・整備のため休止していた灰溶融炉の立上げ前の炉内導通確認作業を行うため、作業員１人が炉内に入ったところ気を失った。被災者は、作業員を救出しようと炉内に入ったものの作業員に覆い被さるように倒れた。中央制御室より作業員の携帯電話に連絡しても繋がらなかったため同僚が探しに行ったところ、倒れている２人を発見した。 | 12 | 150103 | 30～49
2006 | 6 | 22～23 | 被災者は遠心分離機の内面に付着している製品の掻き落とし作業のため、点検窓を開け、ヘラで作業を行っていたところ、被災した。 当該分離機内には酢酸メチルを溶媒とした粉体製品があり、窒素パージンされた状況であったが、被災者は有機溶剤用防毒マスクを着用していた。 | 12 | 10899 | 50～99
2006 | 6 | 7～8 | 特溶工場内にある電気溶解炉において、前日夕方に発生した冷却水トラブルに係る点検作業を行うためピット内に被災者が単独で立ち入ったところ、製造過程で封入していたアルゴンガスが残留しており、酸欠となった。 | 12 | 11001 | 300～
2006 | 1 | 10～11 | 約２ヶ月間休止していた金属熱処理機を急遽起動させることとなった。起動準備開始から３０分後、被災者が同機の内部で倒れているのを発見された。被災者は清掃準備（内部扉の固定等）のため同機の内部に入った。 | 12 | 11301 | 50～99